# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/14/17					       Przeworsk, dnia 16.05.2017 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :   Dostawa materiałów laboratoryjnych  z podziałem na zadania

# I.  W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

SIWZ:

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza podanie cen z dokładnością do trzech miejsc po przecinku

Pytanie

Projekt umowy:

Dotyczy artykułu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Projekt umowy:

Dotyczy artykułu 3 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu płatności z 60 dni na 30 dni liczonych od dnia wystawienia faktury przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 3

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiajacy dopuści pojemniczki do moczu zakręcane , pakowane indywidualnie, sterylne o pojemności użytkowej 120 ml i całkowitej 140 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza  poj. 140 ml z zachowaniem pozostałych wymagań SIWZ.

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 4

Prosimy o określenie czy Zamawiający wymaga zaoferowania końcówek typu Gilson czy Eppendorf?

Odpowiedź:

Gilson

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 13

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści probówki szklane okrągłodenne o wymiarach: Φ 16x150x1,0 mm?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 14

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści probówki z PS sterylne o wymiarach: Φ 16x160mm?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 16

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści probówki szklane okrągłodenne o wymiarach: Φ 16x100x0,7 mm?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 24

Prosimy o określenie o jakiej głębokości wkłucia i średnicy igły należy zaproponować nakłuwacze?

- Średnica igły 0,5 – głębokość 2,4 mm

- Średnica igły 0,8 – głębokość 2,4 mm

Odpowiedź:

Średnica igły 0,8 – głębokość 2,4 mm

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 29-30

Prosimy o określenie czy zamawiający wymaga zaoferowania pipet w całości autoklaw owalnych, czy z autoklawowalnym trzonem?

Odpowiedź:

autoklawowalnym trzonem

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 42

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga wymazówek z podłożem STUART, STUART+C, AMIES czy AMIES+C?

Odpowiedź:

STUART

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 43-45

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający wymaga zaoferowania zlewek szklanych wysokich czy niskich ?

Odpowiedź:

Wysokich

Pytanie

Zadanie 1 pozycja 46

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści zlewki o poj. 400 ml lub 600 ml?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1pozycja 54

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści końcówki do pipet o poj 0,1-10 µ ?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści probówki o wymiarach 16x160 mm?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 2:

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 190 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 2:

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 366 ml.

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 2:

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zakręcaną pokrywką o pojemności 250 ml.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 2:

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 520 ml.

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 2:

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 1200 ml.

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 2:

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 2300 ml.

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 2:

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 5 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 5600 ml.

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 2:

Zwracamy się z wnioskiem o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga podania w formularzu cenowym oraz na przytwierdzonej na stałe etykiecie produktu, pełnego numeru katalogowego. Brak numeru katalogowego uniemożliwia pełną identyfikację wyrobu medycznego jakim są pojemniki histopatologiczne, co jest niezgodne Ustawą o Wyrobach medycznych oraz naraża Użytkownika  na potencjalne ryzyko braku możliwości weryfikacji wyrobu w całym łańcuchu dostaw. Taka sytuacja utrudnia postępowanie w przypadku potencjalnej reklamacji, zgłoszenia incydentu medycznego czy procedury odbioru i wydania towaru z magazynu. Zatem prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga, aby pojemniki histopatologiczne  posiadały na przytwierdzonej do niego etykiecie pełny numer katalogowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 2:

Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalaczy (formalina) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie

Dotyczy wzoru umowy:

Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego o modyfikacje w artykule nr 2 poprzez wprowadzenie dodatkowego korzystnego dla Zamawiającego zapisu w brzmieniu: „Zamawiający po podpisaniu umowy zobowiązuje się do sporządzenia i przekazania Wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 1 Czy Zamawiający zgodzi sie na kapilary o poj. 170 ul?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 2 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na pojemniki 125 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 2 Jesli Zamawiajacy nie zgadza sie na powyzsze to czy dopuści pojemniki 100 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 3 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na pojemniki 125 ml?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 20 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na op=500 szt.?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 22 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na zbiorcze op=500 szt. i opakowania wewnętrzne liczące po 100 szt. (w sumie 5 opakowań po 100 szt.)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem zaoferowania probówek z okresem ważności min 2 lata

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 13 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na probówki 105 mm?

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 24 Zgodnie z Art. 29 ust. 3 ustawy Pzp opis zamówienia nie można opisać w sposób wskazany przez Zamawiającego. Brak wyrażenia „lub równoważne“ stanowi już naruszenie ustawy Pzp. Prosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia tak, aby był on zgodny z ustawą.

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 24 Ponieważ nakłuwacze typu Sterilance lite II mają określone cechy charakteryzujące wyrób dostarczany przez konkretnego Wykonawcę, prosimy o dopuszczenie zaoferowania nakłuwaczy typu Medlance, tak aby nie naruszać art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 29 Zgodnie z Art. 29 ust. 3 ustawy Pzp opis zamówienia nie można opisać w sposób wskazany przez Zamawiającego. Brak wyrażenia „lub równoważne“ stanowi już naruszenie ustawy Pzp. Prosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia tak, aby był on zgodny z ustawą.

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 30 Zgodnie z Art. 29 ust. 3 ustawy Pzp opis zamówienia nie można opisać w sposób wskazany przez Zamawiającego. Brak wyrażenia „lub równoważne“ stanowi już naruszenie ustawy Pzp. Prosimy o zmianę opisu przedmiotu zamówienia tak, aby był on zgodny z ustawą.

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 40 Czy Zamawiajacy dopuści pojemnik 2000 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 41 Czy Zamawiajacy dopuści wymazówki drewniane?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 41 Jesli Zamawiajacy nie zgadza sie na powyzsze to czy dopuści wymazówki z tworzywa z wacikiem wiskozowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 46 Czy Zamawiajacy dopuści poj. 400 ml lub 600 ml? Na rynku nie ma produktu o poj. wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 48 Czy Zamawiajacy dopuści poj. 1000 ml? Na rynku nie ma produktu o

poj. wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź:

Tak – Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1

Dot. poz. 52 Czy Zamawiajacy dopuści statyw 2rzędowy na 20 probówek?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

- zadanie nr 1 poz. 24 w kolumnie „Nazwa” formularz cenowy otrzymuje brzmienie:

Nakłuwacze do palca 2,4 mm  automatyczne , igłowe (typu sterilance lite II lub  równoważne)

- zadanie nr 1 poz. 29 w kolumnie „Nazwa” formularz cenowy otrzymuje brzmienie:

Pipety automatyczne z wyrzutnikiem i wydmuchem stało pojemnościowe  (typu Ml-Pette lub równoważne) o pojemności 10, 20 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 µl ( w zależności od zapotrzebowania)

- zadanie nr 1 poz. 30 w kolumnie „Nazwa” formularz cenowy otrzymuje brzmienie:

Pipeta automatyczna z wyrzutnikiem i wydmuchem o zmiennej objętości od 100-1000 µl , od 10 – 100 µl, 20 – 200 µl , od 1000 – 5000 µl, (typu Ml-Pette lub równoważne) - (według potrzeb)

Zamawiający