# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/22/17					       Przeworsk, dnia 14.06.2017 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :     Dostawa sprzętu medycznego  jednorazowego użytku  z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Zadanie nr 30 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną dzieloną , przeznaczoną zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci o wadze od 2kg o powierzchni 87cm2 waz z odizolowanym mechanicznie i elektrycznie pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni 21 cm2, o łącznej powierzchni 108cm2 zapewniającą równomierny rozkład prądu oraz równomierny rozkład gęstości prądu na ciele pacjenta ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy pozycji 1 zadanie 30:

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu najwyższej jakości

od europejskiego producenta, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie elektrod dzielonych REM, z pętlą sprzężenia zwrotnego, kompatybilnych z aparatami posiadanymi przez Zamawiającego i posiadające wszystkie certyfikaty kompatybilności i bezpieczeństwa użytkowania wystawione przez producenta elektrod o powierzchni aktywnej: 107cm2, które są równie lub bardziej bezpieczne niż opisane w SIWZ elektrody z pierścieniem okalającym;

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ

Pytanie

Dotyczy: Zadanie nr 33 – Akcesoria do laparoskopii

Wnosimy o wydzielenie pozycji nr 6 z zadania nr 33 i utworzenie zadania 33A zawierającego wydzielone pozycje.

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Dot. Artykuł 6 pkt 3

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w art.3 ust.1  w przypadku  odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

Naszym zdaniem , kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem aby kary umowne naliczane były tylko od wartości nie wykonanego świadczenia ( czyli umowy).

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 27 - elektrody:

Pozycja nr 1,2,3,4: Czy Zamawiający, aby zagwarantować wysoką jakość produktu oraz zgodność z wymaganiami prawnymi, wymaga aby producent elektrod posiadał System Zarządzania Jakością dla Wyrobów Medycznych ISO 13485?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 27 - elektrody:

Pozycja nr 1,2,3,4: Czy Zamawiający wymaga potwierdzenia bardzo dobrej przyczepności elektrod, poprzez przedstawienie dokumentu z wynikami badań adhezji wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 27 - elektrody:

Pozycja nr 1,2,3,4: Czy Zamawiający, aby zagwarantować brak reakcji uczulających kleju oraz żelu czyli bezpieczeństwo elektrod, wymaga potwierdzenia ich jakości poprzez przedstawienie dokumentów z pozytywnymi wynikami poszczególnych badań, wykonanych przez zewnętrzne jednostki badawcze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Dotyczy Pakietu nr 27 - elektrody:

Pozycja nr 2: Czy Zamawiający ma na myśli nacięcie elektrody, razem z przecięciem jej boku ułatwiające przymocowanie kabelka?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 31 w pozycji 6 dopuści dren prosty z czystego silikonu o długości 50 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 31 w pozycji 7 dopuści dren prosty z czystego silikonu w rozmiarze 33 F?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy części nr 44:

Czy Zamawiający dopuści łącznik bezigłowy o długości max. 3 cm, w którym membrana zlicowana jest z górną powierzchnią korpusu i osadzona na poliwęglanowej kaniuli zapewniającej prostoliniowy tor przepływu, o prędkości przepływu 350 ml/min?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 4

Czy Zamawiający w zadaniu nr 4 dopuści: kaniule pediatryczne wykonane z teflonu lub poliuretanu, wyposażone w niezdejmowalny uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli, opakowanie jednostkowe typu ekologicznego (folia plus papier klasy medycznej), umożliwiające aseptyczne wyjęcie kaniuli, rozmiary: 24G 0.74 x 19mm o przepływie 29ml/min, 26G 0.64 x 19mm o przepływie 19ml/min ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 15

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie pozycji 5 z pakietu nr 15 do oddzielnego pakietu ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 15

Czy Zamawiający w pakiecie nr 15 dopuści kaniule o następujących rozmiarach, spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego :

16G 1.75x45mm, przepływ 225 ml/min,

18G 1.3x45mm, przepływ 96 ml/min,

18G 1.3x32mm, przepływ 103 ml/min,

20G 1.0x32mm, przepływ 59ml/min,

22G .09x25mm, przepływ 42ml/min

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 15

Czy Zamawiający w pakiecie nr 15, pozycji 4 dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi korka w celu łatwego i szybkiego naprowadzenia w światło kaniuli ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający miał na myśli w Zadaniu nr 5 poz. 4 szczoteczki do pobierania wymazów odpowiadające aktualnym wymaganiom Ministerstwa Zdrowia i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 36  Szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk w opakowaniu zbiorczym służącym jako podajnik w ilości 25 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza po przeliczeniu ilości w górę i zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ

Pytanie

Czy zamawiający dopuści w Zadaniu nr 36 szczoteczki do chirurgicznego mycia rąk ze stawką podatkową 23% zgodnie z obowiązującymi przepisami które nie są wyrobem medycznym, ponieważ  nie  spełniają definicji wyrobu medycznego zawartej w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy  z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107 poz. 679 ze zm.), tzn. nie posiadają cech leczniczych oraz  nie mają żadnego kontaktu   z chorymi. Służą wyłącznie do mycia rąk personelu medycznego przed zabiegami. W związku z powyższym , nie można  dla tego produktu stosować obniżonej  8 % stawki VAT, ponieważ obejmuje się nią, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych   ( Dz.U. z 2010 r. Nr 107, poz.679 ze zm.).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 2

Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przyrząd typu TS bez dodatkowego miejsca na kolec igły biorczej? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 2

Poz. 3 Czy Zamawiajacy dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietokstyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza czterokanałową - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta komora kroplowa (min.55mm) z filtrem - rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych z komorą wykonaną z  PCV bez dodatkowego otworu na zacisku rolkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 8

Poz. 1-7 Czy Zamawiający dopuści Sterylne ostrza chirurgiczne ze stali węglowej jednorazowego użytku z wygrawerowanym rozmiarem, pakowane pojedynczo w folię aluminiową z identyfikacją rozmiarową oraz zbiorcze opakowanie zawierające 100 szt. Z nazwą producenta na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 12

Poz. 14 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a’100 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza po przeliczeniu ilości w górę

Pytanie

Zadanie 12

Poz. 29 Czy Zamawiający dopusci wycenę za opakowanie a’144 szt. Z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza po przeliczeniu ilości w górę

Pytanie

Zadanie 11 - Maski tlenowe i filtry

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 3 i 4 wysokiej klasy filtra elektrostatycznego o niżej wymienionych parametrach:

Filtr oddechowy, elektrostatyczny, antybakteryjny i antywirusowy, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, port kapno - sterylny. Skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej powyżej 99,999 %. Waga filtra 29g, przestrzeń martwa 45ml. Objętość oddechowa w zakresie min. 300-1500ml, nawilżanie przy Vt 1000 ml, min. 32,4 mg/l - pakowany papier-folia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 11 - Maski tlenowe i filtry

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycjach 5-8 wysokiej klasy masek anestetycznych z    mankietem powietrznym, o mniejszych wartościach martwej przestrzeni, aniżeli te, które są podane w       specyfikacji, kolejno: 18,5 ml (poz 5) ; 29,4 ml (poz 6) ; 72,6 ml (poz 7) ; 95,4 ml (poz 8).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 11 - Maski tlenowe i filtry

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 10 wymiennika ciepła i wilgoci, tzw. sztucznego nosa o minimalnie różniących się parametrach niżej wymienionych:

Wymiennik ciepła i wilgoci „sztuczny nos” dla pacjentów na własnym oddechu z samo uszczelniającym się portem do odsysania i portem tlenowym, skuteczność nawilżania 13,2 mg/l przy Vt 500ml, przestrzeń     martwa 17 ml, waga max. 5 g, objętość oddechowa 50-1000 ml - pakowany pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 11 - Maski tlenowe i filtry

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 11 przedłużacza  do  obwodów  oddechowych,  tzw. martwej przestrzeni, gładki w środku o długości 15cm  z portem do odsysania i bronchoskopii, złącze         respiratora 22M, złącze pacjenta 22M/15F, pakowany folia-papier.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 11 - Maski tlenowe i filtry

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający w pozycji nr 12 i 13 miał na myśli łyżki      jednorazowego użytku, metalowe - światło LED, mikrobiologicznie czyste typu MacIntosh dla poz 12 w rozmiarze 2,3,4,5 oraz Miller dla poz 13 w rozmiarze 00,0,1 - pakowane folia-folia, pojedynczo.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych paramtrów SIWZ

Pytanie

Zadanie 11 - Maski tlenowe i filtry

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 14 i 16 zestawu do nebulizacji dla dorosłych, w skład zestawu wchodzi: nebulizator 6 ml, ustnik, łącznik T, rura karbowana o długości 15 cm, przewód     łączący o długości min. 210 cm ze standardowymi złączami - wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie producenta.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 11 - Maski tlenowe i filtry

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 15 zestawu do nebulizacji, w skład zestawu wchodzi: nebulizator 6 ml dla dorosłych, maska do nebulizacji dla dorosłych, przewód łączący o długości 210 cm ze standardowymi złączami - wszystkie elementy zapakowane w jedno opakowanie producenta.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 11 - Maski tlenowe i filtry

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 17 obwodu oddechowego dla dorosłych o długości 180 cm, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 11 - Maski tlenowe i filtry

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający dopuści trzecią rurę o długości 150 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 11 - Maski tlenowe i filtry

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 18 układ oddechowego dla dorosłych do              respiratora wpółosiowego, „rura w rurze” InEx z portem CO2, długość całego obwodu oddechowego min. 200 cm,    średnica 22mm. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do min. 50 cm z pamięcią       kształtu, mikrobiologicznie czysty, pakowany pojedynczo - opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 11 - Maski tlenowe i filtry

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 19 maski tlenowej dla dorosłych z rezerwuarem tlenowym, drenem o długości 210 cm - wszystkie elementy w jednym opakowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 11 - Maski tlenowe i filtry

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 20 łącznika z kolankiem podwójnie obrotowym, tzw. „martwa przestrzeń” gładka wewnątrz o długości min. 20 cm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 11 - Maski tlenowe i filtry

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 23 układu oddechowego dla dzieci o długości rur od 50 do 150 cm, z pamięcią kształtu, z workiem oddechowym o poj. 1l i dodatkową trzecią rurą (długość 120 cm), łącznik Y, port CO2 - mikrobiologicznie czysty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 11 - Maski tlenowe i filtry

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający w pozycji nr 22 miał na myśli nebulizator, ustnik i przewód tlenowy pisząc „…rozpylacz z ustnikiem…” - cały zestaw kompatybilny z inhalatorem        System 22 lub Porta-ned.

Odpowiedź:

Zamawijący miał na myśli cały zestaw kompatybilny z inhalatorem System 22 oraz Porta-ned

Pytanie

Zidane 50 - Adapter

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie            mikrobiologicznie czystego adaptera w pozycji nr 1, co może wpłynąć na większe ryzyko wystąpienia          zakażeń wewnątrzszpitalnych. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że po połączeniu w/w adaptera ze         sterylnym cewnikiem w systemie zamkniętym do rurki intubacyjnej/tracheostomijnej - cały zestaw jest         niesterylny i może być potencjalną przyczyną zakażeń pacjenta.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zidane 50 - Adapter

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy zamkniętego systemu do odsysania jako           alternatywne rozwiązanie do opisanego w SIWZ dla poz.1 i 2, o niżej wymienionych parametrach               technicznych (20 szt.):

Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH14/16, długość min. 54 cm oraz rurki                       tracheostomijnej CH14/16, długość min. 34 cm; Właściwości ogólne: możliwość stosowania przez min. 72h (potwierdzona instrukcją obsługi). Zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 st.,      zamykany, obrotowy port do przepłukiwania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta, komora pozwalająca do obserwację wydzieliny pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą            przycisku ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku aktywacji podciśnienia poprzez jego obrót o 90 st., uniemożliwiająca przypadkową aktywację odsysania. Przekręcana zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność zestawu. System stanowiący integralną całość, nierozłączalny, wszystkie elementy systemu sterylne.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zidane 50 - Adapter

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający wymaga by system zamknięty do odsysania był sterylny, nierozłączalny?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zidane 51 - Zestaw do intubacji

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy Zamawiający wymaga, by rękojeść z zadania 51, poz.1 i łyżki jednorazowego użytku z poz. 12-13 z zadania 11 pochodziły od jednego producenta, z uwagi na      ewentualność możliwość braku kompatybilności w sytuacji, gdy jeden i drugi produkt będzie pochodził od dwóch różnych dostawców/oferentów.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

- czy zamawiający w pakiecie 15 pozycji nr 1 dopuści Kaniula z dodatkowym portem wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, igła z trójpłaszczyznowym ścięciem, przezroczysta komora kontrolna, cewnik z wtopionymi na obwodzie paskami widocznymi w RTG, atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, elastyczne skrzydełka o gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, filtr hydrofobowy, sterylny, nietoksyczny, apirogenny, pakowany pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające sterylne wyjęcie wenflonu. 16Gx45mm przepływ 180 ml/min

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

- czy zamawiający w pakiecie 15 pozycji nr 2 dopuści  Kaniula z dodatkowym portem wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, igła z trójpłaszczyznowym ścięciem, przezroczysta komora kontrolna, cewnik z wtopionymi na obwodzie paskami widocznymi w RTG, atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, elastyczne skrzydełka o gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, filtr hydrofobowy, sterylny, nietoksyczny, apirogenny, pakowany pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające sterylne wyjęcie wenflonu. 18Gx45mm przepływ 90 ml/min

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

- czy zamawiający w pakiecie 15 pozycji nr 3 dopuści  Kaniula z dodatkowym portem wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, igła z trójpłaszczyznowym ścięciem, przezroczysta komora kontrolna, cewnik z wtopionymi na obwodzie paskami widocznymi w RTG, atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, elastyczne skrzydełka o gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, filtr hydrofobowy, sterylny, nietoksyczny, apirogenny, pakowany pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające sterylne wyjęcie wenflonu. 20Gx32mm przepływ 60 ml/min

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

- czy zamawiający w pakiecie 15 pozycji 6 dopuści Kaniula bezpieczna z dodatkowym portem wykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, z pasywnie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym personel przed przypadkowym zakłuciem, igła z trójpłaszczyznowym ścięciem, przezroczysta komora kontrolna, cewnik z wtopionymi na obwodzie paskami widocznymi w RTG, atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, elastyczne skrzydełka o gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, filtr hydrofobowy, sterylny, nietoksyczny, apirogenny, pakowany pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające sterylne wyjęcie wenflonu. Rozmiar: 18Gx33mm przepływ 90 ml/min

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

- czy zamawiający w pakiecie 15 pozycji nr 7 dopuści  Kaniula z dodatkowym portem ykonana z podwójnie oczyszczonego teflonu, igła z trójpłaszczyznowym ścięciem, przezroczysta komora kontrolna, cewnik z wtopionymi na obwodzie paskami widocznymi w RTG, atraumatyczna końcówka cewnika w kształcie stożka, elastyczne skrzydełka o gładkiej powierzchni po stronie przylegającej do skóry, filtr hydrofobowy, sterylny, nietoksyczny, apirogenny, pakowany pojedynczo, opakowanie jednostkowe umożliwiające sterylne wyjęcie wenflonu. 22Gx25 mm przepływ 36 ml/min

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

- czy zamawiający w pakiecie 15 pozycji nr 4 dopuści  Koreczek  Luer Lock ze standardowym trzpieniem powyżej krawędzi korka nie wpływający na użytkowanie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

- czy zamawiający w pakiecie 44 dopuści Zamknięty system bezigłowy, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 360 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana) lub czerwony – tętniczy, umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum. Prosty tor przepływu, łatwy do czyszczenia przed i po użyciu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi),  System nie zawiera ftalanów oraz latexu, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

- czy zamawiający będzie wymagał załączenia badań do pakietu  55 celem:

1) potwierdzenia szczelności systemów bezigłowych przed przenikaniem bakterii do drogi przepływu, podczas podłączenia z męskim bądź żeńskim luer-lock,

2) wykazania, że krew jest skutecznie usuwana z systemu po podaniu lub pobraniu krwi, co jest bardzo istotne ze względu na zmniejszenie ryzyka kolonizacji bakterii, a w konsekwencji odcewnikowego zakażenia krwi.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

- czy zamawiający w pakiecie 55 będzie wymagał następujących parametrów w systemie bezigłowym: Zamknięty system bezigłowy, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 360 aktywacji. Przezroczysty (obudowa i membrana) lub czerwony – tętniczy, umożliwiający kontrolę wzrokową, nie zawierający części metalowych, z podzielną silikonową membraną typu Split septum. Prosty tor przepływu, łatwy do czyszczenia przed i po użyciu. Możliwość do podłączenia z końcówkami luer-lock i luer-slip. Posiadający małą objętość wypełnienia max 0,07 ml. O przepływie do 600 ml/min. jest odporny na ciśnienie do 24 barów(350 psi),  System nie zawiera ftalanów oraz latexu, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia zwierzęcego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

dot. Zadania nr 54, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cystostomii  CH 10 z igłą punkcyjną o długości 12 cm lub zestawu do cystostomii w rozmiarze CH 8 z igłą o długości 8 cm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

dot. Zadania nr 54, poz. 4,5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii wyposażonego w zatyczkę oraz skalpel zamiast worka na mocz i płytki mocującej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

dot. Zadania nr 54, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystostomii w rozmiarze CH 14.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

dot. Zadania nr 54, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii w rozmiarze CH 10,5.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

dot. Zadania nr 54, poz. 6,7,8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do nefrostomii wyposażonego w prowadnik metalowy typu Lunderquista?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający w pozycjach 9, 10,11,12 dopuści  strzykawki z tłokiem w kolorze kontrastującym ,        czarna  czytelna skala oraz  nazwa producenta na korpusie  strzykawki

- 2 ml rozszerzona  do 2,5 ml , skala  co 0,1 ml

- 5 ml  rozszerzona  do 6 ml  skala  co 0,2 ml

- 10 ml rozszerzona  do 12  ml  skala co 0,5 ml

- 20 ml rozszerzona  do 24 ml  skala  co 1,0 ml

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1, w pozycji nr 13 i 14, dopuści do zaoferowania strzykawki produkowane przez producenta „Margomed” o pojemności 50(60)ml, kompatybilne z pompami posiadanymi przez Zamawiającego, nie zależnie od wpisanej nazwy producenta strzykawki w menu pompy, jak obecnie wykorzystywane w państwa jednostce? Zarówno strzykawki transparentne jak i bursztynowe, wymagane przez Zamawiającego, o pojemności 50(60)ml, produkowane przez producenta „Margomed” są kompatybilne z pompami infuzyjnymi wszystkich  producentów tych urządzeń w zakresie określonych i wymaganych norm. Strzykawki w/w producenta są identyfikowane w dedykowanych pompach infuzyjnych pod komunikatem „50 MARGOMED”, w starych typach urządzeń dozujących, bez aktualnego oprogramowania, strzykawki pracują pod komunikatem „50  POLFA LUBLIN” lub „50 BRAUN OMNIFIX”, zgodnie z oświadczeniem producenta strzykawek.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści w  poz. 16 strzykawkę 100 ml Janete posiadająca logo producenta na  opakowaniu jednostkowym .

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuści w poz. 17 strzykawkę  do TBC z igłą 0,5 x 16 mm nadrukowane logo producenta na  opakowaniu jednostkowym  . Celem identyfikacji może  być nazwa własna umieszczona na  korpusie strzykawki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr  2 poz. 1 , 3

Czy Zamawiający będzie wymagał  w poz. 1 , 3 aby przyrządy  posiadały wytłoczone bezpośrednio na  przyrządzie  nazwę lub logo producenta , co daje  pełna identyfikacje produktu w przypadku gdy opakowanie jednostkowe  nie jest  już  dostępne ?.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Dotyczy zadania nr 2 poz. 7

Czy   Zamawiający  dopuści do zaoferowania przyrząd do infuzji precyzyjnej z regulatorem przepływy w zakresie 5-250ml/h?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 1, pozycja 9-12

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nadrukowanego loga producenta na cylindrze strzykawki, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 1, pozycja 15

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu nadrukowanego loga producenta na cylindrze strzykawki, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 1, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści strzykawki tuberkulinowe 0,45x13 mm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z komorą kroplową wykonaną z PCV, w całości pozbawiony ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi bez pochewki na igłę biorczą?

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 11 GRUDNIA 2012r. w sprawie leczenia krwią:

Przyrządów do przetaczania krwi nie powinno rozłączać się z workiem, w związku z czym wymóg aby przyrząd posiadał pochewkę jest irracjonalny i naraża zamawiającego na prawdopodobieństwo praktyki niezgodnej z obowiązującymi przepisami:

"Składniki krwi przetacza się za pomocą jednorazowych sterylnych zestawów (Art. 12. p. 6)

„Przez jeden zestaw można przetaczać, podczas jednego zabiegu, jedna jednostkę krwi lub jej składnika, Zestaw należy zmienić również w przypadku, gdy po zakończonym przetoczeniu podaje się płyny infuzyjne” (Art. 12. p. 14) oraz „Po przetoczeniu pojemniki z pozostałością po przetoczeniu wraz z zestawami do przetoczenia opisane nazwiskiem i imieniem pacjenta oraz datą i godziną przetoczenia należy przechować w temperaturze od 2˚C do 6˚C przez 72 godziny w specjalnie do tego celu przeznaczonej chłodziarce, a następnie zutylizować w sposób uniemożliwiający pozyskanie danych osobowych pacjenta przez osoby nieuprawnione.” (Art. 12 p. 16)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przyrządy bez pochewki

Pytanie

Zadanie nr 2, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z PCV, w całości pozbawiony ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z precyzyjnym regulatorem przepływu w kształcie beczułki 
w zakresie 5-250 ml/h oraz drenem o długości 145 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do infuzji z regulatorem przepływu w zakresie 2 - 350 ml/godzinę oraz drenem 155 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe w rozmiarze 000 dł. 40 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 3, pozycja 10-14

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z informacją o średnicy wewnętrznej i zewnętrznej rurki na korpusie oraz opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 3, pozycja 10-14

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wstępnie ukształtowane pakowane w standardowy rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 3, pozycja 31

Czy Zamawiający dopuści rurki tracheostomijne o następujących parametrach:

■	Wykonana z medycznego, elastycznego PCV

■	Obrotowy łącznik o średnicy 15mm

■	Elastyczne skrzydełka mocujące z możliwością montażu tasiemek stabilizujących rurkę

■	Miękki, niskociśnieniowy, cienkościenny mankiet

■	Balonik kontrolny w kontrastującym kolorze wyraźnie wskazujący stan napełnienia mankietu

■	2 tasiemki mocujące zabezpieczone fabrycznie folią

■	Wyraźne oznaczenie rozmiaru na skrzydełkach

■	Kaniula atraumatyczna, miękko wyoblona, wygięta

■	Widoczna w promieniowaniu RTG

■	Wyposażona w obturator

■	Jednorazowego użytku

■	Pakowana pojedynczo w sztywne opakowania typu tyvec

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 3, pozycja 15-27

Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wstępnie ukształtowane pakowane w standardowy rękaw papierowo-foliowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 3, pozycja 38-40

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 3, pozycja 47

Czy Zamawiający miał na myśli mocowanie pasujące do rurek intubacyjnych o nr 4,5,6?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 3, pozycja 47

Czy Zamawiający dopuści mocowanie do rurek intubacyjnych zapobiegające przygryzaniu w rozmiarze uniwersalnym pasujące do wszystkich rurek intubacyjnych?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 5, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz cytologiczny w opakowaniu a 200ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza po przeliczeniu ilości w górę

Pytanie

Zadanie nr 9, pozycja 4-11

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku.  Zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych na każdym jednostkowym opakowaniu podany jest rozmiar cewnika. Ponadto każdy cewnik oznaczony jest kolorystycznie zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami, dzięki czemu personel w każdej chwili jest w stanie rozpoznać rozmiar cewnika. Zarówno Ustawa o Wyrobach Medycznych jak i Dyrektywy medyczne nie nakładają obowiązku numerycznego oznaczenia na cewniku, zatem wymóg stawiany przez Zamawiającego nie ma żadnego uzasadnienia prawnego oraz praktycznego. Zamieszczony w SIWZ opis przedmiotu zamówienia wskazuje jednoznacznie na konkretnego producenta – firmę Unomedical, którego wyłącznym przedstawicielem na Polskę jest firma Skamex uniemożliwiając tym samym innym Wykonawcom na złożenie oferty w pakiecie. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi znacznie większej liczbie Wykonawcom na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym Zamawiającemu na uzyskanie znaczenie tańszej ceny.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 10, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie butelki płaskiej, pozostałe wymagania zgodnie

z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 10, pozycja 2-5

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie drenów 70cm x 14cm, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 12, pozycja 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaciskacza sterylnego, co nie spowoduje zawyżenia oferty cenowej, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie nr 12, pozycja 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaciskacza o długości ok. 52 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 12, pozycja 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaciskacza wykonanego z medycznego materiału ABS?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 12, pozycja 27-30

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 18, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści dren Kehr T 45x18 nie posiadające znaczników?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 18, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści worki na żółć w zestawie z drenami Kehr’a?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 20, pozycja 22-23

Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena 100% silikon?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści okulary ochronne w następujących rozmiarach:

Okularki do fototerapii rozm. S  (290 mm – 355 mm)

Okularki do fototerapii rozm. M (310 mm – 375 mm)

Okularki do fototerapii rozm. L  (330 mm – 395 mm)

pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 31, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści dren 27F, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 31, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści dren 33F, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 31, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści łącznik plastikowy do drenów Y 8x8x8?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 31, pozycja 12

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 31, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści dren tlenowy o długości 210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 31, pozycja 13

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 31, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z 100% silikonu, kanaliki w kolorze białym rozmiar 400mm x 25mm – 9 kanalików, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? Pragnę zaznaczyć, że Państwa zgoda nie wpłynie na zawyżenie oferty cenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 31, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści dren wykonany z 100% silikonu, kanaliki w kolorze białym rozmiar 400mm x 45mm – 16 kanalików, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ? Pragnę zaznaczyć, że Państwa zgoda nie wpłynie na zawyżenie oferty cenowej? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji

i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 44, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy łącznik o następujących parametrach:

•	Obudowa wykonana z transparentnego materiału- polikarbonu

•	Wysokiej jakości silikonowa membrana pozwala na wielokrotne iniekcje portu

•	Nie zawiera metalu, może być stosowany podczas badania MRI

•	Zakończenie męskie portu typu transparentny zabezpieczone aplika torem umożliwiającym jałowe
             wyciągnięcie z opakowania

•	Nie zawiera lateksu

•	Nie zawiera ftalanów

•	Czas użytkowania 7 dni lub 100 aktywacji

•	Okres ważności: 3 lata

•	Objętość wypełnienia 0,09m

•	Wysoki przepływ 350ml/min

•	Wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego 3 bary (44 PSI)

•	Wytrzymałość na ciśnienie zwrotne 2 bary (29 PSI)

•	Sterylizowany tlenkiem etylenu

•	Opakowanie jednostkowe: papier-folia

•	Ilość w opakowaniu : 100 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 45, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową na przewody w rozmiarze 14cm x 250cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 45, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę na ramię C uniwersalna 3 częściowa:

górna z elastyczną gumką 100 x 160 cm,

dolna z elastyczną gumką 80x150cm,

2 taśmy przylepne 3 x 100 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 45, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści osłonę o wymiarze 80cm x 150cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 55 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści bezigłowy port iniekcyjny o następujących parametrach:

- B-safe bezigłowy port do iniekcji dożylnych

- Przeznaczone do wielokrotnych iniekcji lub pobrań krwi

- Nie wymagają stosowania koreczków zabezpieczających

- System podzielnej silikonowej membrany

- Prosty tor przepływu

- Pasują do standardowych złączy luer oraz luer-lock

- W pełni szczelne i bezpieczne połączenie

- Obudowa wykonana z polikarbonu

- Pozbawione lateksu, PCV oraz ftalanów

- Do użytku przez 7 dni lub 140 aktywacji

- Odporny na działanie lipidów

- Sterylizowane tlenkiem etylenu

- Opakowanie papier-folia

- Na opakowaniu napisy w języku polskim

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu 52 pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika Freka PEG-Set Gastral w rozmiarze CH 15 bądź CH 20 – zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany przezskórnie metodą endoskopową, wykonany z poliuretanu, o długości 35 cm, ze znacznikiem RTG?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu 52 pozycji 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika Freka GastroTube CH 15 – zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego, zakładany metodą „puch” jako wymiennik istniejącego zgłębnika (typu PRG, GastroTube lub Button), wykonany z silikonu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy zamawiający w zad 11 poz 3 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd filtr antybakteryjny sterylny elektrostatyczny z portem kapno, ze złączem prostym o skuteczności anty bakteryjnej 99,999%, przeciwwirusowej 99,999% z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg H2O, przestrzeń martwa 57 ml, min. objętość oddechowa VT 150 ml, waga 31 g?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy zamawiający w zad 11 poz 4 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd filtr  antybakteryjny sterylny elektrostatyczny z portem kapno, ze złaczem kolankowym o skuteczności ant bakteryjnej 99,999%, przeciwwirusowej 99,999% z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 32 mg H2O, przestrzeń martwa 63 ml, min. objętość oddechowa VT 150 ml, waga 38 g?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy zamawiający w zad 11 poz 4 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd filtr  antybakteryjny sterylny elektrostatyczny z portem kapno, ze złaczem kolankowym o skuteczności ant bakteryjnej 99,999%, przeciwwirusowej 99,999% z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 30 mg H2O, przestrzeń martwa 29 ml, min. objętość oddechowa VT 150 ml, waga 19 g?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy zamawiający w zad 11 poz 10 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostomijnych z wkładem wykonanym z gąbki, z uniwersalnym portem tlenowym, wymiennik o konstrukcji zapewniającej także nawilżenie dopływającego tlenu z samozamykającym się portem do odsysania pomiędzy dwoma membranami wymiennika. Skuteczność nawilżania 26 mg H2O. Przestrzeń martwa 19ml, opór przepływu 0,2 cm H2O przy 30l/min. Waga 8g, sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy zamawiający w zad 11 poz 14 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd nebulizator do podawania leków z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie od 0 - 90 ° ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie od 0 - 360 ° o pojemności 10 ml, skalowany z podziałką co 1 ml z antyprzelewową konstrukcją, średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 3,3 µm potwierdzona w katalogach producenta. Czysty mikrobiologicznie z ustnikiem, dren gwiazdkowy nie załamujący się  210 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy zamawiający w zad 11 poz 15 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd nebulizator do podawania leków z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie od 0 - 90 ° ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie od 0 - 360 ° o pojemności 10 ml, skalowany z podziałką co 1 ml z antyprzelewową konstrukcją, średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD)  3,3 µm potwierdzona w katalogach producenta. Czysty mikrobiologicznie z maską dla dorosłych, dren gwiazdkowy nie załamujący się 210 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy zamawiający w zad 11 poz 16 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd nebulizator do podawania leków z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie od 0 - 90 ° ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie od 0 - 360 ° o pojemności 10 ml, skalowany z podziałką co 1 ml z łacznikiem T, nie wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora,  średnia średnica nebulizowanych cząstek (MMAD) 3,3 µm potwierdzona w katalogach producenta. Czysty mikrobiologicznie, dołączona przestrzeń martwa 7-15 cm i  dren gwiazdkowy nie załamujący się 210 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy zamawiający w zad 11 poz 17 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd jednorazowy układ oddechowy do respiratora dla dorosłych z PCV,2 rury  karbowane - wewnątrz gładkie dł 160 cm z odłączalnym Y, dodatkowo pakowana rura z workiem anestetycznym bezlateksowym  o pojemności 2,0 l, biologicznie czysty, bez DEHP?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do aparatu do znieczulania (Modyfikacja SIWZ)

Pytanie

Czy zamawiający w zad 11 poz 18 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd jednorazowy układ oddechowy jednorurowy, rura w rurze o średnicy rury zew. 30mm a wew. 18mm i dł. 160 cm z kolankiem, z portem kapno, wydajność ogrzania powietrza wdychanego 4,1 st. C przy przepływie 10 l/min. Opór wdechowy 0,16 cm H2O i wydechowy 0,17 H2O przy przepływie 10 l/min. i długości układu 160 cm, waga  układu bez akcesoriów 250 g. Rura wydechowa do podłączenia do aparatu rozciągliwa do 50 cm. Jednorazowy, bez DEHP?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy zamawiający w zad 11 poz 20 dopuści wysokiej jakości firmy Intersurgical Ltd łącznik z kolankiem podwójnie obrotowym, giętka rura gładka wewnątrz, łącze 22F, dł. 18 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 1 POZ. 9-12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycjach strzykawek 2/3ml, 5/6 ml, 10/12 ml, 20/24 ml Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 1 POZ. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki w opakowaniu 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza po przeliczeniu w górę

Pytanie

Zadanie nr 1 poz. 13 – poz. 14

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji strzykawki 50/60 ml z podwójną skalą pomiarową. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie nr 1 poz.15

Czy Zamawiający wymaga w/w pozycji strzykawki Janetta 100 ml z podwójną skalą pomiarową.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadnie nr 4

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie  równoważnej kaniuli wykonanych z FEP. Zarówno FEP=teflon jak i PTFE= teflon. Obecny opis wskazuje tylko jednego producenta nie  daje możliwość złożenia konkurencyjnej cenowy oferty innym producentom. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr  30

Czy Zamawiający dopuści w  poz. 1 elektrodę bez  pierścienia  pozostałe  parametry zgodnie z  SIWZ

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Dotyczy zadania nr  30

Czy Zamawiający dopuści w  poz. 3  KABEL 3 M

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

dotyczy zadania nr  2 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych pakowany w opakowania foliowe. Pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

dotyczy zadania nr  3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji rurkę ustno-gardłową o długości 4cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ

Pytanie

dotyczy zadania nr  5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wzierniki ginekologiczne pakowane w opakowania foliowe? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

dotyczy zadania nr  5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści utrwalacz do wymazów cytologicznych o pojemności 150 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu w górę

Pytanie

dotyczy zadania nr  12 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści zaciskacz do pępowiny sterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

dotyczy zadania nr 15 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści  kaniule do wkłuć obwodowych w rozmiarze  18G 1,2x45 mm o przepływie 90 ml/min, przy zachowaniu pozostałych parametrów stosowane dotychczas  przez Państwa placówkę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

dotyczy zadania nr 15 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści  kaniule do wkłuć obwodowych w rozmiarze  20G 1,0x32 mm o przepływie 57 ml/min /min, przy zachowaniu pozostałych parametrów stosowane dotychczas  przez Państwa placówkę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

dotyczy zadania nr 15 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści  kaniule do wkłuć obwodowych w rozmiarze  18G 1,2x38 mm o przepływie 90 ml/min  przy zachowaniu pozostałych parametrów stosowane dotychczas  przez Państwa placówkę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

dotyczy zadania nr 15 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści  kaniule do wkłuć obwodowych w rozmiarze  22G 0,8x25 mm o przepływie 33 ml/min  przy zachowaniu pozostałych parametrów stosowane dotychczas  przez Państwa placówkę?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

dotyczy zadania nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści dren Kehr  T  w rozmiarze  CH 15, spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

dotyczy zadania nr 18 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści dren Kehr  T  w rozmiarze  CH 15, spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

dotyczy zadania nr 18 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści worki na żółć o pojemności 500 ml z drenem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 30

Poz nr 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elektrodę bierną jednorazową, dwudzielną, dla dorosłych, niekierunkową, z pasem bezpieczeństwa, który gwarantuje równomierny rozkład prądu, pokrytą hydrożelem o wysokich właściwościach klejących, z zakończeniem na klips do aparatu firmy EMED,  współpracującą z systemem monitorowania jakości przylegania elektrody neutralnej, z etykietą samoprzylepną z datą ważności i numerem katalogowym, powierzchnia czynna 110cm2, powierzchnia kontaktowa 170cm2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 1, poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tępej igły do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków, 18 G 1 ½"  1,20 x 40 mm  lub 1,20 x 25 mm, ze specjalnym ostrzem ściętym pod kątem 45˚, zapobiegającym  defragmentacji korka i chroniącym personel przed ekspozycją zawodową (ryzykiem zakłucia).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 1, poz. 9-12

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy strzykawki mają posiadać skalę oryginalnie nadrukowaną na cylindrze odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki -bez rozszerzenia?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Zadanie nr 1, poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek w opakowaniu zbiorczym 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę

Pytanie

Zadanie nr 1, poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek w opakowaniu zbiorczym 70 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ilości w górę

Pytanie

Zadanie nr 1, poz. 13 i 14

Prosimy Zamawiającego o informacje jakie pompy strzykawkowe Zamawiający ma na wyposażeniu szpitala, w celu zachowania kompatybilności.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada pompy firm: Medima, Kwapisz, Ascor, Fresenius

Pytanie

Zadanie nr 1, poz. 13 i 14

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek niewymienionych w menu pomp infuzyjnych będących na wyposażeniu Zamawiającego, stosowanych niezgodnie z zaleceniami producentów pomp?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie strzykawek do pomp wyżej wymienionych producentów

Pytanie

Zadanie nr 1, poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek bez logo producenta na strzykawce, reszta zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 2, poz. 1, 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządów z komorą wykonaną z medycznego PCV wolnego od ftalanów, reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Zadanie nr 2, poz. 1, 3

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy wymaga kaniul widocznych w USG, bez pasków radiocieniujących?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadania nr 6, poz. 25-27

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy cewniki Foleya mają posiadać trzy lub cztery otwory drenujące zwiększające efektywność drenażu, tak jak obecnie stosowane?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadania nr 6, poz. 28-30

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, Czy oczekuje aby cewnik zapakowany był z fabrycznie wypełnioną strzykawką z 10% roztworem gliceryny?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadania nr 6, poz. 31-34

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z balonem o pojemności 80ml niewidocznego z promieniach RTG, reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadania nr 6, poz. 31-34

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika z balonem o pojemności 80ml wykonanych z półtwardego lateksu, reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadania nr 6, poz. 35-37

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarach 6Fr/28 i 7Fr/28, reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 6, poz. 54

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zaszła omyłka i Zamawiający ma na myśli zestaw do godzinowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym komorą pomiarową 500ml (podziałka co 1 ml (1-40ml) i co 5ml (40-90ml) i co 10ml (90-500ml) z drenem przepływowym z zaworem antyrefleksyjnym pomiędzy komorą pomiarową i workiem do zbiórki moczu, zawór antyrefleksyjny przy łączniku do cewnika Foley o pojemności worka kolekcyjnego 2000ml z półprzezroczystym drenem o dł. 150cm, sterylny, tak jak dotychczas stosowane w Państwa jednostce?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w/w produktu

Pytanie

Zadanie nr 6, poz. 60-63

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników w rozmiarach 6,7,8Fr, reszta zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 8, poz. 1-7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga aby na opakowaniu zbiorczym znajdowało się oznaczenie kolorystyczne odpowiadające rozmiarowi ostrza?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie nr 8, poz. 1-7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy opakowanie zbiorcze ostrzy ma być zewnętrznie pokryte folią, co zabezpiecza opakowanie przez wilgocią?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 8, poz. 1-7

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, cz na indywidualnym opakowaniu ostrza ma się znajdować informacją o materiale z jakiego wykonane jest ostrze?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie nr 9, poz. 1 – 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników  do kontrolowanego odsysania o długości 35cm, reszta zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 9, poz. 1 – 3

Prosimy Zamawiącego o wyjaśnienie, czy cewniki i kontola ssania muszą tworzyć ze sobą kąt ostry?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 9, poz. 1 – 3

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do kontrolowanego odsysania mają posiadać przeźroczysty łącznik ułatwiający wizualizację odsysanej wydzieliny?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 9, poz. 4 – 10,

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do odsysania mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze cewnika oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar, numer katalogowy oraz datę ważności, co pozwala na łatwą i szybką identyfikację rozmiaru cewnika?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 9, poz. 4 – 10,

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wewnętrzna część konektora ma być karbowana, co zapobiega zsuwaniu się konektora cewnika z końcówki ssaka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie nr 9, poz. 4 – 10,

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy otwory boczne w cewniku mają być naprzeciwległe?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadania nr  9, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników do podawania tlenu przez nos mikrobiologicznie czystych powszechnie stosowanych w placówkach służby zdrowia?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ

Pytanie

Zadania nr  9, poz. 11

Czy  umieszczony w opisie przedmiotu zamówienia opis „barwne i numeryczne oznaczenie rozmiaru oraz fabrycznie nadrukowane oznaczenie rozmiaru na cewniku na opakowaniu” nie stanowi oczywistej omyłki pisarskiej i został błędnie umieszczony w tejże pozycji? Według posiadanej przez nas wiedzy nie istnieją na rynku wyrobów medycznych cewniki do podawania tlenu przez nos pakowane w cytowany powyżej opis.

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 11, poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga maski tlenowej dla dorosłych wolnej od DEHP, z wyraźny oznaczeniem – przekreślony symbol PHT, DEHP na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Zadanie nr 11, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga zestawu maski, drenu i  nebulizatora niskoobjętościowego do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7%, parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 11, poz. 9

W oparciu o stanowisko Ministerstwa Zdrowia opublikowanego w raporcie z 2011 r dot. wyrobów medycznych wykonanych z PCV zawierających DEHP mających negatywny wpływ na pacjentów, które  obejmowały wyroby medyczne pozostające w kontakcie z krwią oraz wyroby medyczne pozostające w kontakcie z płynami przeznaczonymi do iniekcji (dożylnej), Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu braku ftalanów (DEHP) i dopuszczenie maski tlenowej z miękkiego, medycznego winylu.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Zadanie nr 11, poz. 11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika karbowanego z kolankiem obrotowym z podwójnym otworem bocznym ( 3,5 mm oraz 9 mm w jednym )- pozostałe parametry jak w siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 11, poz. 12, 13

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga  łyżek w standardzie ISO 7376 tzw. zielona specyfikacja wykonanej z PCV niezawierającego ftalanów (DEHP), z oznaczeniem CE, symbolu „jednorazowego użycia” oznaczeniem typu łyżki i rozmiaru – wszystkie umieszczone po przeciwnej stronie wyprowadzenia światłowodu, opakowanie foliowe?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 11, poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7%, z ustnikiem i drenem 210 cm, produkt czysty biologicznie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 11, poz. 14

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga potwierdzenia następujących parametrów nebulizatora w badaniach producenta:  przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7%?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 11, poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Nebulizator niskoobjętościowy do podawania leku, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 10 ml, skalowany dwustronnie, naprzemiennie w zakresie od 3 do 10 ml co 1 ml, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7%, z maską i drenem 210 cm, produkt czysty biologicznie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 11, poz. 15

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga potwierdzenia następujących parametrów nebulizatora w badaniach producenta:  przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,21 µm, frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 79,7%?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 11, poz. 17

Prosimy o doprecyzowanie czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i zamawiający wymaga obwodu oddechowego do aparatu do znieczulenia?

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 11, poz. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 11, poz. 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie Układ oddechowy jednorurowy, dwuświatłowy, z pionową membraną zapewniającą wymianę termiczną, o śr. 22 mm i dł.  1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, wydajność ogrzania powietrza wdychanego wyższa niż wymagana przy przepływie 4 l/min., opór wdechowy 0,14 cm H2O i wydechowy 0,16 cm H2O przy przepływie 10 l/min, waga układu 170 g. Rura wydechowa do podłączenia do respiratora 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez DEHP, opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 11, poz. 19

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga maski tlenowej dla dorosłych z rezerwuarem tlenu i drenem o przekroju gwiazdkowym, wolnej od DEHP, z wyraźny oznaczeniem – przekreślony symbol PHT, DEHP na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie nr 11, poz. 19

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska i Zamawiajacy miał na myśli dren tlenowy o dł. 210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dren o dł. 210 cm

Pytanie

Zadanie nr 11, poz. 21

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy maska anestetyczna jednorazowego użytku ma posiadać silikonowy zawór skierowany pionowo, być kompatybilna ze środowiskiem MRI oraz wolna od DEHP?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie nr 11, poz. 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  pediatrycznego układu oddechowego, dwururowego, karbowanego, do aparatu do znieczulania, pediatrycznego, o średnicy 15mm, rury dł. 1,8 m, wykonane z polietylenu, kolanko z portem kapno, rura worka o długości 1m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 1L, rura z workiem połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 14, poz. 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy w pozycji nr 3 zamawiający oczekuje podwójny przedłużacz o średni. makro, długości 15 z 2 zaciskami i objętością 1,6 ml, dren zakończony bezigłowym urządzeniem dostępu naczyniowego bez mechanicznych części wewnętrznych z prostym i widocznym torem przepływu, kompatybilny z końcówką LUER i LUER-lock z jednolitą materiałową, łatwą do dezynfekcji silikonową przezierną podzielną membraną Split?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 15, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, aby trzpień koreczka był poniżej krawędzi korka i dopuszczenie korka, którego konstrukcja oraz opakowanie zapewniają intuicyjną aplikację.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 15, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o możliwość podania ceny za opakowanie koreczków, z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym, co umożliwia uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 15, poz. 1-3 i 6-7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania kaniul dożylnych producenta firmy Becton Dickinson wykonanych z podwójnie oczyszczonego teflonu (PTFE)z dodatkowym portem do wstrzyknięć, widocznych w aparacie usg (bez pasków rtg), bez lateksu i PCV z zastawką antyzwrotną.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 15, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 18G 1,2x45mm o przepływie 80ml/min.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Zadanie nr 15, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 20G 1,0x32mm o przepływie 54ml/min.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Zadanie nr 15, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 18G 1,2x32mm o przepływie 80ml/min.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Zadanie nr 15, poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 22G 0,8x25mm o przepływie 31ml/min.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Zadanie nr 22, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii zawierających cewnik silikonowy z balonem dł. 41 cm, rozmiar 12 CH, rozszczepialna kaniulę, skalpel, worek na mocz 2 l.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 22, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii zawierających: cewnik 100% silikon z balonem 5ml, rozmiar cewnika 10 CH, długość 42cm, rozrywalna kaniula 12 CH, worek na mocz 2l oraz szpulka mocująca.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 22, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii zawierających: cewnik 100% silikon z balonem, rozmiar cewnika 13 CH, rozrywalna kaniula 15 CH, plaster mocujący, worek na mocz 2l

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 22, poz. 3-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika Foley wykonanego z silikonu, z balonem 10 ml i pakowaną łącznie strzykawką  z 10% roztworem gliceryna zapewniającym utrzymanie cewnika do 6 tygodni, dł. 41 cm rozmiary CH12-24

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 22, poz. 10-11

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do punkcji- igłę punkcyjną 17G długość 20 cm, pasujące do drutu o średnicy 0,038”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 22, poz. 12-21

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu rozszerzadeł w rozmiarach 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 22, poz. 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnika Lundrquista, z bezpiecznym, elastycznym końcem typ J długości 80 cm średnicy 0,035

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 22, poz. 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii 3 -stopniowej zawierający cewnik typu Pigtail, zestaw rozszerzadeł- ostatnie z rozrywalną koszulką, łącznik do worka na mocz, kranik, prowadnik, rozmiar 8 CH

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie

Zadanie nr 22, poz. 24

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii zawierający cewnik z balonem 12 CH lub 14 CH zestaw rozszerzadeł- ostatnie z rozrywalną koszulką, igłę punkcyjną 18 G łącznik do worka na mocz, kranik

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie

Zadanie nr 22, poz. 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nefrostomii zawierający cewnik z balonem 12 CH lub 14 CH zestaw rozszerzadeł- ostatnie z rozrywalną koszulką, igłę punkcyjną 18 G łącznik do worka na mocz, kranik, z balonem zintegrowanym z cewnikiem

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie

Zadanie nr 23, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  koszulek dostępu moczowodowego 12-14F długość 35 lub 45 cm do wyboru przez Zamawiającego, pokryte hydrożelem na zewnątrz, który po aktywowaniu ułatwia zakładanie. Koszulka zapewnia wolny kanał roboczy- drut biegnie obok koszulki

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie

Zadanie nr 36, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie suchych, jednorazowych szczoteczek do chirurgicznego mycia rąk i przedramion sterylizowanych radiacyjnie, wykonanych w całości  z polietylenu  (z jednej strony  szczecinki zróżnicowanej długości a z drugiej gąbka ) wyposażone w czyścik do paznokci , rozmiar 8x5x4cm, opakowane  po 30 sztuk w karton służący jako podajnik szczoteczek.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza po odpowiednim przeliczeniu ilości w górę

Pytanie

Zadanie nr 53, poz. 1-2

Prosimy o dopuszczenie maski anestetycznej, wielorazowej z silikonu z możliwością sterylizowania w temp. 134 st. C - informacja o sposobie sterylizacji umieszczona w instrukcji obsługi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 54, poz. 1

Prosimy Zamawiającego od dopuszczenie rozmiaru F10.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 54, poz. 2-3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do drenażu przezskórnego w rozmiarze 13Fr.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 54, poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii z cewnikiem z zagiętym końcem w rozmiarze 11 Fr, rozrywalną kaniulą  12cm, 2l workiem na mocz, zaciskiem i silikonowa tulejką do mocowania cewnika.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 54, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów do cystostomii z cewnikiem z zagiętym końcem w rozmiarze 14Fr, rozrywalną kaniulą  12cm, 2l workiem na mocz, zaciskiem i silikonowa tulejką do mocowania cewnika. Coloplast BJ8515

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 54, poz. 4-5

Czy Zamawiający oczekuje aby zestaw do cystostomii posiadał 2l worek na mocz i silikonowa tulejkę do mocowania worka?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 55, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego, system bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność min. 100 użyć, obudowa przeźroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, sposób wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie minimum –12,5 psi, Przestrzeń martwa max. 0,10 ml, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 55, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje aby powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego była  płaska zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 55, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaworu bezigłowego pozwalającego na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, żywotność 200 użyć, obudowa przeźroczysta umożliwiająca kontrolę wzrokową, nie zawierający metalu oraz lateksu, membrana jednorodna, wykonana z wytrzymałego na odkształcenie silikonu, powierzchnia membrany od strony zaworu wejściowego typu żeński Luer lock ma być płaska – zapewniająca prosty sposób czyszczenia i odkażania (przez przetarcie wacikiem ze środkiem dezynfekującym – podać zalecany środek), wytrzymałość na ciśnienie wewnątrz portu: nadciśnienie powyżej 30 psi oraz podciśnienie –12,5 psi, przystosowany do pracy z końcówkami luer lock, możliwość pracy z końcówkami luer slip, współpracujący z drenami do infuzji, do pomp strzykawkowych i objętościowych oraz z drenami do kroplówek, przedłużaczami.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Zadanie nr 6, pozycje 31-37

Prosimy Zamawiającego o zgodę na wydzielenie pozycji od 31 do 37 do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności?

Odpowiedź:

Na fakturze ma się znajdować nr. katalogowy

Pytanie

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgodny przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do wymogów przewożonego asortymentu, które ustala producent i umieszcza je na opakowaniach lub w kartach produktowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

dotyczy SIWZ

Producenci asortymentu medycznego ustalają wymogi odnośnie przewożenia produkowanych przez nich wyrobów w odpowiednich temperaturach oraz przy określonej wilgotności. W związku z tym czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dopasowanie temperatury i wilgotności do stawianych przez producentów wymogów? W załączeniu przykładowe wytyczne jednego z największych  producentów przyrządów infuzyjnych, przedłużaczy do pomp, strzykawek na terenie Polski.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawca zamówionego towaru pomagał przy jego rozładunku w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru były wykonywane środkami transportu Wykonawców beż udziału pośredników? Takie rozwiązanie daje Zamawiającemu pewność należycie wykonanej dostawy oraz że dostarczony towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie da  Zamawiającemu pewność, iż dostarczone wyroby, które będą służyć przy leczeniu ludzi nie były przewożone np. z oponami lub innymi produktami niemedycznymi

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 w pozycjach nr 13 i 14 dopuści do zaoferowania strzykawki do pomp infuzyjnych 50(60) ml, w pełni kompatybilne z pompami używanymi przez Zamawiającego, potwierdzone odpowiednim oświadczeniem, produkowane przez producenta „Margomed”?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 2 w pozycji nr 3 oczekuje przyrządu posiadającego kolec igły biorczej ścięty dwupłaszczyznowo,  z mocnego tworzywa ABS wzmocnionego włóknem szklanym, zapewniającym odpowiednią ostrość i komfort pracy personelu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 14 w pozycji nr 1 dopuści do zaoferowania kaniule bezpieczne, Vasofix Safety BBraun, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu , posiadająca szlif igły tylny,  samodomykający  port boczny umieszony centralnie nad skrzydełkami mocującymi, filtr hydrofobowy w komorze wypływu zapobiegający wypływowi krwi w momencie zakłucia, komora zabezpieczona  koreczkiem luer-lock. opakowanie folia papier -rozmiary i przepływy dostępne: 24G 0,7x19mm przepływ 22ml/min

22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min

20G 1,1x33mm przepływ 61ml/min

20G 1,1x25mm przepływ 65ml/min

18G 1,3x45mm przepływ 96ml/min

18G 1,3x33mm przepływ 103ml/min

17G 1,5x45mm przepływ 128ml/min

16G 1,7x50mm przepływ 196ml/min

14G 2,2x50mm przepływ 343ml/min?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 w pozycji nr 1 oczekuje, iż kaniule będą posiadać badania laboratoryjne lub kliniczne dokumentujące biokompatybilność poliuretanu ?.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający w pakiecie nr 14 w pozycji nr 1 oczekuje kaniul z automatycznym zabezpieczeniem przed zakłuciem igłą, w postaci osłonki z tworzywa z dodatkową osłoną igły w postaci harmonijki, lub zabezpieczeniem przed zakłuciem igłą w postaci zatrzasku metalowego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wyłączy z zadania nr 14 pozycję nr 1 i umożliwi tym samym przystąpienie większej liczbie oferentów, co przedłoży się na możliwość uzyskania korzystniejszej oferty cenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wydzieli z zadania nr 15 pozycje nr 5, w celu możliwości przystąpienia do postępowania większej liczbie uczestników i możliwości uzyskania korzystniejszej oferty cenowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 1 rurkę ustno-gardłową Gudel 000 dł. 4 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 3

Czy Zamawiający dopuści w poz. 31 rurkę tracheostonijną z termowrażliwego PCV, silikowana z mankietem niskociśnieniowym z ruchomą przeźroczystą ramką mocującą o obrotowym jednoelementowym mechanizmie blokującym umożliwiającym płynną regulację położenia anatomicznie ukształtowana pod katem 900, z prowadnicą Balonik kontrolny, rozmiar rurki na ramce z ciągłą linią znacznika rtg. W zestawie mamy dwie tasiemki zapinana na rzep oraz cewnik do odsysania, sterylna. W Rozmiarach 7,0

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 21 poz. 15

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru do defibrylatora Lifepak 12 o rozmiarze 107 mm x 23 m.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 21 poz. 15, 16

W związku z wymogiem załączenia Oświadczenia producenta defibrylatorów lub dystrybutora o dopuszczeniu do stosowania papieru w defibrylatorach z poz. 15, 16, prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający w ww. pozycjach wymaga papierów oryginalnych producenta Physio-Control, ponieważ producent defibrylatorów f-ma Physio-Control, tylko takie papiery dopuszcza do stosowania w defibrylatorach wymienionych w poz. 15 i 16. Czy też Zamawiający dopuści papiery będące zamiennikami papierów oryginalnych, które są kompatybilne z defibrylatorami wymienionymi w poz. 15, 16, i jednocześnie znacznie tańsze, jednak producent Physio-Control nie wymienia ww. papierów kompatybilnych jako dopuszczonych do stosowania w defibrylatorach z poz. 15 i 16.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 27 poz. 1-4

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycjach możliwości wyceny elektrod w op. – 50 szt. z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 27 poz. 1-4

Jeśli zamawiający nie dopuści wyceny op. – 50 szt., prosimy wówczas o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź:

j.w

Pytanie

Dot. ZADANIE NR.29 - OKULARY do fototerapii

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie okularków do fototerapii które składające się z dwóch elementów, jednakże ich konstrukcja budowy wykończona na opasce materiałem NeoFoam zapobiega zsuwaniu się z główki dziecka, co więcej główka dziecka w minimalny sposób jest otoczona materiałem co umożliwia lepsze absorbowanie światłą UV jak również wyprofilowana kształt w obrębie oczodołów zapobiega ingerencji promieni bocznych, posiadające dwa zapięcia na rzepy (po jednym na stronie) w okolicy skroni do regulacji. obwodu główki, a także wykończenie w okolicy nosa nie powoduje podrażnień skóry, opaski  posiada możliwość docięcia za pomocą nożyczek co skutkuje uniwersalnością ochronników w rozmiarach opisanych przez Zamwiającego, zaś unikatowy design stylizujący na okulary przeciwsłoneczne poprawia samopoczucie rodziców?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

- z zadania nr 33 wydziela się poz. nr 6 i tworzy się zadanie numer 58 które otrzymuje

brzmienie:

Zadanie nr 58  Stripery żylne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy |
| 1 | sterylne stripery żylne typu NABATOF w komlecie rozszerzadła do żył o średnicach: 9,12,15mm, linka rozszerzadła wraz z uchwytem, oliwki(elementy prowadzące) | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"

W przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT

- zadanie nr 9 poz.  11 kolumna 2 NAZWA TOWARU – otrzymuje brzmienie:

Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych dwudrożny sterylny dł. min. 140 cm.

- zadanie nr 11 poz.  17 kolumna 2 NAZWA TOWARU – otrzymuje brzmienie:

Jednorazowy układ oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych z PCV,2 rury  karbowane - wewnątrz gładkie dł 150 cm z odłączalnym Y z kolankiem, dodatkowa rura z workiem anestetycznym bezlateksowym  o pojemności 2,0 l, biologicznie czysty, bez DEHP.

Zamawiający