Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego (SIWZ)

o wartości poniżej 209 000 EURO

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r poz. 1020 z późn.zm ) zwaną dalej „Pzp”

SP ZOZ NZZP II 2400 /23/17

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,

ul. Szpitalna 16,  37- 200  Przeworsk

tel, fax  016 649 15 90

strona internatowa : http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

e-mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy Pzp. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej 209 000 euro.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:  dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów zgodnie z opisem – załącznik nr 2 do SIWZ

CPV  33696500-0

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień zgodnie z art. 144 ust 1 pkt.6

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Termin wykonania zamówienia.

24 miesięcy od dnia podpisania umowy

- Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający oceni czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 9 SIWZ.

- Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, wykonawca składa następujące dokumenty:

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty -przetargowej (tj. do daty składania ofert):

9.1   Wypełniony w całości i podpisany druk OFERTA wg. załączonego wzoru do niniejszej SIWZ zał. nr 1

9.2   Wypełniony formularz cenowy załącznik nr 2 do SIWZ

9.3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu      stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp:

9.4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów)- wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

9.5 Oświadczenia o posiadanych atestach, deklaracjach zgodności, świadectwach CE dopuszczających do obrotu  oraz aktualnych świadectwach  rejestracji, dostępnych na każde wezwanie Zamawiającego

9.6 Koncesje, zezwolenia klub licencje jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania licencji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. Jeżeli nie jest wymagana koncesja, licencja wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia

9.7	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

9.8 W zakresie nie uregulowanym specyfikacją, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. Dz. U. z 2016 poz. 1126).

IV. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej Wykonawca dołączy oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie „za zgodność z oryginałem” do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  i dokumentów

10.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane  faksem lub drogą elektroniczną. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

10.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.

10.3. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, ul. Szpitalna 16, 37- 200  Przeworsk

10.4. Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer 016 649 15 90

10.5. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres:

zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

10.6.  Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

10.7.  Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. Zamawiający preferuje korespondencję w formie elektronicznej. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać na adres mailowy podany w punkcie 10.5 w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu.

Wykonawca może kontaktować się z zamawiającym w dni robocze – w godzinach od 7:00 do14:35

11.   Wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach  formalnych :

Pan Jacek Wlazło             –  Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych          tel. 16 649 15 90

w godz. 08.00-14,00

W sprawach  dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pani Beata Walczak           - Dział Diagnostyki Laboratoryjnej                             tel. 16 649 16 32

w godz. 08.00-14,00

Poczta elektroniczna  zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30  dni  od upływu terminu  składania ofert.

14.  Opis sposobu przygotowania ofert

1.	Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .

2.	Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami P.Z.P. oraz SIWZ  tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 P.Z.P..

3.	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.	Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim (zgodnie z art. 9 P.Z.P. na maszynie, komputerze lub długopisem. Strony oferty muszą być trwale spięte, w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty, podpisane i ponumerowane.

5.	Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii (poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu). Załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6. 	Zamawiający wymaga  złożenia oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Zamawiającego. Załącznik nr. 1 do SIWZ

7.	W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z  Wykonawców musi złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające zdolność ubiegania się o zamówienie publiczne.

8.	Cena oferty powinna być wyrażona liczbą i słownie. Cena podana w ofercie powinna zawierać: cenę netto, należny podatek VAT oraz cenę brutto. Za cenę oferty uznaje się cenę brutto tj. z obowiązującym podatkiem VAT.

9.	Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i ostateczną przedmiotu zamówienia, powinna być podana w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10. W przypadku gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien  w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone  w osobnej wewnętrznej kopercie,   odrębnie   od   pozostałych   informacji   zawartych w   ofercie. Strony   należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty - należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4. P.Z.P.

11. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu  z napisem “ Oferta na dostawę odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów”  oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę  podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być  przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty:

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że   Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Koszty opracowania  i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

15. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

- Oferty należy składać u Zamawiającego w Przeworsku w pokoju nr 14 /sekretariat/, w terminie do dnia   23.06.2017  do godz. 09.00

- Oferty zostaną otwarte - Sala Konferencyjna Szpitala

w dniu 23.06.2017  o godz. 10:00

16.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty. Wartość brutto należy obliczyć: wartość netto + podatek VAT.

2. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielnie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

4.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia, dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

5.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoży, wyjaśnień lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 ust.1 Pzp. uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą  prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

- Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej SIWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiącą sumę punktów  przyznanych ofercie przez komisję przetargową. Zamawiający, przy obliczaniu punktów zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku

- Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami:

- Cena  -  60 %

- w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

cena oferty najkorzystniejszej

x 100 pkt. x waga

cena oferty badanej

- Parametry techniczno-użytkowe –  30 %

- w kryterium parametry techniczno-użytkowe zostanie zastosowany następujący wzór:

( P1 +P2 +P3) suma pkt. oferty badanej

x 100 pkt. x waga

suma punktów oferty najkorzystniejszej

- Termin dostawy -  10%

- w kryterium termin dostawy  zostanie zastosowany  następujący wzór:

        - do 5 dni roboczych – 10 punktów

        - do 7 dni roboczych –  0 punktów

Uwaga : Dopuszcza się zaoferowanie maksymalnego terminu dostawy zamówionych towarów 7 dni od złożenia zamówienia.

Wartość oferty będzie obliczana wg wzoru : W = C+T

gdzie :

C - cena oferty

T - Termin dostawy

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu oraz pozostałych kryteriów oceny ofert sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. W sytuacji gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy PZP.

4. Rażąco niska cena lub koszt

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

- Zawiadomienie o wyborze oferty

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zawarcie umowy

1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

4. Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone  w projekcie

umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

5. Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Biuletynu zamówień publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ KODEKS CYWILNY

22.Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- formularz oferty zał. nr 1

- formularz cenowy, parametry techniczno-użytkowe zał. nr 2

- oświadczenie zał. nr. 3, 4

- wzór umowy zał. nr 5

Przeworsk   14.06.2017  r

.............................................................

Zatwierdzam

Załącznik Nr 1

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

## OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych do immunodiagnostyki wraz z dzierżawą analizatora

1. Oferujemy dostarczenie towaru będącego przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 1

za cenę brutto ................................zł w tym podatek VAT.................................zł

Słownie brutto ...................................................................................................................

2 Oferujemy przedmiot zamówienia przy zastosowaniu parametrów techniczno-użytkowych:

| L p | Parametr oceniany | Ocena punktowa parametrów techniczno-użytkowych | Wpisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szybkość uzyskania wyniku | a) do 20 min – 10 pkt * b) do 30 min – 2 pkt * c) powyżej – 0 pkt * |  |
| 2 | Zapobieganie kontaminacji wykorzystując jednorazowe końcówki do pipetowania materiału biologicznego | Tak-10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 3 | Odczynniki do oznaczania : TSH, FT3, FT4 muszą posiadać określone przez producenta specyficzne wartości referencyjne dla dorosłych, dzieci i kobiet ciężarnych | Tak-10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 4 | Uzyskanie wyniku badania troponiny wysokoczułej | a) do 10 min – 10 pkt * b) do 15 min – 2 pkt * c) powyżej – 0 pkt * |  |

- Oferujemy  wykonanie dostawy odczynników  w terminie .. dni  (max. 7 dni) od  dnia złożenia zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5.  Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego projektu umowy.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.   Oświadczamy, że:

a) jesteśmy:

- małym przedsiębiorcą *

- średnim przedsiębiorcą *

b)  pochodzimy  z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej *

Skrót literowy nazwy państwa: ______

c) pochodzimy z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej *

Skrót literowy nazwy państwa: ______

7. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:

Część zamówienia: .....................................................................................................................................

Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................

*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

* niepotrzebne skreślić

data i podpis oferenta

Załącznik Nr 1

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

## OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora  z dodatkowym zestawem komputerowym, sieciową drukarką laserową i urządzeniem wielofunkcyjnym

1. Oferujemy dostarczenie towaru będącego przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2

za cenę brutto ................................zł w tym podatek VAT.................................zł

Słownie brutto ...................................................................................................................

- Oferujemy przedmiot zamówienia przy zastosowaniu parametrów techniczno-użytkowych:

| L p | Parametr oceniany | Ocena punktowa parametrów techniczno-użytkowych | Wpisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Otwarcie zestawu odczynnikowego nie powoduje skrócenia terminu jego ważności | Tak-10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |
| 2 | Zestaw do D-Dimerów posiadający rekomendacje FDA do wykluczania ŻCHZZ przy niskim i średnim klinicznym prawdopodobieństwie | Tak-10 pkt. Nie - 0 pkt. |  |

3.  Oferujemy  wykonanie dostawy  w terminie  ….......  dni  (max. 7 dni) od  dnia złożenia zamówienia.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

5.  Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego projektu umowy.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

.   Oświadczamy, że:

a) jesteśmy:

- małym przedsiębiorcą *

- średnim przedsiębiorcą *

b)  pochodzimy  z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej *

Skrót literowy nazwy państwa: ______

c) pochodzimy z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej *

Skrót literowy nazwy państwa: ______

7. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:

Część zamówienia: .....................................................................................................................................

Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................

*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

* niepotrzebne skreślić

data i podpis oferenta

# Zadanie 1                                                                                                                                                                                Załącznik nr 2 do SIWZ

ODCZYNNIKI ORAZ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO IMMUNODIAGNOSTYKI  WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA

Tabela nr. 1

| Lp | PARAMETR | Ilość ozn. na 2 lata | Nr katalog | Ilość testów z 1 op | Ilość pełnych op na 2 lata | Cena 1 op netto | Stawka Vat | Cena 1 op brutto | Wartość netto na 2 lata | Wartość brutto na 2 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Troponina T hs Ultra | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TSH 3 gen | 30 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Free FT3 | 4 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Free FT4 | 8 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Total PSA | 3 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | HBsAg | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Witamina D total | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Anti TPO | 1 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Anti – HCV | 1 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kwas foliowy | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Witamina B 12 | 1 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria i części zużywalne niezbędne do pracy na analizatorze oraz materiały kontrolne i kalibracyjne (wypełnia oferent rozbudowując tabelę) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr. 2

| Dzierżawa systemu immunologicznego | Cena dzierżawy za 1-miesiąc netto | Wartość dzierżawy netto na 2 lata | Stawka VAT | Wartość dzierżawy na 2 lata brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nazwa... typ ... |  |  |  |  |

Tabela nr. 3

|  |  | Wartość netto na 2 lata | Wartość VAT | Wartość brutto na 2 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość całkowita (dzierżawa , odczynniki, mat. zużywalne i inne) na okres 2 lat |  |  |  |  |
| Słownie wartość całkowita | Netto: |  |  |  |
|  | Brutto: |  |  |  |

Miejscowość, data				                                                                                      Pieczęć i podpis Wykonawcy

PARAMETRY WYMAGALNE ANALIZATORÓW IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH

Nazwa handlowa : …………………

Typ/model:………………………….

Rok Produkcji:……………………..

| Lp | Parametry graniczne | Wymogi graniczne Tak / nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy |  |
| 2 | Metoda badań chemiluminescencyjna |  |
| 3 | Minimalna wydajność aparatu80 ozn. / godz |  |
| 4 | Szybkość uzyskania pierwszego wyniku nie dłużej niż 30 min |  |
| 5 | Możliwość wykonywania oznaczeń bezpośrednio z próbek pierwotnych |  |
| 6 | Detekcja skrzepów i mikroskrzepów w próbkach badanych |  |
| 7 | Możliwość oznaczania próbek pediatrycznych – objętość próbki do 1 oznaczenia nie większa niż 50 µl |  |
| 9 | Możliwość wczytania automatycznie do analizatora pełnej krzywej kalibracyjnej |  |
| 10 | Identyfikacja próbek na podstawie kodu kreskowego |  |
| 11 | Zestaw komputerowy do obsługi analizatora wyposażony w drukarkę laserową |  |
| 12 | Możliwość archiwizacji pacjenta , ustawień systemowych oraz aplikacji programowych na zewnętrznym nośniku |  |
| 13 | Automatyczne rozcieńczanie próbek przez analizator |  |
| 14 | Możliwość prowadzenia statystyki dziennej oraz statystyki wg lekarzy, oddziałów, |  |
| 15 | Identyfikacja pacjenta na podstawie nr PESEL |  |
| 16 | możliwość manualnego wpisania wyników bez ograniczeń ilościowych i jakościowych / wartości liczbowe i opisowe / |  |
| 17 | Możliwość tworzenia słowników / modyfikacja słowników , dodawanie , kasowanie, edycja / |  |
| 18 | System kontroli jakości - dzienne i zbiorcze raporty kontrolne |  |
| 19 | Możliwość podłączenia analizatora do systemu informatycznego |  |
| 20 | Możliwość prowadzenia eksportu wszystkich danych dotyczące pacjenta |  |
| 21 | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim |  |
| 22 | Bezpłatny serwis gwarancyjny w okresie trwania dzierżawy. Przegląd techniczny aparatu zgodnie z zaleceniami producenta przeprowadzony przynajmniej 1x w roku w trakcie trwania umowy |  |
| 23 | Usunięcie awarii analizatora przez autoryzowany serwis w ciągu 48 godz od zgłoszenia |  |
| 24 | Bezpłatne uruchomienie aparatu w ciągu 14 dni od podpisania umowy dzierżawy |  |
| 25 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatorów, szkolenie z zakresu interpretacji wyników dla lekarzy |  |
| 26 | Dostawa odczynników na koszt firmy w odpowiednich warunkach o terminie ważności nie krótszym niż 6 miesięcy |  |
| 27 | Wirówka do wirowania materiału do badań na pracowni Immunochemicznej w monowetach typu Sarstedt |  |

1. Nie spełnienie któregokolwiek z w/w minimalnych parametrów wiązać się będzie z odrzuceniem oferty Wykonawcy

2. Oferowany analizator musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności dokonania przez Zamawiającego dodatkowych zakupów i inwestycji.

Miejscowość, data				Pieczęć i podpis Wykonawcy

# Zadanie 2                                                                                                                                                                     Załącznik nr 2 do SIWZ

ODCZYNNIKI DO IMMUNOCHEMII WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA  Z DODATKOWYM ZESTAWEM KOMPUTEROWYM, SIECIOWĄ

DRUKARKĄ LASEROWĄ I URZĄDZENIEM WIELOFUNKCYJNYM

Tabela nr. 1

| Lp | parametr | Ilość ozn. na 2 lata | Nr katalog | Ilość testów z 1 op | Ilość pełnych op na 2 lata | Cena 1 op netto | Stawka Vat | Cena 1 op brutto | Wartość netto na 2 lata | Wartość brutto na 2 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Troponina I Ultra | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LH | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | FSH | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Progesteron | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prolaktyna | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testosteron | 360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Estradiol | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | F PSA | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PCT | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IgE total | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DDimery | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NT-proBNP | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Anty TG | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Borelioza IgG | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Borelioza IgM | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Toxo IgM | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Toxo IgG | 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Akcesoria i części zużywalne niezbędne do pracy na analizatorze (wypełnia oferent rozbudowując tabelę) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | x | x | x | x | x | x |  |  |

Tabela nr. 2

| Dzierżawa systemu immunologicznego | Cena dzierżawy za 1-miesiąc netto | Wartość dzierżawy netto na 2 lata | Stawka VAT | Wartość dzierżawy na 2 lata brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nazwa... typ ... |  |  |  |  |

Tabela nr. 3

|  |  | Wartość netto na 2 lata | Wartość VAT | Wartość brutto na 2 lata |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wartość całkowita (dzierżawa , odczynniki, mat. zużywalne i inne) na okres 2 lat |  |  |  |  |
| Słownie wartość całkowita | Netto: |  |  |  |
|  | Brutto: |  |  |  |

Miejscowość, data				                                                                                      Pieczęć i podpis Wykonawcy

PARAMETRY WYMAGALNE ANALIZATORÓW IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH

Nazwa handlowa : …………………

Typ/model:………………………….

Rok Produkcji:……………………..

| Lp | Parametry wymagalne | Tak / parametry oferowane przez Wykonawcę (opis) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator główny i zastępczy z min. 30 miejscami na próbki |  |
| 2 | Aparat nie wymagający codziennej dodatkowej obsługi konserwacyjnej – typu wymiana buforów , płynów myjących itd |  |
| 3 | Możliwość wczytania automatycznie do analizatora pełnej krzywej kalibracyjnej w postaci kodu kreskowego |  |
| 4 | Analizatory bezigłowe z wyeliminowanym ryzykiem kontaminacji na każdym etapie procesu analizy |  |
| 5 | Możliwość wykonywania wszystkich badań na bieżąco non stop 24/dobę |  |
| 6 | Zestawy odczynnikowe zawierające wszystkie niezbędne odczynniki, kontrole, kalibratory i akcesoria niezbędne do wykonywania oznaczenia |  |
| 7 | Dodatkowy zewnętrzny zestaw komputerowy o parametrach niezbędnych do podpięcia do systemu informatycznego |  |
| 8 | Dodatkowa sieciowa drukarka laserowa i urządzenie wielofunkcyjne z portem LAN |  |
| 9 | Wykonawca pokrywa koszt wpięcia analizatorów do systemu ASSECO |  |

1. Nie spełnienie któregokolwiek z w/w minimalnych parametrów wiązać się będzie z odrzuceniem oferty   Wykonawcy

2. Oferowany analizator musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności dokonania przez Zamawiającego dodatkowych zakupów i inwestycji.

Miejscowość, data				Pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr. 3 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam , że  NALEŻĘ  /  NIE NALEŻĘ* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634z późn.zm ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

1. …………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych)  do reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr. 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Na podstawie art. 25 a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie  podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

  - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

...................................................................

Miejscowość, data

…………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

U M O W A  - projekt

zawarta w dniu  …….2017 w Przeworsku pomiędzy :

- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

- adres; 37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16,

reprezentowaną przez ; mgr inż. Józefa Więcława -  Dyrektor

zwaną w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM"

- B)

- z siedzibą:

- reprezentowaną przez: ...................................................................................................

zwaną  w dalszej części umowy ”WYKONAWCĄ”

§1.

- W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca

zobowiązuje się :

- dostarczyć odczynniki analityczne i materiały zużywalne z zakresu immunochemii zwane dalej towarem.

- wydzierżawić system immunochemiczny zwany dalej  urządzeniem.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr. 1 do umowy

§2.

1.  Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 30 dni licząc od daty zawarcia niniejsze umowy dostarczyć na podstawie protokołu przekazania urządzenia do pracowni analityki medycznej na swój koszt i ryzyko oraz zainstalować i przeszkolić personel Zamawiającego.

2.   Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres trwania umowy zgodnie z warunkami

zawartymi w załączonej karcie gwarancyjnej.

- Zamawiający zobowiązany jest używać urządzenie zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta oraz utrzymywać je w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.

- Wykonawca zobowiązany jest  do serwisowania urządzeń w czasie trwania umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii urządzeń w ciągu 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego.

- W przypadku wprowadzenia urządzenia  nowej generacji spełniającego parametry wymagalne i pracującego w oparciu o te same odczynniki Strony dopuszczają możliwość jego wymiany bez zmiany warunków umowy.

§3.

- Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnego dostarczania przedmiotu umowy w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, po wystosowaniu przez Zamawiającego pisemnego zamówienia, w zależności od aktualnych potrzeb.

- Wykonawca będzie dostarczał przedmiot umowy do Działu Diagnostyki Laboratoryjnej w Przeworsku w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 700-1400, na swój koszt i ryzyko.

- Realizacja dostaw odczynników winna nastąpić w ciągu …. dni roboczych licząc od daty otrzymania zamówienia.

- Zamawiający zastrzega sobie brak możliwości odmowy dostaw przez Wykonawcę w przypadku przekroczenia terminu płatności  nie dłużej niż  90 dni od daty  wymagalności faktury.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru ( o 20% ) asortymentu niż podana w załączniku nr 1. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie uprawniony do innych roszczeń względem Zamawiającego  niż żądania zapłaty za towar już dostarczony Zamawiającemu

§4.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy (dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatora wynosi łącznie:  …………zł brutto , (słownie: ………………..złotych   w tym :

za dostawę towarów 	…………….  zł brutto

za dzierżawę urządzeń 	  …………….. zł brutto

Ceny jednostkowe towarów oraz stawka czynszu dzierżawnego urządzeń zawiera załącznik nr 1  stanowiący integralną część niniejszej umowy.

2. Koszty serwisu, przeglądów, napraw, części zamiennych i materiałów zużywalnych wliczone zostały w cenę dzierżawy.

3. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania (podatek VAT, koszt dostawy, cła, opłat granicznych itp.).

4.  Wykonawca gwarantuje stałość cen na oferowane odczynniki i wynajem analizatora  przez okres 1 roku. od dnia zawarcia   umowy.

5. Zmiany cen po tym okresie mogą być dokonywane  w oparciu o klauzulę waloryzacyjną przewidzianą niniejszą umową.

6.  Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o planowej podwyżce z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks do umowy pod rygorem nieważności zmiany.

7. Strony przyjmują jako klauzulę waloryzacyjną wskaźnik towarów i usług konsumpcyjnych  ogłoszony  przez Prezesa GUS-u w Monitorze Polskim.

8. W przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, ceny netto odczynników pozostają bez zmian, zmieni się wyłącznie cena brutto, poprzez uwzględnienie odpowiednio zmienionej stawki VAT, obowiązującej Strony umowy z mocy prawa od dnia wejścia w życie aktów prawnych zmieniających tę stawkę

§5.

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie cen jednostkowych oraz ilości  	faktycznie zrealizowanych dostaw towarów w oparciu  faktury VAT płatną przelewem w terminie 60 dni

w Banku .................................................................... nr rachunku ..................................................

2.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy czynsz miesięczny w kwocie........................w terminie do

25- go dnia każdego miesiąca w którym została wystawiona faktura za miesiąc poprzedni

§6.

Strony ustalają odpowiedzialność w razie nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych płatnych w następujących przypadkach i wysokości:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a)  za niedostarczenie towaru w terminie, o którym mowa w §3 ust.1 w wysokości 0,2% wartości brutto nie

dostarczonego w terminie asortymentu za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

b)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  z powodu okoliczności, za które odpowiada

Wykonawca w wysokości 5 % wartości brutto  niezrealizowanej części umowy określonej w § 4 ust.1

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego

wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§7.

1.W razie wystąpienia  istotnej zmiany okoliczności że  wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron

§8.

1. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym towarze

Zamawiający zawiadomi o powyższym Wykonawcę :

- braki ilościowe Zamawiający zgłosi do 3 dni roboczych od przyjęcia dostawy

- wady jakościowe Zamawiający zgłosi najpóźniej w ostatnim dniu ważności towaru

2. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od  daty jej zgłoszenia.

3. Zamawiającemu  przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania na wolny od  wad

w przypadku:

.    dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu

przydatności   do użycia:

.    dostarczenie towaru niezgodnego z umową

.    dostarczenie towaru w niewłaściwych opakowaniach

§9.

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od …………do………………….

§10.

    - Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody

Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod

rygorem nieważności.

- Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd dla

siedziby Zamawiającego.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

oraz  Ustawy  Prawo Zamówieniach  Publicznych.

5. Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez

pisemnej zgody zamawiającego

6.  Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca: 				        	       Zamawiający: