# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/23/17					       Przeworsk, dnia 21.06.2017 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia:  Dostawa odczynników do immunochemii wraz z dzierżawą analizatorów

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Dotyczy umowy:

§4 ust. 3 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu na:

,,Wykonawca gwarantuje stałość cen netto na oferowane odczynniki i wynajem analizatora  przez okres 1 roku. od dnia zawarcia   umowy. Strony zgodnie dopuszczają możliwość zmiany, w każdym czasie cen brutto produktów w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT wprowadzonej przez właściwe organy, zgodnie z §4 ust. 7”?

Odpowiedź:

pytanie dotyczy ust.4. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje zapisu. Zmiana ceny spowodowana zmianą stawki VAT przewiduje ust.8

Pytanie

Dotyczy umowy:

§8 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu do 10 dni roboczych ?

Uzasadnienie: Rozpatrzenie reklamacji wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań w laboratorium. Czas reklamacji jaki przewidział Zamawiający jest terminem nierealnym na prawidłowe przeprowadzenie badania, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę czas wzrostu bakterii, co jest niezbędnym elementem badania. Wykonawca prosi o wydłużenie powyższego terminu. Termin 3 dni roboczych jest terminem zbyt krótkim do należytego wykonania umowy. Wykonawca prosi o realne oznaczenie terminu co z pewnością ułatwi stronom wykonywanie warunków kontraktu w sposób prawidłowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu do 10 dni roboczych. Termin na załatwienie reklamacji wynosi nie 3 dni robocze jak wskazano w pytaniu lecz 5 dni roboczych.

Pytanie

Czy w zadaniu nr 2, tabela nr 1 Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Hs Troponin I w ilości 300 oznaczeń na 2 lata, zamiast Troponin I Ultra w ilości 300 oznaczeń na 2 lata?

Hs Troponin I to test ilościowy o wysokiej czułości, dzięki czemu możliwe jest wczesne diagnozowanie pacjentów. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi, zastosowanie testów o wysokiej czułości umożliwia skrócenie czasu koniecznego do podjęcia decyzji klinicznych.

Odpowiedź:

Tak wyraża zgodę

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie analizatora w 21 dni od podpisania umowy

Odpowiedź:

Tak wyraża zgodę

Pytanie

Prosimy o podanie danych technicznych wirówki

Odpowiedź:

- Wirówka z wirnikiem horyzontalnym lub kątowym 4-miejscowym

- Max liczba obrotów 3500 / min

- RCF: max 2500 x g

- Szerokość x 370 mm, głębokość x 430 mm, wysokość x 230 mm

- Timer elektroniczny

- 4 gilzy na probówki o średnicy 14 – 15 mm

- 7 – 6 miejsc w gilzie

Pytanie

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga, aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym, zgodnym z obowiązującymi zaleceniami i wymogami Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego PTK  oraz  Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego ESC  i umożliwiał zastosowanie szybkiego  1-godzinnego algorytmu diagnostyki zawału mięśnia sercowego?  Pozwoli to Zamawiającemu na prowadzenie wiarygodnej i szybkiej diagnostyki kardiologicznej zgodnie z najnowszymi rekomendacjami.

Odpowiedź:

Tak zamawiający wymaga aby oferowany test do oznaczania troponiny był testem wysokoczułym

Pytanie

Dotyczy umowy:

Dot. § 2 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez wskazanie liczby osób, które mają zostać  poddane szkoleniu, o którym mowa w niniejszym postanowieniu umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie

Dotyczy umowy:

Dot. § 2 ust.7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie niniejszego postanowienia umowy poprzez dodane zapisu „ Koszt napraw, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności z tytułu używania przedmiotu umowy niezgodnie z instrukcją obsługi., ponosi Zamawiający”.

Odpowiedź:

w § 2 brak ust 7

Pytanie

Dotyczy umowy:

Dot. § 1 ust.6 lit. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa  „opóźnienia” na  „zwłoki”?

Odpowiedź:

brak ust.6 lit a),  chyba chodzi o § 6 ust.1 lit. a) Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Dotyczy umowy:

Dot. § 1 ust.6 lit. b) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przesłanki naliczenia kary umowny na odstąpienie „z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę”?

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 471 k.c. dłużnik odpowiada za nienależyte wykonanie umowy jeżeli wynika ono z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Przyczyny niezależne od Zamawiającego obejmują także okoliczności za które dłużnik nie odpowiada.

Odpowiedź:

brak ust.1 lit b) w § 1, chyba chodzi o § 6 ust.1 lit.b) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu

Pytanie

Dotyczy umowy:

Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu o dopuszczalności wprowadzania zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej?

1.      Zmiana Umowy może obejmować, w zakresie dozwolonym przepisami ustawy Prawo  zamówień publicznych, w szczególności:

1.1.   zmianę ilości przedmiotu zamówienia;

1.2.   zmianę jakości, parametrów lub innych cech charakterystycznych dla przedmiotu   zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu bądź nazwy własnej produktu;

1.3.   zmianę elementów składowych przedmiotu zamówienia na zasadzie ich uzupełnienia lub   wymiany;

1.4.  zmianę sposobu konfekcjonowania;

1.5.   zmianę terminu realizacji dostaw;

1.6.   zmianę terminu realizacji Umowy;

1.7.   zmianę okresu obowiązywania umowy, w tym w szczególności o czas konieczny dla    przeprowadzenia kolejnego przetargu na analogiczny przedmiot zamówienia.

2.      Warunkami dokonania zmian wskazanych w ust. 1 powyżej mogą być:

2.1.   wprowadzony zostanie na rynek przez wykonawcę produkt zmodyfikowany bądź   udoskonalony, bądź

2.2.   wystąpi przejściowy brak produktu przy jednoczesnej możliwości dostarczenia produktu   zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego Umową, bądź

2.3.   nastąpi zmiana organizacyjna po stronie Zamawiającego, w szczególności w zakresie organizacji pracy laboratorium, bądź

2.4.   nastąpi zmiana w zakresie liczby badań objętych zapotrzebowaniem Zamawiającego, bądź

2.5.   wymagać tego będzie prawidłowa realizacja przez Zamawiającego zadań polegających na wykonywaniu świadczeń diagnostycznych, bądź

2.6.   w wyniku zmiany Umowy możliwe będzie podniesienie poziomu/jakości badań wykonywanych przez Zamawiającego, bądź

2.7.   będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii, bądź

2.8.   będzie to konieczne ze względu na zmianę przepisów prawa, bądź

2.9.   zmiana w inny sposób dostarczy pożytku Zamawiającemu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie umowy o powyższy zapis.

Zamawiający