# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/24/17					       Przeworsk, dnia 03.07.2017 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia : Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku 2 oraz materiałów pielęgnacyjnych dla chorych z podziałem na zadania

# I.  W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu nr 1 dopuści zestawy do nebulizacji dla dzieci o nebulizacji 0,22 ml – 0,37 ml (w zależności od zastosowania otwartej bądź zamkniętej zatyczki nebulizatora) i możliwością regulacji wielkości cząsteczek (w zależności od użycia odpowiedniego selektora cząsteczek i właściwej kształtki aerodynamicznej)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Pakiet 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nebulizacji dla dzieci - ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, przeciętna średnica cząsteczek aerozolu (MMAD) 2,4 µm frakcja respirabilna (cząsteczki <5 µm) - 72%, parametry potwierdzone w badaniach producenta, produkt czysty biologicznie, tempo nebulizacji przy przepływie 10 l/min dla 3 ml roztworu: 3,3 min.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Pakiet 10

Z uwagi na fakt, iż opisany w w/w pakiecie asortyment jest znany Zamawiającemu oraz przez niego stosowany, prosimy o zmianę zapisu SIWZ oraz odstąpienie od próbek w w/w pakiecie na rzecz katalogów potwierdzających spełnienie wszystkich wymaganych parametrów z zastrzeżeniem, że Zamawiający w przypadku wątpliwości co do oferowanego sprzętu może wezwać wykonawcę do przedłożenia próbek na etapie weryfikacji ofert.

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Pakiet 10, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od próbek do w/w pozycji na rzecz katalogów potwierdzających spełnienie wszystkich wymaganych parametrów.

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Zadanie 10 Poz.1

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe go użycia, nie wymagające spłukiwania, nie zawierające mydła rękawiczki do mycia i pielęgnacji ciała bez użycia wody? Posiadające pH neutralne dla skóry, polecane szczególnie dla osób unieruchomionych i leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej? Chronią i pielęgnują skórę m.in. dzięki zawartości allantoiny. W razie potrzeby opakowanie przed użyciem może być podgrzane w kuchence mikrofalowej (30 sek./600W). Rozmiar 15,5 cm x 23,5 cm, gramatura ok. 75 g/m2, wykonane z włókna polipropylenowego. Opakowanie 10 szt. rękawic z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Kosmetyk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 10 Poz.1

Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny, łatwy i szybki w użyciu dzięki postaci rękawiczek nie wymagających aktywacji wodą, przeznaczonych do mycia i pielęgnacji skóry i włosów osób unieruchomionych, leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej i oddziałach chorób zakaźnych (również dzieci), o pH ok. 5,5, do antyseptycznego mycia całego ciała przy zakażeniach MRSA/ORSA i przed zabiegami, bez zawartości barwników i substancji zapachowych, utrzymujących naturalne /kwaśne/ pH skóry, co utrudnia kolonizację pacjenta florą szpitalną, zawierających w składzie dichlorowodorek octenidyny, w opakowaniu po 10 szt. rękawiczek o wymiarach 21 cm x 16 cm i grubości do 1 cm. kosmetyk

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 10 Poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gotowego do użycia czepka przeznaczonego do mycia i dekontaminacji włosów i skóry głowy bez użycia wody u pacjentów unieruchomionych, zawierający w składzie octenidynę,  skuteczny wobec MDRO. Nie zawiera  barwników i substancji zapachowych, z możliwością podgrzania w kuchence mikrofalowej. Kosmetyk

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Zadanie 10 Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe go użycia, nie wymagające spłukiwania, nie zawierające mydła rękawiczki do mycia i pielęgnacji ciała bez użycia wody? Posiadające pH neutralne dla skóry, polecane szczególnie dla osób unieruchomionych i leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej? Chronią i pielęgnują skórę m.in. dzięki zawartości allantoiny. W razie potrzeby opakowanie przed użyciem może być podgrzane w kuchence mikrofalowej (30 sek./600W). Rozmiar 15,5 cm x 23,5 cm, gramatura ok. 75 g/m2, wykonane z włókna polipropylenowego.

Opakowanie 10 szt.. Kosmetyk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 10 Poz. 7

Czy Zamawiający dopuści preparat równoważny, łatwy i szybki w użyciu dzięki postaci rękawiczek nie wymagających aktywacji wodą, przeznaczonych do mycia i pielęgnacji skóry i włosów osób unieruchomionych, leżących oraz pacjentów na oddziałach intensywnej opieki medycznej i oddziałach chorób zakaźnych (również dzieci), o pH ok. 5,5, do antyseptycznego mycia całego ciała przy zakażeniach MRSA/ORSA i przed zabiegami, bez zawartości barwników i substancji zapachowych, utrzymujących naturalne /kwaśne/ pH skóry, co utrudnia kolonizację pacjenta florą szpitalną, zawierających w składzie dichlorowodorek octenidyny, w opakowaniu po 10 szt. rękawiczek o wymiarach 21 cm x 16 cm i grubości do 1 cm. kosmetyk

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 10 Poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu. Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na złożenie korzystniejszych ofert oraz uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

- Punkt 9 ppkt. 9.6 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Zamawiający w przypadku wątpliwości co do oferowanego sprzętu w zadaniu nr 10, może wezwać Wykonawcę do przedłożenia próbek na etapie weryfikacji ofert w ilości jednego najmniejszego opakowania, do każdej pozycji  poszczególnych asortymentów. Na opakowaniach należy opisać nr. zadania i pozycję zadania.

Zamawiający