# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/30/17					     Przeworsk dnia:  06.09.2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :  Dostawa odczynników bakteriologicznych wraz z dzierżawą aparatu z podziałem na zadania.

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie do SIWZ

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę aby firmowe ulotki dla odczynników zostały dołączone osobno w formie książkowej podpisane tylko na pierwszej stronie, bądź na płycie CD

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie dotyczące zadania nr 3.

Czy Zamawiający w poz.12 dopuści test chromatograficzny do wykrywania Rota i Adenowirusów w kale o czułości dla Rotawirusów 97,6 % i Adenowirusów 80,7 % oraz specyficzności dla Rotawirusów 97,5 % i Adenowirusów 100 %.

Odpowiedź.

Tak dopuszcza

Pytanie dotyczące zadania nr 3.

Czy Zamawiający w pkt. 15 wyrazi zgodę na zaoferowanie 6 op. KIT DENSICHEK PLUS STANDARDS, Zgodnie z zaleceniem producenta w/w produkt powinien być wymieniany co 6 miesięcy.

Odpowiedź.

Tak

Pytanie dotyczące zadania nr 3.

Czy Zamawiający nie dokonał pomyłki pisarskiej w parametry oceniane zał. nr 1, pkt. 1 w słowie ”kolometryczna” gdyż taka metoda nie istnieje .

Odpowiedź

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w Zał. nr 1 pkt.1 w następujący sposób:  Jest  „ metoda kolometryczna”  ma być „metoda kolorymetryczna”

Pytanie dotyczące zadania nr 3.

Czy  Zamawiający wyrazi zgodę na wyszczególnienie w formularzu cenowym części zużywalnych oraz eksploatacyjnych do aparatu do identyfikacji i określenia lekowrażliwości drobnoustrojów będącego przedmiotem zamówienia i zmieni zapis w &4, pkt.2 umowy.

Odpowiedź;

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie dotyczące zadania nr 3.

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie testy wyszczególnione w formularzu cenowym (pkt. 1-8) były wykonane automatycznie na podkładzie aparatu będącego przedmiotem zamówienia.

Odpowiedź

TAK

Pytanie dotyczące zadania nr 3.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującego zapisu umowy w zakresie udostępnienia Wykonawcy możliwości zdalnego serwisowania aparatu , Vitek 2 Compact 15:

„ Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzenia obowiązkowych aktualizacji, udzielenia szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego. Wszelkie działania serwisu będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych Osobowych

Odpowiedź

Modyfikacja SIWZ (projekt umowy)

Pytania do umowy (zał. nr 6)

§3 ust. 2- Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

„Zamawiający zastrzega sobie brak możliwości odnowy dostaw przez Wykonawcę w przypadku przekroczenia terminu płatności nie dłużej niż 40 dni od daty wymagalności faktury”

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytania do umowy (zał. nr 6)

§8 ust. 2- Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na :

„Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji ilościowej Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. Reklamacje jakościowe Wykonawca zobowiązuje się załatwić w terminie 7 dni roboczych od daty jej zgłoszenia”

Odpowiedź:

Modyfikacja & 8ust. 2 projektu omowy.

Pytanie do SIWZ

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pozycji 12 dopuści test cefinazowy w postaci szybkich pasków diagnostycznych?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza

Pytanie do SIWZ

Czy Zamawiający w zadaniu 1 pozycji 13 wymaga, aby krążki antybiotykowe posiadały pozytywną opinię KORLD?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie do SIWZ

Czy Zamawiający w zadaniu 2 wymaga dostarczenia pozytywnej opinii KORLD potwierdzającą  wysoką jakość podłóż mikrobiologicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Projekt umowy

(§5 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 45 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Projekt umowy

(§4 ust. 8) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Projekt umowy

(§4 ust. 8) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Projekt umowy

Czy Zamawiający zawrze w projekcie umowy ustęp dotyczący możliwości zmiany wynagrodzenia (dokonane w formie pisemnego aneksu), w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych, tj. zmiany:

- stawki od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne?

Odpowiedź:

Modyfikacja do SIWZ

Projekt umowy

(§6 ) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Projekt umowy

(§6) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Projekt umowy

Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści możliwość załączenia ulotek, metodyk i kart charakterystyk w postaci plików nagranych na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

Odpowiedź:

Zgodnie z wcześniejszą odpowiedzią

Projekt umowy

Czy Zamawiający może określić, jeżeli przewiduje,  maksymalny okres czasu, na który może zostać aneksowana umowa? Uzasadnienie: Sugerujemy maksymalnie kwartał, gdyż przy umowach długoterminowych istnieje konieczność ponownej weryfikacji zaoferowanych przez Wykonawcę cen z powodu wzrostu cen zakupu u dostawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie dotyczy zad 1

Proszę o podanie wymaganej wlk. opakowania w poz. 1, 3 i 4

Odpowiedź:

Modyfikacja formularza cenowego

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

- w § 2 projektu umowy po ust. 2 dodaje się ust. 2a który otrzymuje brzmienie:

Serwis aparatu w czasie obowiązywania umowy będzie realizowany również zdalnie poprzez bezpieczne połączenie vpn w zakresie rozwiązywania problemów w oprogramowaniu, przeprowadzenia obowiązkowych aktualizacji, udzielenia szybkiej pomocy merytorycznej pracownikom laboratorium. W tym celu Zamawiający umożliwi Wykonawcy dostęp do łącza internetowego. Wszelkie działania serwisu będą realizowane z uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie powierzenia i przetwarzania danych Osobowych

2.       w § 8 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji ilościowej Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty jej zgłoszenia. Reklamacje jakościowe Wykonawca zobowiązuje się załatwić w terminie 7 dni roboczych od daty jej zgłoszenia”

3.    w § 4 modyfikuje się punkty 7 i 8,  które otrzymują następujące brzmienie:

7. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia  w   wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych wart. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

a.   stawki podatku od towarów i usług,

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 
              ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c.  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości      stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

8.  Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa w ust.7

9.  W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 7 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość  wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

11. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 7 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

12. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 7 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust l litera b) i c).

3.    formularz cenowy zał. nr 2 kolumna ilość, poz. 1, 3, 4  otrzymują następujące brzmienie:

Zadanie nr 1

| Lp | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test lateksowy do wykrywania czynników etiologicznych zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (max 50 oznaczeń w opakowaniu) | 250 oznaczeń |
| 3 | Test lateksowy do szybkiej identyfikacji paciorkowców ß- hemolizujących grupy A,B,C,D,F,G (max 50 oznaczeń w opakowaniu) | 350 oznaczeń |
| 4 | Lateks do oznaczania gronkowców (max 100 oznaczeń w opakowaniu) | 2200 oznaczeń |

Zamawiający