# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/32/17					     Przeworsk dnia:  19.09.2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :  Dostawa odczynników do koagulologii, oraz odczynników do badań równowagi kwasowo – zasadowej i materiałów zużywalnych niezbędnych do wymaganej ilości oznaczeń wraz z dzierżawą analizatorów

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści aparat gdzie ważność odczynników w jednej kasecie od zainstalowania na pokładzie aparatu wynosi 21 dni ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza analizator z możliwością oznaczania poziomu fibrynogenu wyłącznie klasyczną metodą Claussa? Metoda Claussa jest jedyną wiarygodną i porównywalną metodą. Wyliczenie wartości stężenia fibrynogenu na podstawie pomiaru PT jest obarczone bardzo dużym błędem.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie odczynników prekalibrowanych, które nie wymagają wykonywania kalibracji?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1

Czy Zamawiający oczekuje pracy na analizatorze głównym przy użyciu oryginalnych fiolek bez konieczności przelewania i porcjowania odczynników?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1

Prosimy o dopuszczenie odczynników o trwałości po rozpuszczeniu na pokładzie analizatora min. 5 dni.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1

Prosimy o weryfikację parametru ocenianego nr 2: Trwałość odczynnika po rekonstytucji 30 dni – czy chodzi o trwałość odczynników na pokładzie analizatora?

Odpowiedź

NIE

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1

Prosimy o wyjaśnienie dotyczące pkt. 29: Czy Zamawiający ma na myśli podłączenie analizatora automatycznego (głównego)?

Odpowiedź

TAK

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1

Czy podane ilości zawierają oznaczenia kontrolne?

Odpowiedź

TAK

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1

Czy wycena odczynników ma uwzględniać ich stabilność na pokładzie analizatora?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga stabilności odczynnika po rekonstytucji 30 dni

Zamawiający