# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/33/17					     Przeworsk dnia:  21.09.2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :  Dostawa akcesoriów medycznych, sprzętu jednorazowego użytku  oraz materiałów pielęgnacyjnych z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Zadanie 4, pozycja 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści gaziki do dezynfekcji zdrowej, nienaruszonej skóry oraz powierzchni drobnych urządzeń medycznych, nie powoduje podrażnień skóry, nie niszczą powierzchni/urządzeń, które są dezynfekowane n/w środkiem do dezynfekcji, nasączone roztworem 70% alkoholu izopropylowego i  0,5% chlorheksydyną, rozmiar 120 mm x 125 mm bez lateksu, bakteriobójcze zgodnie z normami EN1276 i EN14561,  pakowane pojedynczo, opakowanie 100 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 6,  cewniki o grubości 4.7 CH, skalowane co 5 cm z inteligentnym popychaczem o długości 52 cm (umożliwiającym sterowanie cewnikiem po wyjęciu drutu) lub z popychaczem o długości 70 cm z dwoma zaciskami. W zestawie drut o długości 145 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie  nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści piankę w opakowaniu a’400ml z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie  nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści piankę, która jest wyrobem kosmetycznym na 23 % stawce VAT?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza – modyfikacja SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający w zakresie zadania nr 6 dopuści dostarczanie faktury za zakupiony asortyment wyłącznie na adres poczty elektronicznej w formie pliku PDF?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 2 w pozycjach: 1-2, 7-12, 15, 17, 31, 36, 42-44, 50-51, 53-56 dopuści oferowanie przedmiotu zamówienia będącego częściami zamiennymi do wyrobów medycznych, które nie podlegają Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U  z 2010 nr. 107  poz. 679 z późn.zm ) i wymogowi deklaracji zgodności, równocześnie spełniając wszystkie wymagania opisane w załączniku nr 2 do SIWZ?

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 8 poz.nr 1

Czy Zamawiający dopuści sterylne stripery żylne typu NABATOF w komplecie rozszerzadła do żył o średnicach: 9,5mm, 12,8mm, 15,4mm, linka rozszerzadła wraz z uchwytem, oliwki(elementy prowadzące) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu dopuszczonego do obrotu jako kosmetyk?

Odpowiedź:

TAK - Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu z cewnikiem  Ch 4,7/ 28, skalowanym co 5 cm, prowadnica standardowa, zestaw z popychaczem bez zamka, popychacz o długości 70 cm, pozostałe parametry zgodne z opisem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie do projektu umowy:

Art.6, ust. 3: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna za odstąpienie do umowy była naliczana od niezrealizowanej części umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie do projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie do projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 4, pozycja 1

Prosimy o wydzielenie pozycji 1 do osobnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli innym firmom na złożenie konkurencyjnej cenowo oferty na pozostałą cześć pakietu a tym samym pozwoli  Zamawiającemu na osiągniecie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 4, pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie w ramach produktu równoważnego chusteczek z chlorheksydyną do przeciwdrobnoustrojowego mycia pacjentów bez użycia wody, nasączone preparatem myjąco-pielęgnującym zawierającym 2% diglukonianu chlorheksydyny w rozmiarze 23x33 cm, działanie antybakteryjne zgodne z dyrektywą 1999/45/EU oraz rozporządzeniem 1451/2007, pakowane po 4 sztuki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

dotyczy zadania nr 6

Ze względu na fakt, iż oferowane przez Wykonawcę cewniki moczowodowe pakowane są w opakowaniu po 10 sztuk, zwracamy się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na możliwość zaoferowania całego opakowania zamiast pojedycznych sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pakowania po 1 szt.

Pytanie

dotyczy zadania nr 6

Czy Zamawiający, z uwagi na sformułowaną w art. 29 ust. 2 i art. 7 ust. 1 ustawy zasadę zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, dopuści i uzna za równoważne zestawy z cewnikiem w rozmiarze 4,7CH zamiast 4,7CH i popychaczem o długości 70cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 4, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie gazików do dezynfekcji drobnych urządzeń medycznych, nasączonych 70% alkoholem izopropylenowym BP, rozmiar 140 mm x 100 mm, pakowane pojedynczo. Opakowanie 100 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 4, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie gazików do dezynfekcji drobnych urządzeń medycznych, nasączonych 70% alkoholem izopropylenowym BP, rozmiar 75 mm x 75 mm, pakowane pojedynczo. Opakowanie 100 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 4, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie gazików do dezynfekcji drobnych urządzeń medycznych, nasączonych 70% alkoholem izopropylenowym BP, rozmiar 30 mm x 30 mm, pakowane pojedynczo. Opakowanie 100 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 4, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chusteczek nasączonych 2% roztworem diglukonianu chlorheksydyny, wymiary 19x19 cm, wykonane w 100% z poliestru?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 4, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy chusteczki mają posiadać dodatkowo żel aloesowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 4, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy chusteczki mają posiadać  potwierdzone badania kliniczne  wiązane ze skutecznością zmniejszenie częstości zakażeń szpitalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  zestawu do szynowania moczowodów wersja do URS, cewnik z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan. podwójny pigtail,  zamknięty - otwarty. Dodatkowo w zestawie popychacz dł. min 70cm, prowadnica pokryta PTFE 150cm. Cewniki do utrzymania w drogach moczowych do 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 6, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie  zestawu do szynowania moczowodów z cewnikiem typu pigtail otwarty/otwarty, wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan, do drenażu do 12 miesięcy, z prowadnicą hydrofilną i prostym popychaczem o długości min. 70cm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje, aby stent wykonany był  z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan – sztywnego od wewnątrz co gwarantuje drożność układu i miękkiego od zewnątrz  - atraumatycznego i znacznie podnoszącego komfort pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie do projektu umowy:

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w art. 5 ust. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie do projektu umowy:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów art. 6 ust. 1, 3:

1. W przypadku opóźnienia w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,50 % wartości nie zrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej lub reklamowanej części dostawy.

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w  art. 3 ust. 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

- pkt 9.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:

9.5   Oświadczenie że oferowane przez Wykonawcę wyroby są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U  z 2010 nr. 107  poz. 679 z późn.zm) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE). Dokumenty (kompletne) w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” dostępne na każde wezwanie Zamawiającego - jeśli nie dotyczy wymagane jest złożenie oświadczenia.

Na dokumencie należy dodać opis której pozycji dotyczy powyższy dokument( np. zadanie nr .1. poz. 2 ).

Zamawiający