# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/42/17					     Przeworsk dnia:  16.11.2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :  Dostawa obłożeń, serwet i odzieży jednorazowego użytku  z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

dotyczy Zadania nr 3 poz.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zadaniu nr 3 poz. 1 serwety nieprzylepnej jałowej                               o rozmiarze 50 x 60cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ, dostarczanej obecnie do Zamawiającego w ramach trwającej umowy przetargowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

dotyczy Zadania 3 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 poz. 3 serwety nieprzylepnej jałowej                            z otworem o wymiarach 6 x 8cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ, dostarczanej obecnie do Zamawiającego w ramach trwającej umowy przetargowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

dotyczy Zadania 3 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 poz. 4 serwety nieprzylepnej jałowej                              o rozmiarze 50 x 60 cm z otworem 6 x 8cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ, dostarczanej obecnie do Zamawiającego w ramach trwającej umowy przetargowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

dotyczy Zadania 3 poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr 3 poz. 5 serwety nieprzylepnej jałowej                            o rozmiarze 75 x 90 cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ, dostarczanej obecnie do Zamawiającego w ramach trwającej umowy przetargowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

dotyczy Zadania 3 poz. 6

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu. Zapisanie 100szt tejże pozycji mocno ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej cenowo oferty pozostałym wykonawcom, co narusza zasadę uczciwej konkurencji zapisanej w ustawie PZP.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

dotyczy Zadania 6 Poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 zestawów dostarczanych w ramach trwającej umowy przetargowej, których jakość jest Zamawiającemu znana, tj.:

- 1 taśma operacyjna 9 x 50 cm

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm),

- 4 ręczniki do rąk

- 2 przyklejane serwety 2-warstwowe na całej powierzchni z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm

- 1 przyklejana serweta średnia (2-warstwowa na całej powierzchni) z dodatkową łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm

- 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm (2-warstwowa na całej powierzchni)

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serweta na stolik  MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, w części chłonnej polipropylen. Gramatura minimalna laminatu w części foliowej 55g/m2. Chłonność łaty chłonnej min. 500%.  Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na penetrację płynów  min. 165 cm H2O.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

dotyczy Zadania 6 Poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 6 zestawów dostarczanych w ramach trwającej umowy przetargowej, których jakość jest Zamawiającemu znana, tj.:

- 1 taśma mocująca 9 x 50 cm

- 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)

- 2 ręczniki do rąk

- 2 przylepne serwety 75 x 90 cm

- 1 przylepna serweta średnia 180 x 180 cm

- 1 przylepna serweta duża 150 x 240 cm

- 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serweta na stolik  MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm niebieska, w części chłonnej polipropylen. Gramatura minimalna laminatu  w części foliowej 55g/m2. Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 168 kPa. Odporność na penetrację płynów  165 cm H2O.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 4 poz. 1-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletów w kolorze zielonym/morskim wykonanych z SMS 43 g/m kw ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 4 poz. 1-5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowanie kompletów z podwiniętymi rękawami ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie 4 poz. 6

Czy zamawiający wymaga lepszej jakościowo włókniny typu SMS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 4 poz. 6

Czy dopuści SMS 35 g/m kw jako lepszą i bardziej delikatną dla skóry pacjenta ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

dotyczy zad. 4 poz.  1 -5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu obszyciem typu „overlock”. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć iż komplety chirurgiczne jakie pragniemy Państwu zaoferować zgodnie z opisem Zamawiającego nie posiadają ściągaczy, są podszyte płaskim ściegiem maszynowym,  posiadają podwinięte nogawki i spełniają pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ

Pytanie

dotyczy zad. 6 poz.  1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:

| • 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m². • 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm, o gram. 30g, folia PE 0,050mm, • 1 serweta przylepna 150x240cm z przylepną taśmą przy dłuższym boku o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni 50x75cm • 1 serweta przylepna 175x200cm, z przylepną taśmą na krótszym boku o wym. 5x90 cm, wzmocniona na powierzchni min. 50x75cm • 2 serwety przylepne 75x90cm z przylepną taśmą o wym. 5x90cm, wzmocniona na powierzchni min. 45x60cm • 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, • 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68 g/m². - serwety: PP/PE 62 g/m2 + wzmocnienie: spunlace 70 g/m2 - Chłonność materiału podstawowego min 300% + chłonność wzmocnienia min 600% - łącznie min 900% - Odporność na przesiąkanie płynów 200cm H2O - Siła wypychania (na sucho) 180kPA (na mokro) 170kPA - Zestaw zgodny z normą EN 13795 1-3 - zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG |  |
| --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

dotyczy zad. 6 poz.  2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:

| • 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem 60x85cm o gram. 40 g/m². • 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g, folia PE 0,050mm. • 1 serweta przylepna 150x240cm ( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie) • 1 serweta przylepna 170x175cm ( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie) • 2 serwety przylepne 75x90cm( 5x90cm – rozmiar taśmy klejącej na serwecie) • 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm, • 4 ręczniki celulozowe 30x40cm wzmocnione syntetyczną siatką o gramaturze 68 g/m². - serwety: PP/PE 62 g/m2 - Odporność na przesiąkanie płynów 200cm H2O - Siła wypychania (na sucho) 180kPA (na mokro) 170kPA - Zestaw zgodny z normą EN 13795 1-3 - zapakowany pojedynczo w zgrzewaną kopertę papierowo-foliową posiadającą 2 naklejki transferowe typu TAG |  |
| --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

dotyczy treści umowy

Prosimy o modyfikację projektu umowy poprzez dodanie do art. 3 ust. 7 następującego zapisu: „Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy

Pytanie

dotyczy treści umowy

Prosimy o dodanie do projektu umowy zapisu art. 3 ust. 13 o następującej treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy

Pytanie

dotyczy treści umowy

Prosimy o modyfikację zapisu projektu umowy dotyczącego kar umownych poprzez ich zmniejszenie do wysokości 0,1 % (jednak nie więcej niż 50 zł za jeden dzień) w art. 6 ust. 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy

Pytanie

dotyczy treści umowy

Prosimy o modyfikację zapisu art. 6 ust. 3 projektu umowy poprzez określenie, że kara umowna w zastrzeżonej wysokości naliczana będzie od wartości brutto niezrealizowanej części umowy, a nie od wartości brutto całej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy

Pytanie

dotyczy treści umowy

Prosimy o wykreślenie zapisu art. 6 ust. 4 projektu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy

Pytanie

ZADANIE NR 3 – SERWETY POZYCJA NR 6

Prosimy o wyłączenie pozycji z całości pakietu do odrębnej części zamówienia.

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

ZADANIE NR 4 POZYCJA NR 1-5

Czy  Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego kompletu chirurgicznego wykonanego z włókniny SMS o gramaturze 38 g/m2, którego bluza posiada dekolt w kształcie litery „U” wykończony lamówką ,z dodatkową kieszenią na piersi, rękawy i nogawki cięte? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

ZADANIE NR 4 POZYCJA NR 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania koszulki będącej wyrobem higienicznym, stawka Vat 23%? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. Zadania nr 4, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści włókninę typu SMS?

Włókniny typu SMS i SMMS to włókniny tego samego rodzaju, różniące się jedynie  przebiegiem procesu technologicznego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dot. Zadania nr 4, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści nogawki w spodniach bez podwinięcia i szycia overlock?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Dot. Zadania nr 4, poz. 6.

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy chodzi o koszulę dla pacjenta?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Dot. Zadania nr 5, poz. 1.

Czy zamawiający dopuści zestaw o składzie:

| Rodzaj składnika | Rozmiar składnika | Ilość skł. |
| --- | --- | --- |
| serweta z laminatu | 45x75cm | 1 |
| serweta z laminatu 45x75cm z otworem śr. 8 cm i przylepcem wokół otworu | 45x75cm;Ø8cm | 1 |
| kompresy z gazy 17N, 8W | 7,5x7,5cm | 10 |
| tupfer kula 17N | 20x20cm | 10 |
| pęseta plastikowa | 13 cm | 1 |
| strzykawka 10ml | 10ml | 1 |
| strzykawka 20ml | 20ml | 1 |
| igła 1,2x40mm | 1,2x40mm | 1 |
| igła 0,8x40mm | 0,8x40mm | 1 |
| ostrze nr 11 | Nr 11 | 1 |
| imadło metalowe | 13 cm | 1 |

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Dot. projektu umowy:

Czy za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy

Pytanie

Dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 8 ust. 1 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy

Pytanie

Zadanie 1 poz. 8 :

Czy Zamawiający dopuści zestaw w następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm ze wzmocnieniem 75 x 95 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta samoprzylepna 225 x 279 cm

1 serweta samoprzylepna typu U (10x100cm) 225 x 280 cm z padem chłonnym

1 serweta nieprzylepna 150 x 180 cm

1 serweta przylepna 75 x 90 cm

1 osłona na kończynę 33 x 110 cm

2 taśmy samoprzylepne w rozmiarze wymaganym przez Zamawiającego i dodatkowo zestaw wyposażony w taśmę samoprzylepna 9 x 50 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego , na każdej z serwet  głównych polipropylenowa łata chłonna Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. 
Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych – wymagania wysoki, powierzchnia krytyczna wyrobu. Chłonność laminatu na poziomie 370%, brak danych o chłonności poszczególnych warstw zestawu ze względu na to, iż badania prowadzone są na laminacie, a nie poszczególnych jego warstwach. Tego typu wyniki powinny być podawane dla produktu gotowego, a nie poszczególnych jego warstw?

Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Pragniemy zaznaczyć, że powyższy zestaw był testowany na bloku operacyjnym Szpitala i uzyskaliśmy pozytywną opinię z Państwa strony.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie powyższej pozycji do odrębnego pakietu

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie

Zadanie 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw w następującym składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 190 cm ze wzmocnieniem 75 x 95 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem 75 x 90 cm

1 serweta nieprzylepna 150 x 180 cm

1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów, otwór 6 + 7 cm, wielkość serwety 320 x 225 cm,

1 osłona na kończynę 33 x 55 cm

1 taśma samoprzylepne 10 x 50 cm, ale serweta główna  wyposażona dodatkowo w zawór do podłączenia drenu oraz zintegrowane uchwyty do przewodów i drenów

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania normy EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych – wymagania wysoki, powierzchnia krytyczna wyrobu. Chłonność laminatu na poziomie 340%, brak danych o chłonności poszczególnych warstw zestawu ze względu na to, iż badania prowadzone są na laminacie, a nie poszczególnych jego warstwach. Tego typu wyniki powinny być podawane dla produktu gotowego, a nie poszczególnych jego warstw?

Pragniemy zaznaczyć, że powyższy zestaw był testowany na bloku operacyjnym Szpitala i uzyskaliśmy pozytywną opinię z Państwa strony.

W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie powyższej pozycji do odrębnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie

Zadanie 6 poz. 1 :

Czy Zamawiający dopuści zestaw w następującym składzie:

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (wzmocnienie serwety 75x90cm), składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm z warstwą chłonną 20x50cm (+/- 0,5cm), 2-warstwowe na całej powierzchni + łata chłonna

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm z warstwą chłonną 20x50cm (+/- 0,5cm), 2-warstwowe na całej powierzchni + łata chłonna

1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm z warstwą chłonną 20x50cm (+/- 0,5cm), 2-warstwowe na całej powierzchni + łata chłonna

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm ze wzmocnieniem wymaganym przez Zamawiającego

Serweta MAYO  wykonana z zielonej folii polietylenowej.  Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Grubość folii 55 µm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Wokół pola operacyjnego , na każdej z serwet  polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm (+/- 0,5cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m2. Chłonność laminatu na poziomie 370%, brak danych o chłonności łaty chłonnej ze względu na to, iż badania prowadzone są na laminacie, a nie poszczególnych jego warstwach. Tego typu wyniki powinny być podawane dla produktu gotowego, a nie poszczególnych jego warstw. Odporność na rozerwane na mokro w obszarze krytycznym 270 kPa, odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym na mokro 250 kPa , odporność na penetrację płynów >125 cm H2O, co przekracza wymogi normy EN 20811 obowiązującej w tym zakresie.

Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Opakowanie papier - folia?

Pozostałe parametry zgodne z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie

Zadanie 6 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw w następującym składzie:

1 serweta na stolik Mayo w rozmiarze wymaganym przez Zamawiającego, składana w sposób umożliwiający aseptyczną aplikację

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne w rozmiarze wymaganym przez Zamawiającego

1 samoprzylepna serweta operacyjna 175 cm x 180 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150x240cm

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm  x 190 cm ze wzmocnieniem wymaganym przez Zamawiającego

Zestaw nie zawiera taśmy mocującej.

Serweta MAYO  wykonana z zielonej folii polietylenowej.  Obszar wzmocniony wykonany z włókniny polipropylenowej. Grubość folii 55 µm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 83 g/m2.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m2. Odporność na rozerwane na mokro i sucho o wiele wyższa niż wymagana przez Zamawiającego. odporność na penetrację płynów na poziomie 125 cm H2O, co przekracza wymogi normy EN 20811 obowiązującej w tym zakresie.

Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Opakowanie papier - folia?

Pozostałe parametry zgodne z siwz.
Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia SIWZ

Pytanie

Zadanie 1, pozycja 1-9

Prosimy o wskazanie przesłanek Zamawiającego stanowiących podstawę żądania załączenia do oferty przetargowej raportu z walidacji procesu sterylizacji.

Wyroby medyczne wprowadzane po raz pierwszy do obrotu muszą przejść procedurę oceny zgodności, która potwierdzi, że spełniają wszystkie odnoszące się do nich wymagania zasadnicze. W przypadku wyrobów medycznych sterylnych oraz klasy IIa ocena zgodności jest przeprowadzana przy współudziale jednostki notyfikowanej.

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 WYMAGANIA ZASADNICZE DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH Część 1. Wymagania ogólne  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych „Wyroby medyczne muszą być zaprojektowane i wytworzone tak, aby ich stosowanie w przewidzianych warunkach i zgodnie z przewidzianym zastosowaniem nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów, użytkowników oraz innych osób”. W ust. 8.4  części II Załącznika nr 1 do tegoż Rozporządzenia określono „Wyroby medyczne dostarczane w stanie sterylnym muszą być wytworzone i wysterylizowane odpowiednią zwalidowaną metodą”. Wspomniany wymóg odnosi się do wszystkich metod sterylizacji tj.:

- sterylizacji tlenkiem etylenu zgodnie z normą EN-ISO 11135

- sterylizacji ciepłem wilgotym (parą wodną) zgodnie z EN-ISO 17665

- sterylizacji radiacyjnej zgodnie z EN-ISO 11137

Chcemy nadmienić, iż zgodnie z Załącznikiem VII ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych ust. 6.2  „Dla wyrobów medycznych klasy IIa jednostka notyfikowana, w ramach oceny, o której mowa w ust. 3.3, ocenia dokumentację techniczną określoną w ust. 3 załącznika nr 7 do rozporządzenia co najmniej jednej reprezentatywnej próbki z każdej kategorii wyrobów medycznych w celu potwierdzenia zgodności z odnoszącymi się do tych wyrobów wymaganiami”

Jednym z elementów oceny dokumentacji jest weryfikacji procesu sterylizacji na podstawie raportu walidacji. W związku z powyższym jeżeli produkt przeszedł ocenę zgodności i został dopuszczony do obrotu a procedura ta odbyła się przy udziale jednostki notyfikowanej co stanowi wymóg obligatoryjny dla produktów sterylnych oraz klasy IIa  procedura została przeprowadzona prawidłowo.

Jak wspomniano na wstępie nadrzędnym celem produkcji wyrobów medycznych jest wytwarzanie ich w taki sposób aby stosowanie ich nie zagrażało zdrowiu i bezpieczeństwu pacjentów. Ta dbałość odnosi się również do procesu sterylizacji.   Już samo dopuszczenie produktu do obrotu stanowi gwarancję, iż produkt został wytworzony i wysterylizowany odpowiednią zwalidowaną metodą. W związku z powyższym żądanie przez Zamawiającego przedstawienia raportu z walidacji procesu sterylizacji jest całkowicie bezzasadne i wnosimy o odstąpienie od tego wymogu.

Odpowiedź:

Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ wymaga certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez zewnętrzne laboratorium certyfikowane, wraz z pierwszą dostawą

Pytanie

Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższej zawartości:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 280 cm z otworem o średnicy 10 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższej zawartości:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 95 cm, wykonana z wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów oraz osłoną na genitalia

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższej zawartości:

1 x serweta 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2.

1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

1 x torba na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym, sztywnikiem i portem do podłączenia drenów wykonana z transparentnego PE o gramaturze 100 g/m2

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższej zawartości:

1 x serweta 190 cm x 230 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem brzusznym o średnicy 6 cm oraz kroczowym 6 cm, zintegrowana z osłoną palca do badania per rectum, torebką do zbiórki płynów wyposażonym w sztywnik, filtr, końcówke odpływową. Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2 oraz folii PE

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższej zawartości:

1 x serweta 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższej zawartości:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 100 cm x 150 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 100 cm x 150 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższej zawartości:

1 x serweta 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2, zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 50 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższej zawartości:

1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm, wykonana z wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 300cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 35 cm x 120 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. Chłonność warstwy zewnętrznej 850%

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższej zawartości:

1 x serweta 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2, w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2

2 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm, wyposażona w końcówkę z perforacją, kartonik ułatwiający aplikację oraz dwie taśmy przylepne. Osłona wykonana z transparentnej folii PE o gramaturze 50 g/m2.

1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

1 x torba na płyny o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym, sztywnikiem i portem do podłączenia drenów wykonana z transparentnego PE o gramaturze 100 g/m2

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 1, pozycja 1-7,9

Czy Zamawiający dopuści 4 etykiety typu TAG dla potrzeb dokumentacji, chłonność warstwy zewnętrznej 350%?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z 3 warstwowej miękkiej włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, rękaw zakończony elastycznym poliestrowym mankietem z dzianiny, odporność na przesiąkanie płynów 100 H2O, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z 5 warstwowej miękkiej włókniny SSMMS, posiadający dodatkowe wzmocnienia 28g/m2, rękaw zakończony elastycznym poliestrowym mankietem z dzianiny,  odporność na przesiąkanie płynów 125 H2O, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 2-4

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z 5warstwowej miękkiej włókniny SSMMS, rękaw zakończony elastycznym poliestrowym mankietem z dzianiny?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 6-7

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu, warstwa chłonna wykonana z błony poliolefinowej o gramaturze 28g/m2, zdolność do absorpcji zewnętrznej warstwy włókniny 350%?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150cm x 180cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na kończynę o wymiarach 30 x 80cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 190cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów SIWZ

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści kieszenie samoprzylepne w rozmiarze 30 x 40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści kieszenie samoprzylepne w rozmiarze 50 x 60cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści kieszenie samoprzylepne w rozmiarze 30 x 40cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 70 cm, całkowita gramatura 56g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90 x 120cm, otworem o średnicy 10cm, gramatura 56g/m2?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 2, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną 3 warstwową w rozmiarze 120 x 170cm, otworem o średnicy 12cm, gramatura 130g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 2, pozycje 1-14

Czy Zamawiający dopuści na opakowaniach 4 etykiety samoprzylepne na potrzeby dokumentacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu (włóknina + błona poliolefinowa)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepną w rozmiarze 45 x 45cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepną w rozmiarze 50 x 75cm z otworem o średnicy 7cm bądź 6 x 8cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza z otworem 7 cm

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę nieprzylepną w rozmiarze 45 x 45cm z otworem o średnicy 7cm bądź 6 x 8cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 4, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z miękkiej włókniny SMS o gramaturze 35g/m2, spodnie proste – nogawki bez podwinięcia?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 4, pozycja 6

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu.  Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Państwu lepszy wybór spośród większej liczby złożonych ofert.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw o poniższej zawartości:

| L.p. | Zawartość Pakietu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Serweta operacyjna , 75cm x 90cm 2 warstwowa, z warstwą celulozową | 1 |
| 2 | Serweta operacyjna 75cm x 90cm 2 warstwowa, z centralnym otworem przylepnym 6 x 8 cm | 1 |
| 3 | Kompres wł.30G 4W 5cmx5cm | 5 |
| 4 | Kompres gaz.17N 12W 7,5cmx7,5cm | 10 |
| 5 | Tupfery gazowe kule 20cmx20cm | 3 |
| 6 | Nożyczki metalowe METZENBAUM zakrzywione 14cm | 1 |
| 7 | Pęseta plastikowa j.u. niebieska, dł. 13 cm | 1 |
| 8 | Kleszczyki plastikowe niebieskie j.u. | 1 |
| 9 | Chwytak plastikowy do tamponów j.u. dł.13,9cm | 1 |
| 10 | Igłotrzymacz metalowy MAYO HEGAR 15cm | 1 |
| 11 | Pojemniki PP 250ml | 1 |
| 12 | Ostrza chirurgiczne nr 10 | 1 |

Opakowanie: 	rękaw foliowo-papierowy

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestawy zabiegowe zestawiane pod nadzorem jednostki notyfikowanej, co jest potwierdzone odpowiednim certyfikatem -  zestawy są wytwarzane na podstawie Art. 11, pkt 2, Art. 30, pkt 1 i 4  Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych oraz Artykułu 12 Dyrektywy Rady 93/42/EWG,  i posiadają następujące dokumenty:

- zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- oświadczenie o którym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych.

Przy odmownej odpowiedzi proszę powołać się na podstawę prawną, która zabrania wprowadzania do obrotu pakietów zestawianych w oparciu o ww. Ustawę i Dyrektywę

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 137 g/m2

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 137 g/m2

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 57 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 i wymiarach 25 cm x 60 cm, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 137 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,4 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 47 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 57 g/m2 oraz wymiarach 60 cm x 85 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 104 g/m2. Nieprzemakalna folia PE o gramaturze 47g/m2 wzmocniona dwuwarstwowym laminatem (hydrofilowa włóknina polipropylenowa typu spunbond o gramaturze 30g/m2 + folia PE o gramaturze 27g/m2), łączna gramatura serwety wraz z wzmocnieniem 104g/m2; chłonność 600%; kolor niebieski

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

System podwójnego zabezpieczenia - wewnętrzna torba foliowa oraz karton zewnętrzny

Odporność na rozerwanie na mokro 95kPa, na sucho 108kPa, odporność na penetrację płynów 188kPa.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw składający się z:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 230cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 150 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 100 cm x 180 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 40 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 50 cm x 90 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 70 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,4 cm x 34 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm wykonana z folii PE o gramaturze 42 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o gramaturze 30 g/m2 i wymiarach 60 cm x 145 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 72 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 50 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o wymiarach 75 cm x 190 cm i gramaturze 30 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 80 g/m2.

Odporność na rozerwanie na mokro 95kPa, na sucho 108kPa, odporność na penetrację płynów 188kPa.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Pakiet nr 6 poz. 1 zestaw serwet uniwersalnych z serwetą Mayo

W związku z możliwością złożenia  bardzo konkurencyjnej cenowo oferty prosimy o dopuszczenie zestawów w których :

- serweta na stolik  MAYO, wykonana jest z folii PE   40 µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura minimalna laminatu w części foliowej min.55g/m2.

- dporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym min. 393 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym  min. 375 kPa. Odporność na penetrację płynów  min. 165 cm H2O.

I spełniających pozostałe  parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Pakiet nr 6 poz. 2 zestaw serwet uniwersalnych z serwetą Mayo

W związku z możliwością złożenia  bardzo konkurencyjnej cenowo oferty prosimy o dopuszczenie zestawów w których :

- serweta na stolik  MAYO, wykonana jest z folii  PE   40 µm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura minimalna laminatu w części foliowej min.55g/m2.I  spełniających pozostałw parametry SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

- z zadania nr 3 wydziela się poz. nr 6 i tworzy się zadanie numer 7 które otrzymuje brzmienie:

Zadanie nr 7 -  mata podłogowa

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn. netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| 1 | Mata podłogowa umożliwiająca wchłanianie dużej ilości płynów (chłonność około 7 litrów wody) spływających na podłogę podczas operacji, dwustronna , chłonąca od góry oraz od spodu, wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, rozm. 75 cm x 36 cm (wkład chłonny 68 cm x 30 cm) | sztuk | 100 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

miejscowość  i data						……………………………….

Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

Zamawiający