# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/43/17					     Przeworsk dnia:  06.12.2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia:  Dostawa odczynników laboratoryjnych i chemikalii z podziałem na zadania

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Zadanie nr 8, poz.1

Czy Zamawiający dopuści jeśli Wykonawca zaproponuje w pozycji nr 1 zestaw opisany poniżej:

- Odczynnik poliwalentny A- 2 fl. a`2ml

- Odczynnik poliwalentny B- 2 fl. a`2ml

- Odczynnik poliwalentny C- 2 fl. a`2ml

- Lateks kontrolny – 1 fl. a` 2 ml

- Płytki i bagietki do oznaczeń

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 8, poz. 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o sprecyzowanie ile Zamawiający planuje zakupić surowic Salmonella, a ile Shigella.

Odpowiedź

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Dotyczy zad.5:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych na standardowym podłożu celulozowym? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalny dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie  antybiotyku do podłoża. Ponadto wg najnowszych zaleceń KORLD dopuszczalne jest stosowanie testów MIC zarówno na podłożu bibułowym jak i plastikowym.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zad.5:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 6 test zgodnie z zał. metodyką?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zad.5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu  poz. 7 i utworzy dla niej osobny pakiet tematyczny, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie lepszych cenowo ofert?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu z poz. 2 szczepu S.maltophilia oraz E.casseliflavus i utworzy dla nich osobny pakiet tematyczny, co pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie lepszych cenowo ofert?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zad. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 podłoża o terminie ważności 5 miesięcy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 6:

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 2 do osobnego pakietu? Pozwoli to na udział w postępowaniu większej ilości Wykonawcom, zwiększy konkurencyjność postępowania, a dodatkowo umożliwi Zamawiającemu wyłonienie oferty realnie najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Zadanie 6:

Czy Zamawiający poprzez sformułowanie „...jednostudzienkowy do równoczesnego wykrywania...” rozumie test, w którym w celu uzyskania wyniku dla antygenu GDH, toksyny A oraz toksyny B próbkę dozuje się tylko do jednej studzienki?

Odpowiedź

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Zadanie 6:

Czy Zamawiający wymaga testu, w którym próbkę można przechowywać przez 72 godz. bez konieczności mrożenia?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie 6:

Czy Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą przedłożyć metodyki wykonywania testu w celu potwierdzenia spełnienia wymagań SIWZ?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

- Zamawiający w zadaniu nr 6 poz. 2 kol. (Przedmiot zamówienia) modyfikuje opis który otrzymuje brzmienie:

Immunoenzymatyczny test płytkowy studzienkowy do równoczesnego  wykrywania antygenu dehydrogenazy glutaminianowej /GDH/ oraz toksyn A i B Clostridium difficile w próbkach kału (test z kontrolą dodatnią i pipetkami do poboru ciekłego kału w zestawie)

- Zamawiający w zadaniu nr 8 (odczynniki bakteriologiczne II) modyfikuje poz. 3 oraz dodaje poz. 4. Zadanie po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

Zadanie nr 8  	              					                                                       załącznik.  nr 2

- Odczynniki bakteriologiczne II

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Proponowane opakowanie handlowe | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Cena 1 op. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość brutto | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Latex do oznaczania enteropatogennych szczepów E coli grupy: A,B,C – poliwalentny w zestawie nr 1 (1 zestaw a`14 ml.) |  | zestaw | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Latexy do oznaczania enteropatogennych szczepów E coli grupy: A,B,C – monowalentne |  | ml. | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Surowice do oznaczania pałeczek: Salmonella do aglutynacji szkiełkowej |  | ml. | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Surowice do oznaczania pałeczek: Shigella do aglutynacji szkiełkowej |  | ml. | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Uwaga:

Zamawiający wymaga dostarczenia kart charakterystyki dla wszystkich odczynników, firmowych ulotek w języku polskim przy pierwszej dostawie.

miejscowość  i data

……………………………….

Podpis i pieczątka przedstawiciela Wykonawcy

Zamawiający