# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/43/17					     Przeworsk dnia:  07.12.2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia:  Dostawa odczynników laboratoryjnych i chemikalii z podziałem na zadania

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Dotyczy: Załącznik nr 5

(§ 7) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

Odpowiedź

Powyższą kwestię reguluje Artykuł 3 ust. 1

Pytanie

Dotyczy: Załącznik nr 5

(§ 7) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

Odpowiedź

Powyższą kwestię reguluje Artykuł 3 ust. 1

Pytanie

Dotyczy: Załącznik nr 5

(§ 7) Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?

Odpowiedź

Powyższą kwestię reguluje Artykuł 3 ust. 1

Pytanie

Dotyczy: Załącznik nr 5

(§ 5 ust. 1) Czy Zamawiający dopuści zmianę określenia "opóźnienie" na "zwłoka"?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy: Załącznik nr 5

(§ 5 ust. 1) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy: Załącznik nr 5

(§ 5 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy: Załącznik nr 5

(§ 5 ust. 1) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy: Załącznik nr 5

(§ 4 ust. 4) Czy Zamawiający dopuści e-mailowy sposób porozumiewania w przypadku reklamacji?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Dotyczy: Zapisy pod pakietami

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w przypadku wezwania na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Dotyczy: Zapisy pod pakietami

W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 1, pozycja 5.

Czy Zamawiający dopuści testy o czułości 40 ng/ml, które gwarantują bardziej wiarygodne wyniki badania. Wzrost czułości analitycznej nie będzie miał wpływu na wzrost czułości diagnostycznej (wyrażonej w %) natomiast będzie miał wpływ na spadek specyficzności testu i spowoduje jej znaczące obniżenie, co z kolej prowadzi do uzyskiwania fałszywie dodatnich wyników i konieczność przeprowadzenia drogich badań potwierdzających np. kolonoskopii.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 5, pozycja 1.

Czy Zamawiający wymaga  aby plastikowe przeciwbakteryjne paski z naniesionym antybiotykiem do ilościowego określania najmniejszego stężenia antybiotyku hamującego wzrost badanego drobnoustroju (MIC) posiadały pozytywną opinię Krajowego Ośrodka Referencyjnego ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby oferowane produkty były zgodne z obowiązującym przepisami

Pytanie

Dotyczy zadania nr 5, pozycja 1.

Czy Zamawiający wymaga aby plastikowe przeciwbakteryjne paski z naniesionym antybiotykiem do ilościowego określania najmniejszego stężenia antybiotyku hamującego wzrost badanego drobnoustroju (MIC) były pakowane po 10 czy po 30 sztuk w opakowaniu?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 6, pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu kasetkowego immunochromatograficznego, gdzie dozowanie próbki odbywa się do 3 studzienek?

Odpowiedź

Zgodnie z odpowiedziami i modyfikacją

Pytanie

Dotyczy zadania nr 6, pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu kasetkowego, który nie ma w zestawie kontroli dodatniej oraz pipetek i tym samym czy Zamawiający zgodzi się na zaproponowanie powyższych składowych jako oddzielnych pozycji?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zadania nr 7, pozycja 2.

Czy Zamawiający wymaga aby szczepy wzorcowe były w postaci wymazówek?

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie

Dotyczy zadania nr 7, pozycja 2.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testu kasetkowego, który nie ma w zestawie wymazówek i tym samym zaproponowanie ich jako oddzielnej pozycji? Wymazówki pochodzą od tego samego producenta i są dedykowane do zaproponowanego testu.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie

Dotyczy pakietu nr 4

Czy Zamawiający w pakiecie 1 w poz. 5  wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika standard Anty-D  z terminem ważności 2 lata od daty produkcji,  a po otwarciu produkt jest stabilny i zachowuje 100% czułości oraz 100% specyficzności  do 10 miesięcy?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę

Zamawiający

Pytanie

Zadanie 6:

Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 5 do osobnego pakietu? Pozwoli to na udział w postępowaniu większej ilości Wykonawcom, zwiększy konkurencyjność postępowania, a dodatkowo umożliwi Zamawiającemu wyłonienie oferty realnie najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Zamawiający