Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego (SIWZ)

o wartości poniżej 209 000 EURO

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r poz. 1020 z późn.zm ) zwaną dalej „Pzp”

SP ZOZ NZZP II 2400 /44/17

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,

ul. Szpitalna 16,  37- 200  Przeworsk

tel, fax  016 649 15 90

strona internatowa : http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

e-mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy Pzp. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej 209 000 euro.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa zestawów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego, endoprotez stawu kolanowego i implantów zespalających do chirurgii urazowej wraz z dzierżawą instrumentarium zgodnie z opisem – załącznik nr 2 do SIWZ

CPV   33141700-7,    33183000-6

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zadanie nr   1: Endoprotezy

Zadanie nr   2: Płyty do osteosyntezy

Zadanie nr   3: Zestawy - więzadła

Zadanie nr   4: Implanty do zespoleń złamań kończyn górnych i dolnych

Zadanie nr   5: Implanty - kolano

Zadanie nr   6: Zestaw do szycia łąkotek, kotwice

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień zgodnie z art. 144 ust 1 pkt.6

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Termin wykonania zamówienia.

12 miesięcy od dnia podpisania umowy

- Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający oceni czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 9 SIWZ.

- Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, wykonawca składa następujące dokumenty:

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty -przetargowej (tj. do daty składania ofert):

9.1   Wypełniony w całości i podpisany druk OFERTA wg. załączonego wzoru do niniejszej SIWZ zał. nr 1

9.2   Wypełniony formularz cenowy załącznik nr 2 do SIWZ

9.3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu      stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 24 ust. 11 Pzp:

9.4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów)- wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

9.5 Oświadczenie że oferowane przez Wykonawcę wyroby są dopuszczone do sprzedaży i posiadają wymogi określone w Ustawie z dnia z dnia 20 maja 2010 r o wyrobach medycznych (Dz. U  z 2010 nr. 107  poz. 679 z późn.zm ) (świadectwa dopuszczenia do obrotu, deklaracja zgodności, dokumenty informujące o oznakowaniu produktów znakiem CE). Dokumenty (kompletne) w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” dostępne na każde wezwanie Zamawiającego.

Na dokumencie należy dodać opis której pozycji dotyczy powyższy dokument( np. zadanie nr .1. poz. 2 ).

9.6 Materiały informacyjne (opisy, strony katalogowe) oferowanego przedmiotu zamówienia – w j. polskim; potwierdzające spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego w formularzach cenowych - na stronach katalogowych, opisach należy czytelnie oznakować każdą oferowaną pozycję, (np. dotyczy zadana nr. 1 poz. 2).

9.7	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

9.8 W zakresie nie uregulowanym specyfikacją, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. Dz. U. z 2016 poz. 1126).

IV. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej Wykonawca dołączy oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie „za zgodność z oryginałem” do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  i dokumentów

10.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane  faksem lub drogą elektroniczną. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

10.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.

10.3. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, ul. Szpitalna 16, 37- 200  Przeworsk

10.4. Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer 016 649 15 90

10.5. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres:

zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

10.6.  Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

10.7.  Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. Zamawiający preferuje korespondencję w formie elektronicznej. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać na adres mailowy podany w punkcie 10.5 w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu.

Wykonawca może kontaktować się z zamawiającym w dni robocze – w godzinach od 7:00 do14:00

11.   Wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach  formalnych :

Mgr Jacek Wlazło  –  Kierownik Działu Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych                     tel. 16 649 15 90

w godz. 08.00-14,00

W sprawach  dotyczących przedmiotu zamówienia:

Lek. Tomasz Kowalczyk - Kierownik Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu -  tel. 16 649 16 77

w godz. 08.00-14,00

Poczta elektroniczna  zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30  dni  od upływu terminu  składania ofert.

14.  Opis sposobu przygotowania ofert

1.	Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .

2.	Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami P.Z.P. oraz SIWZ  tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 P.Z.P..

3.	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.	Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim (zgodnie z art. 9 P.Z.P. na maszynie, komputerze lub długopisem. Strony oferty muszą być trwale spięte, w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty, podpisane i ponumerowane.

5.	Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii (poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu). Załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6. 	Zamawiający wymaga  złożenia oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Zamawiającego. Załącznik nr. 1 do SIWZ

7.	W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z  Wykonawców musi złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające zdolność ubiegania się o zamówienie publiczne.

8.	Cena oferty powinna być wyrażona liczbą i słownie. Cena podana w ofercie powinna zawierać: cenę netto, należny podatek VAT oraz cenę brutto. Za cenę oferty uznaje się cenę brutto tj. z obowiązującym podatkiem VAT.

9.	Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i ostateczną przedmiotu zamówienia, powinna być podana w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10. W przypadku gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien  w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone  w osobnej wewnętrznej kopercie,   odrębnie   od   pozostałych   informacji   zawartych w   ofercie. Strony   należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty - należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4. P.Z.P.

11. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu  z napisem “ Oferta na dostawę zestawów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego, endoprotez stawu kolanowego i implantów zespalających do chirurgii urazowej  wraz z dzierżawą instrumentarium”  oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę  podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być  przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty:

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że   Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Koszty opracowania  i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

15. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

- Oferty należy składać u Zamawiającego w Przeworsku w pokoju nr 14 /sekretariat/, w terminie do dnia   04.01.2018  do godz. 09.00

- Oferty zostaną otwarte - Sala Konferencyjna Szpitala

w dniu 04.01.2018  o godz. 10:00

16.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty. Wartość brutto należy obliczyć: wartość netto + podatek VAT.

2. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielnie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

4.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia, dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

5.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoży, wyjaśnień lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 ust.1 Pzp. uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą  prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

- Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej SIWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiącą sumę punktów  przyznanych ofercie przez komisję przetargową. Zamawiający, przy obliczaniu punktów zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku

- Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami:

- Cena  -  60 %

- w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

cena oferty najkorzystniejszej

x 100 pkt. x waga

cena oferty badanej

- Termin dostawy -  40%

- w kryterium termin dostawy  zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

najkrótszy termin dostawy w dniach ze złożonych ofert

x 100 pkt. x waga

termin dostawy w dniach oferty badanej

Uwaga : Dopuszcza się zaoferowanie maksymalnego terminu dostawy zamówionych towarów 5 dni od złożenia zamówienia.

Wartość oferty będzie obliczana wg wzoru : W = C+T

gdzie :

C - cena oferty

T - Termin dostawy

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu oraz pozostałych kryteriów oceny ofert sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. W sytuacji gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy PZP.

4. Rażąco niska cena lub koszt

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

- Zawiadomienie o wyborze oferty

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zawarcie umowy

1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

4. Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone  w projekcie

umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

5. Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Biuletynu zamówień publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ KODEKS CYWILNY

22.Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- formularz oferty zał. nr 1

- formularz cenowy zał. nr 2

- oświadczenie zał. nr. 3, 4

- wzór umowy zał. nr 5

Przeworsk   27.12.2017  r

.............................................................

Zatwierdzam

Załącznik Nr 1

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

## OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę dostawę zestawów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego, endoprotez stawu kolanowego i implantów zespalających do chirurgii urazowej  wraz z dzierżawą instrumentarium

1. Oferujemy dostarczenie towaru będącego przedmiotem zamówienia w zadaniu nr………

za cenę brutto ................................zł w tym podatek VAT.................................zł

Słownie brutto ...................................................................................................................

- Oferujemy  wykonanie dostawy  w terminie  ….......  dni  (max. 5 dni) od  dnia złożenia zamówienia.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4.  Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego projektu umowy.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.   Oświadczamy, że:

a) jesteśmy:

- małym przedsiębiorcą *

- średnim przedsiębiorcą *

b)  pochodzimy  z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej *

Skrót literowy nazwy państwa: ______

c) pochodzimy z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej *

Skrót literowy nazwy państwa: ______

7. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:

Część zamówienia: .....................................................................................................................................

Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................

*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

* niepotrzebne skreślić

data i podpis oferenta

Załącznik nr. 3 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam , że  NALEŻĘ  /  NIE NALEŻĘ* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634z późn.zm ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

1. …………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych)  do reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr. 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie  podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

  - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

...................................................................

Miejscowość, data

…………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

U M O W A - projekt

zawarta w dniu ...................2018 r. w Przeworsku pomiędzy :

- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

- adres; 37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16,

reprezentowanym przez ; mgr inż. Józefa Więcława -  Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM"

- z siedzibą:

- reprezentowaną przez:

zwaną  w dalszej części umowy ”WYKONAWCĄ”

Artykuł 1

1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie WYKONAWCA  zobowiązuje się sprzedawać(dostarczać) ZAMAWIAJĄCEMU zestawy do rekonstrukcji więzadła krzyżowego, endoprotez stawu kolanowego i implantów zespalających do chirurgii urazowej  wraz z dzierżawą instrumentarium, szczegółowo opisane w  załączniku nr. 1 do umowy, zwane w dalszej części “towarem”.

2.  Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia  instrumentariów niezbędnych do wykorzystywania towaru  na okres trwania umowy.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu depozytu implantów ortopedycznych w ilości i rozmiarach uzgodnionych pomiędzy obiema stronami umowy.

Depozyt pozostaje własnością Wykonawcy do czasu jego zużycia przez Zamawiającego w procesie leczniczym (zaimplantowania).

Wykorzystanie przez Zamawiającego do zabiegu przechowywanych w depozycie implantów ortopedycznych oznacza ich zakup i potwierdzone będzie protokołem zużycia przesłanym na faks Wykonawcy.

Faktura VAT dokumentująca dokonaną sprzedaż zostanie wystawiona przez Wykonawcę w oparciu o protokół zużycia.

Protokół zużycia stanowi zamówienie na uzupełnienie depozytu o wykorzystany przedmiot umowy.

Rozliczenie depozytu polegające na przekazaniu Wykonawcy niewykorzystanych z depozytu wyrobów, nastąpi w ciągu 7 dni roboczych po zakończeniu realizacji umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu  zamówienia.

4. Umowa niniejsza zostaje zawarta w związku z wyborem w trybie przetargu nieograniczonego oferty     WYKONAWCY na  dostawę towarów.

Artykuł 2

- Dostawa towaru będzie następowała każdorazowo (w pełnym asortymencie) na podstawie zamówienia ZAMAWIAJĄCEGO  określającego ilość i rodzaj zamawianego towaru.

- Zamówienie mogą być składane Wykonawcy pisemnie lub fax-em. W szczególnych okolicznościach  zamówienia mogą być przez ZAMAWIAJĄCEGO  składane telefonicznie.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony towar do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do  …. dni  od chwili złożenia zamówienia.

- Dostawa towaru do miejsca przeznaczenia (siedziba ZAMAWIAJĄCEGO) będzie dokonywana własnym staraniem WYKONAWCY z zachowaniem warunków przechowywania w czasie transportu zgodnie zaleceniami producenta. Koszty związane z ich dostawą do miejsca przeznaczenia obciążają Wykonawcę..

- Do każdej dostarczonej partii towaru WYKONAWCA dołączy  fakturę VAT (2 egzemplarze) określającą nazwę i cenę jednostkową dostarczonych towarów. W terminie do 2 dni od daty dostawy towaru ZAMAWIAJĄCY  potwierdzi zgodność dostawy z załączoną fakturą.

6.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu mniejszych ilości towaru, asortymentu  ( do 20%)  niż   podana w załączniku nr 2 do SIWZ   Z tego tytułu Wykonawca nie będzie uprawniony do innych roszczeń względem Zamawiającego niż żądania zapłaty za towar już dostarczony Zamawiającemu

7. Wykonawca w ramach zawartej umowy kupna-sprzedaży udostępni Zamawiającemu instrumentarium  niezbędne do implantacji które zostanie zwrócone Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu umowy.

8.  WYKONAWCA w ramach zawartej umowy kupna-sprzedaży udostępni Zamawiającemu bezpłatnie pompę oraz pistolet niezbędne do użycia zakupionych mieszalników próżniowych do mieszania cementu kostnego u WYKONAWCY, które zostanie zwrócone WYKONAWCY bezpośrednio po zakończeniu umowy /dotyczy zadania nr. 1, 5/

- Artykuł 3

- Ceny jednostkowe towarów stanowiących przedmiot umowy określa załącznik nr 1 do umowy.

Ceny jednostkowe towarów nie ulegają zmianie przez okres trwania umowy z wyjątkiem zmiany stawki   podatku  VAT, zmiany cła , zmiany cen urzędowych .

- W przypadku zmiany cen jednostkowych WYKONAWCA  zobowiązany jest do każdorazowego przedstawienia  wykazu z nowo obowiązującymi cenami.

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się płacić WYKONAWCY należną cenę stanowiącą iloczyn ceny jednostkowej brutto wg   załącznika nr 1 i ilości zamówionego  towaru  w terminie 60 dni od daty wystawienia przez WYKONAWCĘ  faktury VAT.

- Podstawą wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT jest przesłanie przez ZAMAWIAJĄCEGO protokołu zużycia produktów oddanych w depozyt.

- Należną cena  będzie płatne przez ZAMAWIAJĄCEGO  na rachunek bankowy nr ............................................................................................................................................................

WYKONAWCY.

- Artykuł 4

- WYKONAWCA gwarantuje, że dostarczone towary będą posiadały cechy jakościowe określone w obowiązujących przepisach prawa oraz wynikające z ich właściwości i przeznaczenia, a także będą prawidłowo opakowane i oznakowane oraz posiadać polską wersję językową.

Do każdej dostawy towaru Wykonawca załączy notatki bezpieczeństwa o których mowa w ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych

- Dostarczony ZAMAWIAJĄCEMU  przez WYKONAWCĘ towar będzie posiadał co najmniej 12-miesięczny okres  ważności i przydatności do użytkowania (stosowania).

- WYKONAWCA jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie informować ZAMAWIAJĄCEGO 
o wstrzymaniu stosowania  lub wycofania z obrotu towarów objętych niniejszą umową.

- ZAMAWIAJĄCY  jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić  WYKONAWCĘ (reklamacje) o dostawach towarów nie Spełniających warunków jakościowych określonych w umowie oraz o brakach ilościowych  dostarczonych towarów.

- WYKONAWCA zobowiązany jest w terminie do 5-dni roboczych dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU 
w miejsce towaru wadliwego towar odpowiadający wymaganiom określonym w umowie oraz towar brakujący.

- Artykuł 5

- W przypadku opóźnienia w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,50 % wartości nie zrealizowanego zamówienia za każdy dzień  opóźnienia

- ZAMAWIAJĄCY  może dochodzić od WYKONAWCY  odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary  umownej

- Dostawca nie może bez zgody Zamawiającego przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią pod rygorem nieważności tej czynności.

- Artykuł 6

- Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia ……………..r.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron.

Artykuł 7

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą stron w formie pisemnej pod rygorem  nieważności.

- W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy  Prawo zamówień publicznych.

3.    Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Umowa została sporządzona w dwóch   jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

- WYKONAWCA:                         				       ZAMAWIAJĄCY: