## endoprotezy
| Zadanie nr 1 | [6 empty] | Zaałącznik nr 2
Endoprotezy
Lp. | Asortyment | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | producent / nr. kat
1 | Element udowy cementowany | szt. | 18
2 | Element piszczelowy cementowany | szt. | 18
3 | Element udowy antyalergiczny cementowany | szt. | 1
4 | Element udowy bezcementowy | szt. | 35
5 | Element piszczelowy bezcementowy | szt. | 2
6 | Element piszczelowy bezcementowy pokryty od spodu siatka z czystego tytanu umozliwiający wrost tkanki kostenej wew niej, z min. 4 bolcami derotacyjnymi | szt. | 35
7 | Wkładka polietylenowa o grubosciach od 9mm do 25mm nieruchoma | szt. | 55
8 | Wkładka polietylenowa rewizyjna o różnych grubościach od 9mm do 31mm szt. | szt. | 3
9 | Podkładka do elementu piszczelowego 5,10 mm | szt. | 6
10 | Wkładka polietylenowa rewizyjna o różnych grubościach od 9mm do 31mm | szt. | 2
11 | część piszczelowa rewizyjna w 8 rozmiarach | szt. | 6
12 | Trzpień cementowany długość 50 i 100mm | szt. | 6
13 | Trzpień tytanowy bezcementowy 100,150 mm | szt. | 2
14 | Cement z dwoma antybiotykami 1x 40g( kolistyna i erytromycyna) | szt. | 35
15 | Offset 2,4,6,8 mm szt | szt. | 2
16 | Element udowy rewizyjny | szt. | 1
17 | Cement kostny 1x40g z tobramycyną | szt. | 4
18 | Mieszalnik próżniowy | szt. | 40
19 | Ostrze do piły oscylacyjnej | szt. | 100
20 | Wkładka metalowa do panewki bezcementowej polerowana umozliwiajace uzyskanie panewki dwumobilnej | szt. | 5
21 | Głowa polietylnowa do wkładki metalowej dwumobilna | szt. | 5
22 | Zestaw do płukania | szt. | 60
23 | Wkładki polietylenowe III generacji o specjalnej konstrukcji umożliwiającej zatrzaskiwanie w ich wnętrzu głowy komponentu udowego. | szt. | 2
RAZEM
Wymagania
1 | Bank implantów na miejscu
2 | uzyczenie napędu ortopedycznego i piły
3 | Przeszkolenie personelu
4 | Użyczenie kompletnego instrumentarium na czas trwania umowy
5 | Endoproteza stawu kolanowego Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego. Element udowy jednopromieniowy w osi AP,anatomiczny (prawy, lewy), modularna, część piszczelowa, wkładka polietylenowa o różnej grubości (od 9 do 25 mm) nieruchoma wykonana z polietylenu trzeciej generacji w trzech opcjach: - dla elementu udowego z zachowaniem więzadła ACL - dla elementu udowego bez zachowaniem więzadła ACL - dla elementu udowego z zachowaniem jak i bez z zachowania więzadła ACL. Endoproteza cementowa i bezcementowa w opcji z usunięciem więzadeł krzyżowych lub ich zachowaniem w co najmniej 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Komponent rzepkowy symetryczny i asymetryczny, każdy przynajmniej w 5 rozmiarach wielkości i grubości 9-11mm,wymagany pręt śródszpikowy elastyczny ułatwiajacy anatamiczne ustawienie elementu udowego
……………………………………..
Data i podpis Wykonawcy

## płyty do osteosyntezy
| Zadanie nr 2 | [6 empty] | Zaałącznik nr 2
Płyty do osteosyntezy
Lp. | Nazwa oraz parametry | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Stawka VAT | Wartość brutto [PLN] | producent / nr. kat
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9
1 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyty dłoniowe posiadają profil 2 i 3mm, plyty grzbietowe 1.5mm, płyty kolumnowe 1mm. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | 12 | szt.
2 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm | 30 | szt.
3 | Śruba blokowana tytanowa, ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm | 30 | szt.
4 | Śruba korowa tytanowa (pełny lub częściowy gwint), ø 2.7 mm, dł. 10-26 mm | 20 | szt.
5 | Śruba korowa tytanowa, ø 2.3 mm, dł. 10-38 mm | 20 | szt.
6 | Kołek blokowany tytanowy (częściowy gwint), ø 2.7 mm, dł. 16-26 mm | 2 | szt.
7 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramieniowej i części bliższej kości łokciowej. W skład systemu wchodzą płytki blokowane od strony przyśrodkowej, płytki blokowane od strony bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe), płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe), płytki blokowane od strony tylno-bocznej nasady dalszej kości ramieniowej (prawe i lewe) i płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | 5 | szt.
8 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań nasady dalszej kości obojczykowej. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od góry na trzon (o zmniejszonej i zwiększonej krzywiźnie) b) płytki blokowane od przodu na trzon c) płytki blkowane od góry na część boczną d) płytki blokowane od przodu na część boczną. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują sie w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez koniecznośći stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonwoej płytki otwory blokująco-kompresyjne. | 3 | szt.
9 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | 15 | szt.
10 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | 15 | szt.
11 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 8-70 mm | 15 | szt.
12 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-70 mm | 15 | szt.
13 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 130, 166, 202, 238, 274, 310 i 343 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 5.0 mm i 3 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 6.5 mm. W trzonie płyty otwory standardowe pod śruby korowe ø 4.5 mm (z możliwością nagwintowania pod śruby blokowane ø 5.0 mm) oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 5.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | 5 | szt.
14 | Stalowa śruba blokująca ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm | 25 | szt.
15 | Stalowa śruba korowa ø 4.5 mm, dł. 14-95 mm | 25 | szt.
16 | Stalowa śruba gąbczasta ø 6.5 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 60-95 mm | 10 | szt.
17 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | 8 | szt.
18 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | 30 | szt.
19 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | 30 | szt.
20 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | 20 | szt.
21 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, dł. 8-50 mm | 20 | szt.
22 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 22. Długości płyty: od 95 do 355 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. W trzonie płyty dwa otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | 2 | szt.
23 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długości płyty: od 71 do 305 mm. W części nasadowej płyty 3 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment boczny. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe ø 3.5 mm, śruby gąbczaste ø 4.0 mm lub pod śruby blokowane ø 4.0 mm. W trzonie płyty dwa otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 2 | szt.
24 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 12. Długość płytek: 77, 89, 101, 113, 125, 137, 149, 161 i 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Płyta zaopatrzona w otwór umożliwiający przeprowadzenie śruby korowej na więzozrost strzałkowo -piszczelowy. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | 10 | szt.
25 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | 30 | szt.
26 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, dł. 10-70 mm | 20 | szt.
27 | Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm,Płytki dłoniowe tytanowe, 6 otworowe, prawe i lewe, kształt L, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm,Płytki dłoniowe tytanowe, 6-10 otworowe, kształt T, Y i Z, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 5 otworowe, prawe i lewe, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, kształ H, ø 1.7 mm, grubość 0.55 mm Płytki dłoniowe tytanowe, 8 otworowe szerokie, kształt T, ø 1.7 mm, grubość 0.55 Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ø 1.7 mm, grubość 1.0mm.Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 1.7 mm, grubość 1.0 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-16 otworowe proste, wąskie i szerokie, lewe i prawe, kształt L, T, Y i Z, ø 2.3 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 2.3 mm, grubość 1.0 mm. Płytki dłoniowe tytanowe, 4-10 otworowe proste, kompresyjne, kształt L prawe i lewe, kształt T wąskie zagięte prawe i lewe, ø 2.3 mm, grubość 1.3 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 4-7 otworowe proste, kompresyjne, kształt L wąskie prawe i lewe, kształt Y kompresyjne, ø 2.3 mm, grubość 1.0 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 4-13 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ø 2.3 mm, grubość 1.5 mm, Płytki dłoniowe tytanowe, 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 2.3 mm, grubość 1.5 mm | 8 | szt.
28 | ,Śruby korowe tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm,Śruby korowe tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm | 15 | szt.
29 | Śruby blokujące tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm Śruby blokujące tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm | 15 | szt.
30 | Śruby blokujące tytanowe, ø 1.4 mm,tzw sruby pomocnicze, długości 3,5,7,9 mm. | 4 | szt.
31 | ,Śruby korowe tytanowe, ø 1.2 mm,długość 4,5,6,7,8,9,10,12,14,16,18,20mm, | 3 | szt.
32 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana, kompresyjna (typu Herberta), średnica 3.2 mm, długość śruby od 14 do 34 mm, zmiana co 2 mm | 10 | szt.
33 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu skokowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 150, 200 i 300 mm. Średnica gwoździa 10-12 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 5° na valgus. Gwoździe prawe/lewe. | 2 | szt.
34 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 2.5 mm | 10 | szt.
35 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 8 mm i 14.5 mm | 2 | szt.
36 | Zaślepka tytanowa, sterylna ø 8 mm i o długości 4 mm oraz ø 12 mm i o długości 5, 10 i 15 mm | 2 | szt.
37 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa/lewa. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14. Długości płyty: 95, 121, 147, 173, 199, 225 i 251 mm. W części bliższej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i 2 otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy. W trzonie płyty otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika | 8 | szt.
38 | Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | 30 | szt.
39 | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | 20 | szt.
40 | Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95 mm | 5 | szt.
41 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa lub lewa,z zaokrąlonym stożkowatym końcem, ułatwiającym włożenie płyty podmięśniowo, zapobiegający uszkodzeniu tkanek miękkich. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 97, 123, 149, 175, 201, 227 i 253 mm. W części nasadowej płyty 3 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment przyśrodkowy. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | 7 | szt.
42 | Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | 20 | szt.
43 | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | 10 | szt.
44 | Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95 mm | 5 | szt.
45 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa lub lewa, z zaokrąlonym stożkowatym końcem, ułatwiającym włożenie płyty podmięśniowo, zapobiegający uszkodzeniu tkanek miękkich. Ilość otworów w trzonie: 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16. Długość płyty: 94, 120, 146, 172, 198, 224 i 250 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwory niegwintowane pod śruby gąbczaste ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej) oraz otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną ø 4.0 mm skierowaną we fragment boczny. W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | 7 | szt.
46 | Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | 30 | szt.
47 | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | 10 | szt.
48 | Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95 mm | 3 | szt.
49 | Stalowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, prawa lub lewa, zaokrąlonym stożkowatym końcem, ułatwiającym włożenie płyty podmięśniowo, zapobiegający uszkodzeniu tkanek miękkich. Ilość otworów w trzonie: 3, 5 i 8. Długości płyty: 86, 112 i 150 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane ø 4.0 mm i otwór niegwintowany pod śrubę gąbczastą ø 4.0 mm (możliwość zastosowania techniki śruby ciągnącej). W trzonie płyty naprzemiennie otwory standardowe pod śruby korowe ø 3.5 mm (z możliwością nagwintowania poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 4.0 mm) oraz otwory gwintowane na całym obwodzie pod śruby blokowane ø 4.0 mm. Na całej długości płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | 7 | szt.
50 | Stalowa śruba blokująca ø 4.0 mm, dł. 14-95 mm | 10 | szt.
51 | Stalowa śruba korowa ø 3.5 mm, dł. 14-95 mm | 10 | szt.
52 | Stalowa śruba gąbczasta ø 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-95 mm | 5 | szt.
53 | Zaślepka stalowa do wykorzystania w owalnym otworze płyt pod śrubę blokującą o średnicy 4 i 5 mm. | 2 | szt.
54 | Grotowkręty do stabilizatora zewntrznego fi3-6, dł 80-250mm | 15 | szt.
55 | Czerwona złaczka T (25mm) | 2 | szt.
56 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy Gamma, do złamań przezkrętarzowych, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180 mm i 280-460 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 15.5 mm, średnica części dalszej gwoździa 11 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°,125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia trzonu długich gwoździ 2000 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm | 12 | szt.
57 | Śruba główna (ciągnąca) tytanowa, sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-120 mm | 15 | szt.
58 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm i dł. 25-90 mm | 15 | szt.
59 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm o dł. 0 mm i ø 15.5 mm o dł. 5-10 mm | 10 | szt.
RAZEM
……………………………………..
Data i podpis Wykonawcy

## zestawy więzadła
| Zadanie nr 3 | [5 empty] | Zaałącznik nr 2
Zestawy - więzadła
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | producent / nr. kat
1 | Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego - Mocowanie udowe , podłużna płytka metalowa o rozm. 13 x 14 mm trwale bezwęzłowo z pętlą plecioną wykonana z polietylenu o wysokiej wytrzymałości na zerwanie. Długość pętli od 15 do 50 mm co 5 mm. Opcjonalnie implant bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce , oraz płytka wydłużona o 5 mm jako nakładka na płytkę podstawową. Implant na giętkim podajniku zaopatrzony dodatkowo w nić służącą do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym. | 30 kompletów
2 | Śruba piszczelowa biowchłanialna, zbudowana ze związków kwasu mlekowego i hydroksyapatytu, o długości 28 mm ( średnica 6-10 mm co 1 mm ) i długości 35 mm ( średnica 9 – 12 mm co 1 mm ) | 50 szt.
3 | Płytka rewizyjna udowa | 40 szt.
4 | Śruby kotwicowe do rekonstrukcji obrąbka stawowego barku i stożka rotatorów. Śruby kotwicowe tytanowe, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzaczu, zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w nić o grubości nr. 2, średnica zewnętrzn gwintu 3 mm. oraz śruby kotwicowe tytanowe, stożkowe osadzone na jednorazowym wprowadzaczu zakończonym rękojeścią, zaopatrzone w dwie nici o grubości nr. 2, nici w dwóch kolorach, poprowadzone w dwóch niezalężnych oczkach śruby kowicowej, średnica zewnętrzna gwintu 5 mm i 6,5 mm | 20 szt
5 | Podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13x4mm trwale bezwęzłowo związana z podwójną pętlą typu IntelliBraid o wysokiej wytrzymałości na zerwanie z możliwością regulacji ustalanej indywidualnie, płytka z czterema otworami. Regulacja możliwa od strony kości piszczelowej (naciąg standardowy) lub udowej (naciąg zwrotny), uzyskiwana poprzez naprzemienne ściąganie 2 białych nitek z oczkiem, dla ułatwienia orientacji równomiernego wprowadzania przeszczepu. Implant zaopatrzony w 2 różnokolorowe nici: zielona nic służącą do przeciągnięcia przeszczepu oraz biało-zielona służąca do obrócenia implantu na zewnątrz warstwy korowej kości udowej. Obie nici związane dodatkową nitką w kolorze białym umożliwiającą przeciąganie obu nici jednocześnie przez kanał piszczelowy i udowy. Opcjonalnie płytka wydłużona o 5.8mm stanowiąca nakładkę na płytkę podstawową do zabiegów rewizyjnych. | 20 szt
RAZEM
Uwaga:
Wykonawca użyczy instrumentarium z elastycznymi wiertłami do kanału udowego oraz na własny koszt przeszkoli personel.
……………………………………..
Data i podpis Wykonawcy

## implanty kończyn
| Zadanie nr 4 | [6 empty] | Załącznik nr 2 SIWZ
Implanty do zespoleń złamań kończyn górnych i dolnych
Lp. | Asortyment | J.m | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | producent / nr. kat
Implanty do zespolenia złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza, przodostopia oraz głowy kości promieniowej
1 | Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza pod śruby korowe 1,2/1,5 oraz 2,0/2,3mm, profil 0,6/1,0/1,3 mm; tytanowe, wielokształtne, wielootworowe w tym proste 4,6 otworowe oraz w kształcie litery L. | szt. | 6
2 | Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza pod śruby korowe 1,2/1,5 oraz 2,0/2,3mm, profil 0,6/1,0/1,3 mm; tytanowe, wielokształtne, wielootworowe w tym w kształcie litery L, T, prostokątne, trapezowate oraz 1 otworowe z dwoma haczykami do złamania awulsyjnego paliczka oraz kompresyjne. | szt. | 9
3 | Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza, tytanowe, pod śruby korowe 1,2/1,5 oraz 2,0/2,3mm, profil 0,6/1,0/1,3 mm; wielokształtne, wielootworowe w tym w kształcie litery T, Y, L oraz w kształcie prostokąta, trapezu, skośne oraz płyty kompresyjne. | szt. | 6
4 | Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza, tytanowe, pod śruby korowe 1,2/1,5 oraz 2,0/2,3mm, oraz pod śruby blokowane2,0 mm; profil 0,6/1,0/1,3 mm; wielokształtne, wielootworowe w tym proste 4,6 i 16 otworowe; w kształcie litery T, oraz dwurzędowe wielootworowe; w tym płyty kompresyjne oraz blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 6
5 | Płyty do zespoleń w obrębie kości paliczków oraz śródręcza, tytanowe, pod śruby korowe 1,2/1,5 oraz 2,0/2,3mm, profil 0,6/1,0/1,3 mm; wielokształtne, wielootworowe w tym w kształcie litery T, Y oraz w kształcie prostokąta, trapezu, skośne, w tym dwurzędowe 10 i 12 otworowe, płyty kompresyjne oraz blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 5
6 | Płyty do zespoleń w obrębie kości śródręcza i stopy, tytanowe, pod śruby 2,0/2,3 mm profil 1,3 mm; wielokształtne, wielootworowe w tym proste 8 otworowe, w kształcie litery T oraz dwurzędowe. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 1
7 | Płyty do głowy kości promieniowej, tytanowe, profil 1,4 mm; 10 i 11 otworowe; pod śruby korowe oraz blokowane 2,0 mm. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 1
8 | Śruby korowe, tytanowe, średnica 1,5 mm dł. 4-24 mm; średnica 2,0 mm dł. 4-30 mm; średnica 2,3 mm dł. 5-34 mm. | szt. | 30
9 | Śruby blokowane, tytanowe, średnica 2,0 mm dł. 6-30 mm; Śruby korowe, tytanowe, średnica 1,2 mm dł. 4-20 mm | szt. | 30
Płyty do zespolenia złamań w obrębie dalszej nasady kości promieniowej oraz łokciowej
10 | Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, tytanowe, dłoniowe; w kształcie litery T; 9 otworowe; pod sruby korowe i blokowane 2,5 mm. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 10
11 | Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, tytanowe, dłoniowe; w kształcie litery T; 11 otworowe; pod śruby korowe i blokowane 2,5 mm. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 5
12 | Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, tytanowe, dłoniowe; wielokształtne, wielootworowe; 10;11;12 otworowe; pod śruby korowe i blokowane 2,5 mm. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 2
13 | Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, tytanowe, dłoniowe; wielokształtne, wielootworowe; korekcyjne; 12;13;14;15 otworowe; pod śruby korowe i blokowane 2,5 mm. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 2
14 | Płyty do dalszej nasady kości promieniowej, tytanowe, zmienna grubość 1,8-3,2 mm, dłoniowe, anatomicznie wygięte, pod śruby 2,5 mm, 20 otworowe. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 1
15 | Płyty do dalszej nasady kości łokciowej, tytanowe, 7 i 10 otworowe; pod śruby korowe i blokowane 2,5 mm. Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 1
16 | Płyta do skrócenia kości łokciowej, tytanowa, pod śruby 2,5 mm, grubość 3.2 mm, 10 otworowa, wyposażona w bloczki umożliwiające docięcie kości pod kątem 45 oraz 90 stopni, wraz ze śrubą dedykowaną do uzyskania czasowej kompresji.Płyty blokowane w systemie trójpunktowego blokowania na docisk, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 2
17 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2,5 mm; dł.8-34mm. | szt. | 10
18 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2,5 mm; dł.8-34mm; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk. | szt. | 20
19 | Płyta tytanowa, profil 0,5-1,6 mm; pod śruby 2,8 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; napinająca; 6 otworowa. | szt. | 2
20 | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; pod śruby 2,8 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta i zakrzywione, 7 otworowe. | szt. | 2
21 | Płyty tytanowe, profil 1,6 mm; blokowane w systemie trójpunktowego, bezgwintowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni; prosta i zakrzywione, 10 otworowe. | szt. | 2
22 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2,8 mm; dł.8-75mm oraz ciagnące, średnica 2,8 mm, dł. 40-75 mm. | szt. | 20
23 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2,8 mm; dł.8-75mm; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk. | szt. | 20
Płyty do zespolenia złamań w obrębie kości śródstopia
24 | Płyta tytanowa do korekcji w obrębie kości stopy, rewizyjna, profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, 9 otworowa, anatomicznie ukształtowana, z wygięciem grzbietowym 5,10 stopni, prawa, lewa; pod śruby 2,8 m, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 1
25 | Płyta tytanowa do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, 7 otworowa, anatomicznie ukształtowana, boczna, prawa, lewa; pod śruby 2,8 m, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 3
26 | Płyta tytanowa do korekcji w obrębie kości stopy (TMT-1), profil 1,6 mm, pod śruby 2,8 mm, 6 otworowa, anatomicznie ukształtowana, podeszwowa, prawa, lewa; pod śruby 2,8 m, korowe i blokowane; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk; pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/-15 stopni. | szt. | 3
27 | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2,8 mm; dł.8-75mm oraz ciagnące, średnica 2,8 mm, dł. 40-75 mm. | szt. | 10
28 | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2,8 mm; dł.8-75mm; blokowanie w systemie trójpunktowego blokowania na docisk. | szt. | 10
Implanty pod śruby 3,5 mm
29 | Płyty do kości piętowej, tytanowe; 12 i 13 otworowe, różnokształtne; grubość 2,0 mm; płytki z otworami pod śruby 3,5 mm; zaopatrzone w system trójpunktowego bezgwintowego blokowania, pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni. Płyty kodowane kolorystycznie oznaczone numerami katalogowymi; prawe i lewe | szt. | 4
30 | Śruby tytanowe blokowane; bezgwintowa główka, z otworem promienistym; umożliwiające trzypunktowy system bezgwintowego blokowania; o średnicy 3,5 mm i długości 16-60 mm. | szt. | 10
31 | Śruby korowe, hexagonalne, tytanowe o średnicy 3,5 mm i długości 16-60 mm. | szt. | 10
Śruby kaniulowane, kompresyjne typu Herberta
32 | Śruba kaniulowana, kompresyjna, samowiercąca, typu Herberta, tytanowa o średnicy 2,2mm oraz 3,0mm; dł. 10-40mm, z długim oraz z krótkim gwintem; skok co 1 oraz 2mm, pod druty Kirschnera 0,8mm oraz 1,1mm. | szt. | 20
33 | Druty Kirchnera pod śruby typu Herberta; średnica 0,8 oraz 1,1 mm; | szt. | 20
34 | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna z krótkim i długim gwintem oraz stabilizacyjna z pełnym gwintem, średnica 5,0 mm, dł. 24-70 mm, skok co 2 i co 5 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 1,6 mm. | szt. | 10
35 | Śruba tytanowa, kaniulowana, kompresyjna z krótkim i długim gwintem oraz stabilizacyjna z pełnym gwintem, średnica 7,0 mm, dł. 40-140 mm, skok co 5 i co 10 mm, otwór heksagonalny w głowie śruby. Pod druty Kirchnera 2,2 mm. | szt. | 10
36 | Druty Kirchnera pod śruby typu Herberta; średnica 1,6 oraz 2,2 mm; | szt. | 10
Śruby samowiercące
37 | Śruba tytanowa, samowiercąca, średnica 2,0 mm, długość 10,11,12,13 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 20
38 | Śruba tytanowa, samowiercąca, średnica 2,8 mm, długość 16,18,20,22,24 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. | szt. | 20
RAZEM
……………………………………..
Data i podpis Wykonawcy

## implanty kolano
| Zadanie nr 5 | [5 empty] | Zaałącznik nr 2
Implanty - kolano
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | producent / nr. kat
1 | Część udowa: Zbudowana z CoCr lub ZrNb dostępna w 7 (od 1 do 7) rozmiarach, z dwoma płetwami antyrotacyjnymi, anatomicznym tylnym kłykciem oraz odchyleniem w płaszczyźnie A/P 10°. Kształt strzałkowy z anatomicznym skosem części przedniej zapewniający lepszy tor rzepki. | 10 szt
2 | Część piszczelowa: taca piszczelowa asymetryczna prawa i lewa, tytanowa lub w całości z polietylenu dostępna w 6 rozmiarach (od 1 do 6). | 10 szt
3 | Wkładka polietylenowa modularna o grubościach 8, 9, 10, 11mm, sterylizowana w EtO | 10 szt
4 | Cement kostny z antybiotykiem od 40-60g. | 20 szt
5 | Zamknięty zestaw do próżniowego podawania cementu | 20 szt
6 | Część udowa anatomiczna - prawa/ lewa, z wbudowaną 3-stopniową zewnętrzną rotacją. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu kobalt-chrom | 10 szt
7 | Wkładka uniwersalna, polietylenowa: *w wersji CR lub CR pogłębionej o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21 mm sterylizowana EtO, przystosowana do tylnej stabilizacji o wysokościach 9, 11, 13, 15, 18, 21, 25 mm sterylizowana EtO | 10 szt
8 | Taca piszczelowa tytanowa anatomiczna - prawa/lewa, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, gładko polerowana ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, z możliwością rozbudowy o trzpień i połowiczą podkładkę | 10 szt
9 | Rzepka cementowa, polietylenowa w czterech rozmiarach, metalowy pierścień RTG | 10 szt
10 | Część udowa anatomiczna - prawa/ lewa, z wbudowaną 3-stopniową zewnętrzną rotacją, dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z zachowaniem lub z usunięciem więzadła PCL, wykonana ze stopu metalu (ZrNi), którego zewnętrzna warstwa jest przekształcona w ceramikę; przeznaczona dla pacjentów uczulonych na metal | 1 szt
RAZEM
……………………………………..
Data i podpis Wykonawcy

## zest do szycia łakotek, kotwice
| Zadanie nr 6 | [5 empty] | Zaałącznik nr 2
Zestaw do szycia łąkotek, kotwice
Lp. | Asortyment | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto | producent / nr. kat
1 | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System skadający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiajacy zmniejszenie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedyńczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczajacy jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł: 0,12,27 stopni | 10 szt
2 | Kotwica tytanowa, samogwintująca (wkręcana) o średnicy 4.5 mm, 5.0 mm, 5.5 mm lub 6.5 mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki (rozmiar 6,5 mm) nici niewchłanialne, polietylenowe, plecione w jednorazowy aplikator | 10 szt
RAZEM
……………………………………..
Data i podpis Wykonawcy