# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/44/17					     Przeworsk dnia:  29.12.2017 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia:    Dostawa zestawów do rekonstrukcji więzadła krzyżowego, endoprotez stawu kolanowego i implantów zespalających do chirurgii urazowej wraz z dzierżawą instrumentarium

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Zadanie nr 3, poz. 1

Czy Zamawiający uzna, że nastąpiła omyłka pisarska i w opisie jest „podłużna płytka metalowa o rozm. 13 x 14 mm”, a powinno być „podłużna płytka metalowa o rozm. 13 x 4 mm”?

Wg naszej najlepszej wiedzy płytka o rozmiarze 13x14mm nie występuje na rynku..

Odpowiedź

Modyfikacja SIWZ

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

- Zamawiający w zadaniu nr 3 poz. 1 kol. (Asortyment) modyfikuje opis który otrzymuje brzmienie:

Zestaw do rekonstrukcji więzadła krzyżowego

- Mocowanie udowe, podłużna płytka metalowa o rozmiarze 13 x 4 mm trwale bezwęzłowo związana z pętlą plecioną wykonana z polietylenu o wysokiej wytrzymałości na zerwanie.

Długość pętli od 15 do 50 mm co 5 mm. Opcjonalnie implant bez pętli umożliwiający zawieszenie przeszczepu bezpośrednio na płytce, oraz płytka wydłużona o 5 mm jako nakładka na płytkę podstawową. Implant na giętkim podajniku zaopatrzony dodatkowo w nić służącą do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym.

Zamawiający