# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/03/18					     Przeworsk dnia 18.01.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia: Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontroli do posiadanych urządzeń mikrometody żelowej Diamed ID-System (ID-Centrifuge, ID-Incubator, ID-Dispenser), opartej na aglutynacji krwinek czerwonych z doposażeniem oraz testów diagnostycznych

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.2164  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający

Pytanie

Zadanie 1:

Prosimy o potwierdzenie czy dla kart do oznaczania grup krwi oraz do oznaczania fenotypu z układu Rh i antygenu K  z układu Kell, Zamawiający dopuszcza termin ważności min. 9 miesięcy?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1:

Czy odnośnie wymogu granicznego opisanego w pkt 10, Zamawiający dopuści alternatywnie, przedłożenie oświadczenia producenta sprzętu DiaMed ID-System będącego własnością Zamawiającego o zgodności i możliwości stosowania oferowanych odczynników z posiadanym sprzętem w szczególności wirówką ID-Centrifuge oraz inkubatorem ID-Incubator?

Odpowiedź

Tak dopuszcza

Zamawiający