Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o udzielenie zamówienia publicznego (SIWZ)

o wartości poniżej 221 000 EURO

w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych

(tekst jednolity Dz.U. z 2017 r poz. 1579 z późn.zm ) zwaną dalej „Pzp”

SP ZOZ NZZP II 2400 /06/18

- Nazwa oraz adres zamawiającego

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku,

ul. Szpitalna 16,  37- 200  Przeworsk

tel. fax  016 649 15 90

strona internatowa : http://www.spzoz-przeworsk.home.pl/bip

e-mail : zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy Pzp. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych o wartości poniżej 221 000 euro.

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

Zamawiający nie zamierza  ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: dzierżawa aparatu do terapii nerkozastępczej wraz z płynami i materiałami eksploatacyjnymi zgodnie z opisem – załącznik nr 2 do SIWZ

CPV   33100000-1

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych .

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień zgodnie z art. 144 ust 1 pkt.6

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,

- Termin wykonania zamówienia.

36 miesięcy od dnia podpisania umowy

- Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający oceni czy wykonawcy którzy przez oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez zamawiającego, oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie wymaganych przez zamawiającego dokumentów określonych w punkcie 9 SIWZ.

- Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

I. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, wykonawca składa następujące dokumenty:

Wykaz dokumentów które należy dołączyć do oferty -przetargowej (tj. do daty składania ofert):

9.1   Wypełniony w całości i podpisany druk OFERTA wg. załączonego wzoru do niniejszej SIWZ zał. nr 1

9.2 Wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz formularz wymagań technicznych   (załącznik nr 3 do SIWZ);

9.3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu   stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykaz dokumentów, które należy przedłożyć zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 24 ust. 11 Pzp:

9.4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów)- wzór stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykaz dokumentów do złożenia których wykonawcy zostaną wezwani po otwarciu ofert w wyznaczonym przez zamawiającego terminie:

9.5  Oświadczenia o posiadanych atestach, deklaracjach zgodności, świadectwach CE dopuszczających do obrotu oraz aktualnych świadectwach  rejestracji, dostępnych na każde wezwanie  Zamawiającego i że oferowany przedmiot zamówienia spełnia  wymagania opisu przedmiotu zamówienia opisane w załączniku nr.2 i 3 do SIWZ.

9.6  Firmowe ulotki, materiały informacyjne w języku polskim zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych.

9.7  Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów

9.8	W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo osoby reprezentującej wspólnie działających wykonawców, określające postępowanie do którego się odnosi, precyzujące zakres umocowania oraz określające osobę pełnomocnika i wykonawców udzielających pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez wszystkich wykonawców.

9.9 W zakresie nie uregulowanym specyfikacją, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

II Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

III Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016r. Dz. U. z 2016 poz. 1126).

IV. Jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej Wykonawca dołączy oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie „za zgodność z oryginałem” do podpisania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony.

- Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń  i dokumentów

10.1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje są przekazywane  faksem lub drogą elektroniczną. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

10.2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.

10.3. Korespondencję w formie pisemnej wykonawcy są zobowiązani wysyłać bądź składać na adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, ul. Szpitalna 16, 37- 200  Przeworsk

10.4. Korespondencję w formie faksu wykonawcy są zobowiązani przesyłać na numer 016 649 15 90

10.5. Korespondencję w formie elektronicznej należy kierować na adres:

zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

10.6.  Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

10.7.  Wykonawcy mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Wyjaśnienia treści specyfikacji oraz jej ewentualne zmiany będą dokonywane zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. Zamawiający preferuje korespondencję w formie elektronicznej. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji należy przesyłać na adres mailowy podany w punkcie 10.5 w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu.

Wykonawca może kontaktować się z zamawiającym w dni robocze – w godzinach od 7:00 do14:00

11.   Wskazanie osób uprawnionych  do porozumiewania się z wykonawcami

Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

W sprawach  formalnych :

Pan Jacek Wlazło                                                                        tel. 16 649 15 90  w godz. 08.00-14,00

W sprawach  dotyczących przedmiotu zamówienia:

Pani Barbara Ochyra                	                                 tel. 16 649 16 23   w godz. 08.00-14,00

Poczta elektroniczna  zampubliczne@spzoz-przeworsk.home.pl

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

- Termin związania ofertą

- Termin związania ofertą wynosi 30  dni  od upływu terminu  składania ofert.

14.  Opis sposobu przygotowania ofert

1.	Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ .

2.	Oferta winna być sporządzona i złożona zgodnie z przepisami P.Z.P. oraz SIWZ  tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust 1 P.Z.P..

3.	Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.	Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim (zgodnie z art. 9 P.Z.P. na maszynie, komputerze lub długopisem. Strony oferty muszą być trwale spięte, w sposób zapobiegający możliwości zdekompletowania zawartości oferty, podpisane i ponumerowane.

5.	Wszystkie wymagane dokumenty wymienione w SIWZ muszą być złożone w formie oryginału bądź poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii (poświadczenie każdej zapisanej strony dokumentu). Załączone dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

6. 	Zamawiający wymaga  złożenia oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Zamawiającego. Załącznik nr. 1 do SIWZ

7.	W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Każdy z  Wykonawców musi złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające zdolność ubiegania się o zamówienie publiczne.

8.	Cena oferty powinna być wyrażona liczbą i słownie. Cena podana w ofercie powinna zawierać: cenę netto, należny podatek VAT oraz cenę brutto. Za cenę oferty uznaje się cenę brutto tj. z obowiązującym podatkiem VAT.

9.	Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i ostateczną przedmiotu zamówienia, powinna być podana w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10. W przypadku gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w  rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien  w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone  w osobnej wewnętrznej kopercie,   odrębnie   od   pozostałych   informacji   zawartych w   ofercie. Strony   należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty - należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji o których mowa w art. 86 ust. 4. P.Z.P.

11. Oferta musi być złożona Zamawiającemu w trwale zamkniętym, nienaruszonym opakowaniu  z napisem “ Oferta na dzierżawę aparatu do terapii nerkozastępczej wraz z płynami i materiałami eksploatacyjnymi” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerami telefonów Oferenta (dopuszcza się odcisk pieczęci); wszelkie elementy oferty nie opakowane i oznaczone w ten sposób mogą nie być brane pod uwagę  podczas porównania i oceny ofert, a brak adnotacji dotyczących wykonawcy może być  przyczyną otwarcia oferty mimo braku konieczności otwarcia oferty:

12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że   Zamawiający otrzyma pisemnie powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert, a koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

Koszty opracowania  i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

15. Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert

- Oferty należy składać u Zamawiającego w Przeworsku /sekretariat/, w terminie do dnia 15.02.2018  do godz. 09.00

- Oferty zostaną otwarte - Sala Konferencyjna Szpitala

w dniu 15.02.2018  o godz. 10:00

16.  Opis sposobu obliczenia ceny

1. Ceny oferty muszą być podane w PLN brutto i netto z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku, zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz ewentualne rabaty. Wartość brutto należy obliczyć: wartość netto + podatek VAT.

2. Zamawiający poprawia w ofercie:

a) oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

3. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielnie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

4.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia, dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

5.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złoży, wyjaśnień lub jeżeli dokonana

ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską

cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe zgodnie z art. 87 ust. 2 ust.1 Pzp. uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą  prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

- Opis kryteriów, którymi  zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w niniejszej SIWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiącą sumę punktów  przyznanych ofercie przez komisję przetargową. Zamawiający, przy obliczaniu punktów zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku

- Przy wyborze oferty  Zamawiający  będzie się kierował  następującymi kryteriami:

- Cena  -  60 %

- w kryterium cena zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

cena oferty najkorzystniejszej

x 100 pkt. x waga

cena oferty badanej

- Termin dostawy -  40%

- w kryterium termin dostawy  zostanie zastosowany  następujący wzór  arytmetyczny:

najkrótszy termin dostawy  w godzinach ze złożonych ofert

x 100 pkt. x waga

termin dostawy w godzinach oferty badanej

Uwaga : Dopuszcza się zaoferowanie maksymalnego terminu dostawy zamówionych towarów  72 godziny od złożenia zamówienia telefonicznie lub faksem.

Wartość oferty będzie obliczana wg wzoru : W = C+T

gdzie :

C - cena oferty

T - Termin dostawy

- Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny lub kosztu oraz pozostałych kryteriów oceny ofert sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy i postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. W sytuacji gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy PZP.

4. Rażąco niska cena lub koszt

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na wykonawcy.

- Zawiadomienie o wyborze oferty

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom;

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

3) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp , po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Zawarcie umowy

1.  Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli złożono tylko jedną ofertę oraz w przypadku wykluczenia wykonawcy upłynął termin do wniesienia odwołania na tę czynność lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze; lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1.

4. Warunki, na jakich Zamawiający zawrze umowę z przyszłym Wykonawcą zostały określone  w projekcie

umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

5. Informację o zawarciu umowy zamawiający umieści na stronie portalu internetowego Biuletynu zamówień publicznych oraz na własnej stronie internetowej.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej w postaci odwołania oraz skargi do sądu. Szczegółowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej oraz postępowania toczonego wskutek ich wniesienia określa Dział VI Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

W sprawach nie unormowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ KODEKS CYWILNY

22.Dodatki

Dodatkami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- formularz oferty zał. nr 1

- formularz cenowy zał. nr 2

- oświadczenie zał. nr. 3, 4

- wzór umowy zał. nr 5

Przeworsk   07.02.2018  r.

.............................................................

Zatwierdzam

Załącznik Nr 1 do SIWZ

---------------------------------

(Pieczęć firmowa)

## OFERTA

dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16 37-200 Przeworsk

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dzierżawę aparatu do terapii nerkozastępczej wraz z płynami i materiałami eksploatacyjnymi

1. Oferujemy dostarczenie towaru będącego przedmiotem zamówienia

za cenę brutto ................................zł w tym podatek VAT.................................zł

Słownie brutto ...................................................................................................................

- Oferujemy wykonanie  dostawy   w terminie  …………. godzin  (max. 72  godzin) od złożenia zamówienia telefonicznie lub faksem..

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków  zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4.  Oświadczamy, że akceptujemy warunki załączonego projektu umowy.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.   Oświadczamy, że:

a) jesteśmy:

- małym przedsiębiorcą *

- średnim przedsiębiorcą *

b)  pochodzimy  z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej *

Skrót literowy nazwy państwa: ______

c) pochodzimy z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej *

Skrót literowy nazwy państwa: ______

7. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:

Część zamówienia: .....................................................................................................................................

Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................

*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy

Załącznikami do niniejszej oferty są:

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

- ...................................................................

* niepotrzebne skreślić

data i podpis oferenta

FORMULARZ CENOWY  			                                                                                                  Załącznik nr 2 do SIWZ

Tabela nr 1

| Lp | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/ nr. kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych, pakowanych osobno elementów | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 2 | Worki na filtrat 10L z zaworem spustowym | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 3 | Igły plastikowe typu Spike o długości 72 mm (opak.=100 szt.) | Op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rozdzielacz 2/4 umożliwiający podłączenie 4 worków roztworu z jednym drenem substytutu/dializatu | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 5 | Dwukanałowe silikonowe cewniki do hemofiltracji o średnicy 11,5/13,5 Fr (do wyboru), z podłączonym kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długościach: - 15 cm, - 20 cm, - 24 cm w zestawach | Szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wodorowęglanowy dializat (wyrób medyczny) buforowany dwuwęglanem 20 mmol/l zawierający: - potas 2 mmol/l - sód 133 mmol/l - wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) fosforany w dwukomorowych workach 5,0 L | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Wodorowęglanowy dializat (wyrób medyczny) buforowany dwuwęglanem 20 mmol/l zawierający: - potas 4 mmol/l - sód 133 mmol/l - wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) fosforany w dwukomorowych workach 5,0 L | Szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 8 | 4% Cytrynian sodu (wyrób medyczny) w workach 1500 ml (opak.= 4 szt.) | Op. | 200 |  |  |  |  |  |
| 9 | Dzierżawa | miesiąc | 36 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2

| Dzierżawione urządzenie | Wartość netto (zł) | stawka VAT | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCENT, TYP, MODEL: |  |  |  |

UWAGA: wymagana jest pełna kompatybilność oferowanych materiałów oraz płynów z zaoferowanym aparatem

Miejscowość, data				                                                                                                 Pieczęć i podpis Wykonawcy

| Załącznik nr 3 do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE APARATU DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ - 1 SZT. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | PARAMETRY URZĄDZENIA | Wymagania graniczne | Odpowiedź oferowana / Opis |
| 1 | DANE OGÓLNE NAZWA, TYP, MODEL | Podać |  |
| 2 | Producent | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Aparat do wykonywania ciągłych terapii nerkozastępczych, plazmaferezy i hemoperfuzji z opcją regionalnej antykoagulacji cytrynianowej | TAK |  |
| 5 | Hemofiltracja (CVVH) | TAK |  |
| 6 | Wolna ultrafiltracja (SCUF) | TAK |  |
| 7 | Hemodializa (CVVHD) | TAK |  |
| 8 | Hemodiafiltracja ( CVVHDF) | TAK |  |
| 9 | Wysokoobjętościowa hemofiltracja (HV - HF) | TAK |  |
| 10 | Plazmafereza (PF) | TAK |  |
| 11 | Hemoperfuzja (HP) | TAK |  |
| 12 | Komunikacja na ekranie w języku polskim | TAK |  |
| 13 | Zasilanie awaryjne lub UPS na min. 15 min. | TAK, Podać |  |
| 14 | Zintegrowana pompa strzykawkowa 50 ml | TAK |  |
| 15 | Pomoc kontekstowa | TAK |  |
| 16 | System bilansujący grawimetryczny | TAK |  |
| 17 | Minimum trzy wagi: substytutu, dializatu, filtratu | TAK |  |
| 18 | Dokładność ważenia 1g | TAK |  |
| 19 | Pobór substytutu z 4 worków po 5 litrów jednocześnie | TAK |  |
| 20 | Wydajność pompy krwi do min. 450 ml/min. | TAK, Podać |  |
| 21 | Pomiary ciśnienia: dostępu, powrotu, przed hemofiltrem, filtratu | TAK |  |
| 22 | Zakres ciśnienia przed hemofiltrem 0-750 mmHg | TAK |  |
| 23 | Regulacja temperatury substytutu/dializatu dla pełnego zakresu oferowanych przepływów (35-39°C) | TAK |  |
| 24 | Możliwość wyłączenia ogrzewania płynów | TAK |  |
| 25 | Detektor przecieku krwi | TAK |  |
| 26 | Dwa niezależne detektory powietrza | TAK |  |
| 27 | Dwie pułapki powietrza: przed i za hemofiltrem | TAK |  |
| 28 | Niezależne odpowietrzanie substytutu, dializatu, filtratu | TAK |  |
| 29 | Przepływ substytutu do min. 130 ml/min. | TAK, Podać |  |
| 30 | Moduł cytrynian/wapń lub dwie zintegrowane pompy wolumetryczne do podaży roztworu cytrynianu i wapnia | TAK |  |
| 31 | CVVHD z regionalną antykoagulacją cytrynianową | TAK |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 32 | Certyfikat CE | TAK |  |
| 33 | Gwarancja na okres trwania umowy obowiązująca od dnia podpisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru | TAK, podać |  |
| 34 | Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez co najmniej 10 lat od daty zainstalowania | TAK |  |
| 35 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, podać |  |
| 36 | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji - wg zaleceń producenta nie rzadziej niż raz do roku | TAK |  |
| 37 | Materiały informacyjne na temat oferowanego aparatu | TAK, załączyć |  |
| 38 | Bezpłatne uruchomienie aparatu, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu | TAK |  |
| 39 | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim (wraz z dostawą aparatu) | TAK |  |

Oferowany aparat musi spełniać wszystkie warunki graniczne.

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej  w zał. nr. 3 SIWZ dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Miejscowość, data				                   Pieczęć i podpis Wykonawcy

Załącznik nr. 4 do SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam , że  NALEŻĘ  /  NIE NALEŻĘ* do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634z późn.zm ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23

W przypadku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych,  Wykonawca składa wraz z oświadczeniem listę podmiotów należących do grupy kapitałowej.

1. …………………………………………………………………………

2. …………………………………………………………………………

______________, dnia ____________ r.

___________________________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych)  do reprezentowania wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr. 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

ORAZ SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Nazwa Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………………………

  - Na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie  podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

  - Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp.

...................................................................

Miejscowość, data

…………………………………………………………

Pieczęć imienna i podpisy osób uprawnionych Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

U M O W A - projekt

zawarta w dniu ...................2018 r. w Przeworsku pomiędzy :

- Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

- adres; 37-200 Przeworsk, ul. Szpitalna nr 16,

reprezentowanym przez; mgr inż. Józefa Więcława -  Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy "ZAMAWIAJĄCYM"

- z siedzibą:

- reprezentowaną przez:

zwaną  w dalszej części umowy ”WYKONAWCĄ”

§1.

- W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca

zobowiązuje się :

a)   wydzierżawić aparat do terapii nerkozastępczej zwany dalej urządzeniem

b)   dostarczać płyny i materiały zużywalne do aparatu do terapii nerkozastępczej zwane dalej towarem

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr. 1 do umowy

§2

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 30 dni licząc od daty zawarcia niniejszej umowy dostarczyć na podstawie protokołu przekazania urządzenia na OAiIT na swój koszt i ryzyko oraz zainstalować i przeszkolić personel  Zamawiającego.

##### Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres trwania umowy zgodnie z warunkami zawartymi w załączonej karcie gwarancyjnej.

- Zamawiający zobowiązany jest używać urządzenie zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjami producenta oraz utrzymywać je w stanie odpowiadającym normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu.

- Zamawiający nie ma prawa oddania urządzenia w używanie osobom trzecim, ani do zmiany lokalizacji urządzenia bez pisemnej zgody Wykonawcy

§3.

- Dostawa towaru będzie realizowana w uzgodnionych ilościach i asortymencie na podstawie każdorazowego zgłoszenia w terminie ………. godzin  od złożenia zamówienia telefonicznie lub faksem.

- Zamawiający zastrzega sobie brak możliwości odmowy dostaw przez Wykonawcę w przypadku przekroczenia terminu płatności  nie dłużej niż  60 dni od daty  wymagalności faktury.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do :

  - dokonywania przesunięć ilościowych pomiędzy poszczególnymi pozycjami asortymentowymi będącymi przedmiotem niniejszej umowy.

  - Zmniejszenia realizacji umowy według faktycznych potrzeb Zamawiającego.

Z  tego tytułu Wykonawca nie będzie uprawniony do innych  roszczeń względem Zamawiającego niż żądania zapłaty za towar już dostarczony Zamawiającemu

§4.

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi łącznie:

…………. zł brutto , (słownie ………………………….. złotych ) w tym :

za dostawę towarów………      zł brutto

za dzierżawę urządzeń ……….   zł brutto

Ceny jednostkowe towarów oraz stawka czynszu dzierżawnego urządzeń  zawiera określa załącznik nr 1    stanowiący integralną część niniejszej umowy.

- Cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania (podatek VAT, koszt dostawy, cła, opłat granicznych itp.

- Ceny jednostkowe towarów nie ulegają zmianie przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy z wyjątkiem zmiany stawki podatku  VAT, zmiany cła , zmiany cen urzędowych .

- Po okresie niezmienności cen ich zmiana może nastąpić w przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności wpływających bezpośrednio na ich poziom. ZAMAWIAJĄCY  może żądać przedstawienia przez dostawcę kalkulacji uzasadniającej zmianę cen  jednostkowych towarów.

- W przypadku zmiany cen jednostkowych WYKONAWCA  zobowiązany jest do każdorazowego przedstawienia  wykazu z nowo obowiązującymi cenami.

- Zmiany cen po tym okresie mogą być dokonywane  w oparciu o klauzulę waloryzacyjną przewidzianą niniejszą umową.

- Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego o planowej podwyżce z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem oraz przedstawić Zamawiającemu stosowny aneks do umowy pod rygorem nieważności zmiany.

- Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych wart. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:

a.   stawki podatku od towarów i usług,

b.  wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy  z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c.  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości        stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których mowa  w ust.10

- W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 8 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni  się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust 8 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość  wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

- W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 8 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.

- Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 8 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust l litera b) i c).

- ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się płacić WYKONAWCY należną cenę stanowiącą iloczyn ceny brutto wg   załącznika nr 1 i ilości zamówionego  towaru  w terminie 60 dni od daty wystawienia przez WYKONAWCĘ  faktury VAT.

- Należną cena  będzie płatne przez ZAMAWIAJĄCEGO  na rachunek bankowy nr .............................................................................................................................................................

WYKONAWCY.

§5.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ustalone na podstawie cen

jednostkowych oraz ilości faktycznie zrealizowanych dostaw towarów w oparciu  faktury VAT płatną przelewem w terminie 60 dni

w Banku .................................................................... nr rachunku ..................................................

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy czynsz miesięczny w kwocie……. złotych brutto w terminie do 30- go dnia każdego miesiąca w którym została wystawiona faktura za miesiąc poprzedni

§6.

1. Strony ustalają odpowiedzialność w razie nienależytego wykonania umowy w formie kar umownych płatnych  w następujących przypadkach i wysokości:

a) za niedostarczenie towaru w terminie, o którym  mowa w §3 ust.1 w wysokości 0,2%  wartości  niedostarczonego w terminie asortymentu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki

b)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 5 % wartości niezrealizowanej części umowy określonej w § 4 ust.1.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych

§7.

1. W razie wystąpienia  istotnej zmiany okoliczności że  wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2.  Umowa może być rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron

§8.

- W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych w dostarczonym towarze Zamawiający zawiadomi o powyższym niezwłocznie Wykonawcę - braki ilościowe Zamawiający zgłosi do 3 dni roboczych od przyjęcia dostawy, zaś wady jakościowe najpóźniej w ostatnim dniu ważności produktu

- Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty jej zgłoszenia.

- Zamawiającemu  przysługuje prawo odmowy przyjęcia dostarczonego towaru i żądania na wolny od  wad w przypadku: dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu  przydatności do użycia: dostarczenie towaru niezgodnego z umową dostarczenie towaru w niewłaściwych opakowaniach

§9.

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 36 miesięcy licząc od dnia podpisania niniejszej umowy

§10.

1.  Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

2. Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobie trzeciej bez  pisemnej zgody  Zamawiającego.

3. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod  rygorem nieważności.

4.  Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd dla siedziby Zamawiającego.

5.  W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz  Ustawy  Prawo Zamówieniach  Publicznych.

6.  Wykonawca nie może przelać wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez   pisemnej zgody zamawiającego

7.   Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA: 					ZAMAWIAJĄCY: