# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/06/18					     Przeworsk dnia 12.02.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia:  Dzierżawa aparatu do terapii nerkozastępczej wraz z płynami i materiałami eksploatacyjnymi

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający

Pytanie

W Załączniku nr 3 do  SIWZ: WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE APARATU DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ - 1 SZT. – w pozycji 36. figuruje następujący zapis:

„Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji - wg zaleceń producenta nie rzadziej niż raz do roku”

Zgodnie z warunkami umowy dzierżawione urządzenie ma być serwisowane przez Wykonawcę przez cały okres dzierżawy na warunkach gwarancyjnych. Z uwagi na fakt, że producent oferowanego przez nas urządzenia wymaga wykonywania przeglądów co dwa lata prosimy o dopuszczenie „bezpłatnych przeglądów wg. zaleceń producenta, ale nie rzadziej niż raz na dwa lata”.

Odpowiedź

Modyfikacja SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwuświatłowy, poliuretanowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń, budowa cewnika zmniejsza ryzyko adhezji bocznej do ściany naczynia, odporny na zginanie bez bocznych otworów, z końcówką schodkową, z przyjaznymi dla pacjenta zakrzywionymi przedłużaczami, ze wsuniętymi mandrynami, cewnik o przekroju 14FR i długościach: 17 cm, 20 cm, 25 cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi prowadnik z rdzeniem z nitinolu i końcówką typu J, wymiary 0,035 cala x 70 cm, strzykawka 10 ml z tłokiem, miniskalpel, rozszerzacz, rozmiar 12 FR x 14 cm, rozszerzacz hydrofilowy, rozmiar 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu Y, nasadki iniekcyjne, umocowanie cewnika warstwą przylepną, opatrunki, skrzydełko mocujące cewnik (na szwy) oraz mandryny ułatwiające założenie cewnika?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji  5 do osobnego pakietu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający  w pozycji  8 dopuści do  postępowania  produkt  Cytrynian sodu™ 1000 ml z przeliczeniem zamawianej ilości ( 1000 ml roztworu zawiera: cytrynian sodu bezwodny 132,1 g – cytrynian sodu jednowodny 10,36 g – woda do iniekcji wystarczająca na 1000 ml. Elektrolity (mmol/l): Na+ 1352 – Citrate3- 500, stosowany w połączeniu z hemodializą (HD) lub ciągłą terapią nerkozastępczą (CRRT) do prowadzenia plazmaferezy, aferezy LDL jako sterylny i wolny od pirogenów antykoagulant do systemu pozaustrojowego?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający w pozycji 6 i 7 dopuści  produkt Citra-HF-Pre™ stosowany w hemofiltracji w Pre-dylucji do wszystkich urządzeń CRRT zawierający w swoim składzie cytrynian sodu i elektrolity ( Na 139,9; K 3,0; Mg 0,5; Cl 104,0; Glukoza 5,0; Cytrynian sodu 13,3 mmol/l ) w opakowaniu 5000ml dostosowany do różnych rodzajów połączeń (nakładka typu luer-lock, igła typu spike, igła)?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6, 7  i 8 do osobnego pakietu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

- załącznik nr 3 do  SIWZ: WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE APARATU DO TERAPII NERKOZASTĘPCZEJ - 1 SZT. – pozycja 36.  otrzymuje brzmienie:

„36. Bezpłatne przeglądy wg. zaleceń producenta,  nie rzadziej niż raz na dwa lata”.

Zamawiający