# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/13/18					Przeworsk, dnia 15.03.2018 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia:  Dostawa materiałów zużywalnych do aparatu posiewu krwi

Bact/Alert 3D 60

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, przekazujemy wyjaśnienia treści ogłoszenia, o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Pytanie

Pozycja 1.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podłóż pediatrycznych przeznaczonych tylko do posiewu krwi ?

Zamawiający ma możliwość posiewu innych jałowych płynów ustrojowych zarówno od dzieci i dorosłych do podłoży znajdujących się w pozycji 2 i 3.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie

Czy Zamawiający dopuści złożenie do oferty ulotek w języku polskim w formie elektronicznej lub w formie książkowej podpisanej tylko na pierwszej tytułowej stronie?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie do umowy

Art. 2 ust. 5 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Do każdej dostarczonej partii towaru WYKONAWCA dołączy fakturę VAT  lub specyfikację wysyłkową określającą m.in. nazwę oraz  ceny jednostkowe dostarczonych towarów. Wykonawca dopuszcza przesyłanie faktur za pośrednictwem poczty bądź kuriera lub w wersji elektronicznej (format pdf) na adres email: ……………………………………., w takim wypadku faktura powinna zostać wystawiona w dniu wysyłki towaru do Zamawiającego”?
Uzasadnienie: Ze względu na wewnętrzne zmiany procedur korporacyjnych Wykonawca nie ma już możliwości dołączania faktur do paczki z realizowanym zamówieniem. Wykonawca zobowiązuje się do każdorazowego wystawiania faktur w dniu realizacji zamówienia oraz do ich przesyłania na adres siedziby Zamawiającego (za pośrednictwem poczty/ kuriera) bądź w formacie PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail. Wykonawca dołączy do zamówienia specyfikację wysyłkową określającą w sposób szczegółowy m.in. rodzaj i ilość dostarczonego towaru, cenę, numer katalogowy. Mając powyższe na uwadze prosimy o przychylne rozpatrzenie pytania.

Odpowiedź:

Art. 2 ust. 5 projektu umowy otrzymuje brzmienie:

Do każdej dostarczonej partii towaru WYKONAWCA dołączy fakturę VAT  lub specyfikację wysyłkową określającą m.in. nazwę oraz  ceny jednostkowe dostarczonych towarów. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur za pośrednictwem poczty bądź kuriera lub w wersji elektronicznej (format pdf) na adres email: ……………………………………., w takim wypadku faktura powinna zostać wystawiona w dniu wysyłki towaru do Zamawiającego”

Pytanie do umowy

Art. 5 ust. 2 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: ,,Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości niezrealizowanej części przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia  Zmawiającego od umowy z winy Wykonawcy”?

Odpowiedź:

Nie

Zamawiający