# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/14/18					Przeworsk, dnia 26.03.2018 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia: Dostawa urządzeń myjąco-dezynfekujących do kaczek i basenów

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, przekazujemy wyjaśnienia treści ogłoszenia, o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Pytanie

Dot. pkt. 4

Czy Zamawiający wyraz zgodę na oferowane myjni o wysokość 850 mm  lub z cokołem 1150 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza przy  zachowaniu pozostałych parametrów opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie

Dot. pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z komorą o pojemności mycia 1 basen i 1 kaczka lub 2 kaczki?

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

.

Zamawiający