# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/16/18					     Przeworsk dnia 20.04.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia:  Dostawa materiałów szewnych, siatek chirurgicznych i innych  wyrobów medycznych z podziałem na zadania

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający

Pytanie

Dot. Zadania nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącej  kosmetycznej z precyzyjnym ostrzem? Dwie powierzchnie zaostrzonego wysmuklonego ostrza oferują zwiększoną ostrość igły, a zarazem minimalizują uszkodzenie tkanki.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 2 poz. 12

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą 20 mm , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 3 poz. 14

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą 48 mm , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 3 poz. 23

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą nieodpinaną ½ koła 26mm,  pozostałe parametry zgodne z SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wydzielenie w/w pozycji z pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 3 poz.49-51

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści syntetyczny szew wchłanialny, pleciony, powlekany z kwasu glikolowego , o okresie wchłaniania ok. 42 dni i zdolności podtrzymywania tkankowego ok. 65% po 7 dniach i 0% po ok.21 dniach? W przypadku odpowiedzi negatywnej proszę o wydzielenie w/w pozycji z pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 4

Czy Zamawiający w w/w Zadaniu dopuści syntetyczny niewchłanialny monofilament wykonany z polipropylenu?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 7 poz. 1-7

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycjach siatkę chirurgiczną polipropylenową, niewchłanianą, sterylną, o wadze 70g/m2, grubość 0,56mm i wielkości porów 1,2-1,4 mm?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dot. Zadania nr 7 poz.8

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie w w/w pozycji siatkę chirurgiczną polipropylenową, niewchłanialną sterylną, lekką, o wadze 55g/m2, grubość 0,36mm i wielkości porów 1,5-1,7mm bez paska ułatwiającego pozycjonowanie?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

do pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach:

Taśma do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet .

Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.Parametry:

- szerokość:  1,2 cm

- długość: 45 cm

- grubość: 0,45 mm

- gramatura: 57 g/m2

- wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce, brzegi  zakończone pętelkami.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zadania nr 10

Prosimy o zwolnienie z wymogu dostarczenia próbek, gdyż jesteśmy Państwa dostawcą na mocy umowy z dnia 16.05.2017 lub prosimy o możliwość dostarczenia próbki niesterylnej.

Odpowiedź

Zamawiający od aktualnego dostawcy nie wymaga dostarczenia próbki

Pytanie

Zadanie nr 7:

Prosimy o dopuszczenie w postępowaniu siatki polipropylenowa monofilamentna, o wadze 105,4 g/m², grubości 0,71 mm²,  wielkość porów 0,55 mm²,  z możliwością docinania, w rozmiarze 5x10 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 7:

Prosimy o dopuszczenie w postępowaniu siatki polipropylenowa monofilamentna, o wadze 105,4 g/m², grubości 0,71 mm²,  wielkość porów 0,55 mm²,  z możliwością docinania, dla kobiet,  w rozmiarze 4,5x10 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 7:

Prosimy o dopuszczenie w postępowaniu siatki polipropylenowa monofilamentna, o wadze 105,4 g/m², grubości 0,71 mm²,  wielkość porów 0,55 mm²,  z możliwością docinania, w rozmiarze 15x15 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 7:

Prosimy o dopuszczenie w postępowaniu siatki polipropylenowa monofilamentna, o wadze 105,4 g/m², grubości 0,71 mm²,  wielkość porów 0,55 mm²,  z możliwością docinania, docięta z otworem, w rozmiarze 6x13,7 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 7:

Prosimy o dopuszczenie w postępowaniu siatki polipropylenowa monofilamentna, o wadze 105,4 g/m², grubości 0,71 mm²,  wielkość porów 0,55 mm²,  z możliwością docinania, docięta z otworem, w rozmiarze 4,5x10 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 7:

Prosimy o dopuszczenie w postępowaniu siatki polipropylenowa monofilamentna, o wadze 105,4 g/m², grubości 0,71 mm²,  wielkość porów 0,55 mm²,  z możliwością docinania, w rozmiarze 7,5x15 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 7:

Prosimy o dopuszczenie w postępowaniu siatki polipropylenowa monofilamentna, o wadze 105,4 g/m², grubości 0,71 mm²,  wielkość porów 0,55 mm²,  z możliwością docinania, w rozmiarze 25x35,5 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 7:

Prosimy o dopuszczenie w postępowaniu siatki przepuklinowej ultralekkiej, o wadze o wadze 44 g/m², grubości 0,46 mm², wielkość porów 6,29 mm²,  z możliwością docinania, docięta z otworem, w rozmiarze 4,5x10 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie nr 8.

Prosimy o dopuszczenie w postępowaniu siatki przepuklinowej do plastyki przepuklin pachwinowych, częściowo wchłanialna,  samomocująca się (Nasączona wchłanialnym klejem - polietylen glikolu) , w  rozmiarze 8,5 x 12,5 cm lub prawej i lewej w rozmiarze 7,5x15,5 cm.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu w § 4 ust. 6 projektu umowy poprzez wprowadzenie 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy

Pytanie

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów art. 5 pkt. 1, 2:

1. W przypadku opóźnienia w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto nie zrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego w terminie zamówienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów projektu umowy

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 poz.2 również na igłę najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną z najwyższej jakości  stali 300 lecz bez opisu katalogowego „kosmetyczna, mikrograwerowana z dwustronnie przypstrzonym zakończeniem micro-point lub kosmetyczna dwuwklęsła, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w zadaniu nr 1 poz.2 również na igłę kosmetyczna najnowszej generacji typu ENOVA wykonaną z najwyższej jakości stali 300 z nicią o długości 45cm, pozostałe parametry bez zmian?

Proponowana przez nas igła to igła najnowocześniejszego typu ENOVA, wykonana z najlepszej jakości stali 300, która charakteryzuje się pamięcią odkształceń i wytrzymałością. Dzięki specjalnej konstrukcji ostrza z wydłużonym czubkiem, wkłucie igły jest znacznie łatwiejsze i nie pozostawia śladów przekłucia tkanki skórnej. Stosowanie tego typu igły zalecane jest w chirurgii ogólnej ale również  chirurgii plastycznej i estetycznej.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 na wyłączenie/wykreślenie pozycji 2?

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę w Zadaniu nr 1 na następujące pakowanie nici: opakowanie bezpośrednie – odcinek nici w kopercie składanej, która włożona jest do torebki wykonanej z papieru powlekanego polietylenem z nadrukiem deklarującym zawartość; torebka umieszczona jest w saszetce z laminatu przeźroczystego i papieru laminowanego z nadrukiem numeru serii i datą ważności.

Odpowiedź

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Zamawiający