# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/20/18					     Przeworsk dnia 30.05.2018 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia:  Dostawa obłożeń, serwet i prześcieradeł jednorazowego użytku z podziałem na części

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający

Pytanie

Część nr 4, poz.1

Czy zamawiający dopuści czepek typu beret, niesterylny, wykonany z włókniny o gramaturze 16 g/m2, w kolorze zielonym, o wymiarach : w stanie luźnym: średnica wewnętrzna 16 cm,  średnica zewnętrzna 30 cm ± 1 cm ; długość gumki po rozciągnięciu czepka – 50-53 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Część nr 4, poz.1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Część nr 4, poz.2

Czy zamawiający dopuści i wymaga czepek typu furażerka o gramaturze 25 g/m2?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Część nr 4, poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Część 4, poz. 5

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, z rozcięciem w tylnej części, poły do zakładania z tyłu na plecach, wiązany w talii, w kolorze zielonym, o gramaturze 20 g/m2, długi rękaw, zakończony mankietem z bawełnianym ściągaczem o długości 5,5 cm, wiązany z tyłu w talii, niesterylny?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Część 4, poz. 5

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy o wymiarach 112 cm x 140 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza o długości 112 cm, przy zachowaniu pozostałych parametrów

Pytanie

Część 4, poz. 5

Czy zamawiający wymaga fartuch włókninowy z długim rękawem zakończonym mankietem z bawełnianym ściągaczem?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Część 4, poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie  handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Część 4, poz.6

Czy zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 25 g/m2, pozostałe wymagania bez zmian?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Część 4, poz.8

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał perforację -  minimum 135 odcinków w podkładzie o szerokości 50 cm i 210 odcinków w podkładzie o szerokości 60 cm.?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Część 4, poz.8

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 80 m, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Część 4, poz.8

Czy zamawiający wymaga rolek podkładu testowanego dermatologicznie, co wykonawca potwierdzi odpowiednim dokumentem?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Część 4, poz.8

Czy zamawiający wymaga rolek wykonanych ze 100 % czystej celulozy, co jest gwarancją miękkości i lepszej wchłanialności?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Część 4, poz.8

Czy zamawiający wymaga rolki pakowanej indywidualnie, każda posiada oznaczenia dotyczące o rozmiarze, długość rolki, odcinka, rodzaj perforacji, nazwa producenta, posiadanych certyfikatów, co umożliwia łatwą identyfikację produktu po wyjęciu z kartonu zbiorczego?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Część 4, poz.8

Czy wymaga się aby podkłady medyczne były higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Część 4, poz.8

Czy wymaga się aby na każdej rolce był pełny opis produktu zawierający, nazwę, kod, kod kresowy, nazwę producenta, informacje o składzie produktu 100% pura celuloza, wymiary, ilość warstw, informacje, że produkt posiada udokumentowane badania dermatologiczne, certyfikaty poświadczające pozyskanie celulozy z legalnych i odnawialnych źródeł? (100% PURA CELULOZA oznacza, że do produkcji użyto najwyższej jakości selekcjonowanej celuloza, co daje gwarancję, bezpieczeństwa, pełnej higieny i komfortu dla użytkowników)?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Część 4, poz.8

Czy wymaga się dokumentów poświadczających, iż produkt był badany dermatologicznie i uzyskał pozytywną opinię?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Część 4, poz.8

Czy wymaga się aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Część 4, poz.8

Czy wymaga się aby na opakowaniu i opakowaniu rolki widniał symbol CE?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Część 4, poz.8

Czy wymaga się aby produkt był wykonany w 100% z czystej celulozy?

Odpowiedź

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Część nr 3:

Poz. 1  - Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę Raucodrape pod pacjenta z workiem do zbiórki płynów w rozmiarze 55x55cm wykonaną z laminatu dwuwarstwowego:  włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2. Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy EN PN 13795. Opakowanie jednostkowe posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające dane producenta, nr katalogowy, LOT i datę ważności.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Część nr 3:

Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści zestaw Raucodrape Zestaw do cesarskiego cięcia I

o następującym składzie i rozmiarach :

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej ,absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm ? . Serweta posiada  zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie (wysokość ścianek worka 14,5x24,5x28,5x24,5 cm ) z lejkiem odprowadzającym płyny. Serweta posiada również zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m2.

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na poszwę z włókniny  polipropylenowej w rozmiarze 160cm x 210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nosze z włókniny w rozmiarze 75x190cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwety o następujących parametrach:

1 x serweta porodowa o wymiarach 114cm x 150cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 60 g/m2, w strefie krytycznej wzmocnienie o gramaturze 80 g/m2.  Nieprzemakalność 197 cm H2O. Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 50cm, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie poniższego zestawu:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm z portami do podłączenia drenów, wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m2

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m2

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m2

1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 80 g/m2

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m2. Nieprzemakalność 41,7cm H2O

Wszystkie składowe zestawu zawinięte w dodatkową serwetę 2-warstwową, celulozowo - foliową o gramaturze 54g/m2 i chłonności 180%,  stanowiącą pierwsze, zewnętrzne owinięcie zestawu.

Zestaw sterylizowany radiacyjnie. Opakowanie TYVEC wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych. Na każdej etykiecie samoprzylepnej,  znajdują się następujące informacje : numer ref., data ważności, nr serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy. Dodatkowo serweta stanowiąca owinięcie zestawu posiada taśmę mocującą do stołu instrumentalnego i naklejkę służącą jako zamknięcie zestawu. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch o długości 120cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 4, pozycja 6, 7

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o gramaturze 25g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 210 x 160cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w wymiarach 60cmx80m z perforacją co 38cm z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w wymiarach 50cmx50m z perforacją co 38cm z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 4, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło o wymiarach 60cm x 80m z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedziami

Pytanie

Zadanie 5, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści jednorazowy podkład na stół operacyjny o wymiarach 80 cm  x 210 cm wykonany z dwóch scalonych powłok: mocnego i super chłonnego rdzenia na całej długości, 
o szerokości  60 cm i długości 200 cm  Produkt o gładkiej jednorodnej powierzchni, bez przeszyć, nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Absorbcja- 1500 ml/m2. Wkład chłonny zawiera superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 6, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie pościeli o następujących parametrach:

- Wykonany z włókniny polipropylenowej  o gramaturze  25 g/m²

- Złożony z trzech części:

- poszwa : 210 cm x 160 cm

- poszewka na poduszkę: 70 cm x 80 cm

- prześcieradło: 210  cm x 150 cm

- Kolor: zielony

- Jednorazowego użytku

- Niejałowy

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 6, pozycja 2,3

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie podkładów o następującym składzie: laminat kolorowy, wata celulozowa, pulpa celulozowa, wata celulozowa, włóknina polipropylenowa?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 6, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie podkładów o chłonności 360ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie podkładów o rozmiarze 60 x 60 i chłonności 540ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Dotyczy Zad. 6, poz. 1:

czy Zamawiający dopuści komplet pościeli o gramaturze 35g/m2:

| powłoka | 200 x 150cm |
| --- | --- |
| powłoczka | 90 x 75cm |
| prześcieradło | 210 x 150cm |

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy zapisów umowy:

Art. 3 ust. 1: czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie

Dotyczy zapisów umowy:

Czy za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak - Zgodnie z zapisami umowy art. 2 ust. 3

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu składania ofert?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie

Zadanie 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety pod pośladki o wymiarach 96,5cm x 118cm, wykonanej z niebieskiej folii PE, o nieprzemakalności min. 100 cm H2O,  ze wzmocnieniem na obszarze 53x45cm z poliestru i wiskozy o gramaturze min. 64g/m2,  oraz ze zintegrowaną trójkątną torbą  z usztywnionym brzegiem o wymiarach   66cmx 77cm (+/- 1,5cm).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 3, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zestawu do cesarskiego cięcia

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu, wykonana z folii PE ze wzmocnieniem z polipropylenu o łącznej gramaturze min. 70 g/m2 i nieprzemakalności min. 200 cm H2O)

-1 x  serweta na stolik Mayo 80x142 cm

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem  30x36cm, wypełnionym folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰, z  2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów (zamiast taśmy lepnej), serweta wykonana z laminatu trójwarstwowego (PP+PE+PP) o gramaturze 66 g/m2 ze wzmocnieniem z PP+PE – gramatura w obszarze wzmocnień min.143 g/m2

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Zadanie 3, poz. 2

Czy w związku z rutynowym odkładaniem narzędzi na nogi pacjentki serweta do cięcia cesarskiego powinna posiadać  poza wzmocnieniem wokół otworu dodatkowe wzmocnienie (na części serwety okrywającej kończyny pacjentki) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie 3, poz. 2

Prosimy o doprecyzowanie czy serweta do ciecia cesarskiego powinna mieć kształt litery T dzięki czemu poprzez wytworzenie obszernego ekranu anestezjologicznego istnieje możliwość zabezpieczenia ramion stołu operacyjnego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

Pytanie

Zadanie 3 poz. 2

Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga, aby obłożenie do cesarskiego cięcia wyposażone było w worek do przechwytywania płynów 270°.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Zamawiający