# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/25/18					       Przeworsk, dnia 03.07.2018 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia: Dostawa endoprotez biodrowych, zespoleń śródszpikowych, wkrętów kaniulowanych oraz narzędzi ortopedycznych wraz z dzierżawą instrumentarium - podział na części

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Czy Zamawiający w poz. nr 36 dopuści zaoferowanie drutu do wiązania odłamów kostnych fi 1,0 do 1,5mm zamiast 1,0 do 1,8mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w poz. nr 40-42 dopuści zaoferowanie wkrętów tylko z gniazdem sześciokątnym zamiast z sześciokątnym i krzyżakowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w poz. nr 43 dopuści zaoferowanie wkrętaków tylko sześciokątnych zamiast sześciokątnych i krzyżakowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

- w art. 2 ust. 3 wzoru umowy dodaje się zapis:

Zamawiający na prośbę Wykonawcy przedłuży termin dostawy asortymentu narzędziowego (max do 45 dni) w części nr 2 poz. nr 11-12; 21-31; 43-50; 52-54, 63-68

Zamawiający