# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/31/18					       Przeworsk, dnia 30.08.2018 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :     Dostawa rękawic medycznych z podziałem na części

W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie

Dotyczy SIWZ pkt 9.4

Prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania protokołów badań potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów dla rękawic sekcyjnych i foliowych (Cześć nr 2 pozycja 2 i 4). Dla tego typu rękawic nie wykonuje się takich badań, ponieważ nie są to wyroby medyczne. Parametry potwierdzone karta katalogową.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu posiadania protokołów badań potwierdzających spełnianie wymaganych parametrów dla rękawic sekcyjnych i foliowych (Cześć nr 2 pozycja 2 i 4)

Pytanie

Dotyczy Część nr 2 pozycja 3

Czy Zmawiający dopuści rękawice o grubości pojedynczej ścianki palca 0,10-0,12mm i pozostałych parametrach niezmienionych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Dotyczy Część nr 2 pozycja 1

Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu wymaga rękawic przebadanych na przenikanie wirusów wg ASTM F1671 oraz krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F1670 i złożenia badań wystawionych przez jednostkę niezależną nie starszych niż z 2016r.?

Czy Zamawiający w trosce o najwyższe standardy bezpieczeństwa pacjenta i personelu wymaga rękawic spełniających wymogi przepisów dotyczących bezpiecznego stosowania rękawic w kontakcie z żywością, potwierdzonych certyfikatem wystawionym przez jednostkę niezależną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie

Dotyczy pakiet 2 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu 0,15-0,16 mm. Pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Zamawiający