# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/38/18 					   Przeworsk, dnia 31.10.2018

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16										Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia :  Dostawa akcesoriów medycznych, sprzętu jednorazowego użytku  z podziałem na części

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  z późn.zm) przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie:

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 2 z pakietu nr 5

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

Pytanie: Część nr 3, pozycja nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie 6-miesięcznych zestawów do szynowania moczowodów o rozmiarze 4.7CH/28cm, skalowanych co 5 cm, prowadnicą o długości 145 cm z dwoma rodzajami popychaczy do wyboru – popychaczem inteligentnym umożliwiającym sterowanie cewnikiem po wyjęciu drutu o długości 50 cm lub popychaczem o długości 70 cm z zaciskami?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie do części 3

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości niemiecki produkt wg charakterystyki:

Zestawy do wewnętrznego szynowania moczowodów do utrzymania do 6 miesięcy, do ureterorenoskopu. Zestawy ze sterowalnym popychaczem. Prowadnica stalowa pokryta PTFE. Cewnik  z poliuretanu mięknącego w w temperaturze ciała. Perforacja w zagiętych  zakończeniach cewnika po obu bocznych stronach. Bliższy koniec otwarty, dalszy,  zamknięty zakończony stożkowo. Cewnik perforowany na całej długości. Przerywana linia na całej długości cewnika  ułatwiająca pozycjonowanie oraz  ukazującą ewentualną rotację cewnika. Widoczny w promieniach RTG. Wyskalowany . Zestaw wstępnie  złożony do natychmiastowej aplikacji.  4,8 Ch dł. 28 cm, popychacz dł. 70 cm, prowadnik 0,028" dł. 150 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ

Pytanie

Czy Zamawiający w zad 3 oczekuje pigtaili o średnicy 1,4 cm przy podanej średnicy cewnika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w zad 3 oczekuje by w opakowaniu znajdowały się karta pacjenta oraz 3 samoprzylepne etykiety do dokumentacji chorego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

Czy Zamawiający w zad 3 oczekuje prowadnicy o średnicy 0,028”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w art. 5 pkt. 5 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów art. 6 pkt. 1, 3:

- W przypadku opóźnienia w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru  WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto nie zrealizowanego w terminie/ reklamowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie lub reklamowanego towaru.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% niezrealizowanej części wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w art. 3 ust. 1.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

Pytanie Dotyczy pakietu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 21 dni od dnia złożenia zamówienia?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami umowy Artykuł 2 pkt. 3

Pytanie Dotyczy pakietu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na oferowanie przedmiotu zamówienia zakresie pozycji 1-2; 7-12; 15; 17; 30-31; 36; 42-44; 50-51; 53-56, które nie podlegają ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 211 ze zm.), a zatem obowiązkowi wystawienia deklaracji zgodności oraz obowiązkowi oznakowania znakiem CE (tzw. wyrób niemedyczny), dla którego stawka VAT wynosi 23%?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 9.5

Pytanie Dotyczy pakietu 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach  1-2; 7-9; 15-17; 36; 51; 55 opakowań zbiorczych zawierających 10 szt. w opakowaniu, gdyż tylko tak producent pakuje swoje wyroby? Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zmianę jednostki miary w tych pozycjach ze sztuk na opakowania i przeliczenie wymaganej ilości.

Odpowiedź:

Modyfikacja SIWZ

II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ, w następujący sposób:

- z części nr 5 wydziela się poz. nr 2 i tworzy się część numer 8 która otrzymuje brzmienie:

Część nr 8 - akcesoria urologiczne 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn. netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr. katalogowy |
| 1 | Produkt przeznaczony do endoskopowego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet. Postać: produkt biokomatybilny, niewchłanialny, nieimmunogenny i nieantygenny, syntetyczny preparat do iniekcji w postaci hydrożelu. Skład: polyacrylate/polyalcohol copolimer (PPC), 40% glicerol. Zestaw składający się z 5 strzykawek 1ml. oraz 2 igieł. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru"

W przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT

- z części nr 2 otrzymuje brzmienie:

CZĘŚĆ  NR. 2 -  akcesoria endoskopowe do aparatu Firmy Karl Storz

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | NAZWA TOWARU | J.M. | ILOŚĆ | cena jedn. netto | wartość netto | stawka VAT | wartość brutto | Producent/ nr.katalogowy |
| 1 | Uszczelka (60/13) (op. x 10 szt.) | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Uszczelka (50/4,0) (op. x 10 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Pętla tnąca, zagięta, monopolarna, do zast. z płaszczem 27/28 Fr. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Pętla tnąca, zagięta, monopolarna, do zast. z płaszczem 24/26 Fr. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda koagulacyjna, kulka śr. 5 mm, monopolarna, do zast. z płaszczem 27/28 Fr. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Elektroda koagulacyjna, kulka śr. 5 mm, monopolarna, do zast. z płaszczem 24/26 Fr. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Uszczelka (60/10) (op. x 10 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Uszczelka (op. x 10 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Uszczelka (50/5,0) (op. x 10 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 10 | Pierścień wewn. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | Pierścień wewnętrzny do 30160 S | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | Pierścień plastyk. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 13 | Sonda do litotrypsji pneumatycznej, śr. 1 mm, do zast. z CALCUSPLIT i ureterorenoskopami | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 14 | Sonda ultradźwiękowa z koronką, z kanałem ssącym, śr. 3,5 mm, dł. 40 cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 15 | Uszczelka (50/2,6), do trokarów (op. x 10 szt.) | op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 16 | Uszczelka z otworem na kanał instrumentowy, śr. otworu 0,8 mm (op. x 10 szt.) | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 17 | Uszczelka kanału instrumentowego, (op. x 10 szt.) | op. | 3 |  |  |  |  |  |
| 18 | Kleszcze chwytające, do dużych kamieni, 4 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 19 | Kleszcze chwytające, do fragmentów kamieni, 5 Fr., dł. 60 cm, obie bransze ruchome | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | Sonda ultradźwiękowa bez koronki, śr. 1,5 mm, do zast. z URS 27002L | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 21 | Przewód w. cz., bipolarny, wtyki 2 x 4 mm, dł. 300 cm, do zast. z diatermią Valleylab | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 22 | Przewód w. cz., monopolarny, wtyk 4 mm, dł. 300 cm, do zast. z diatermią Karl Storz AUTOCON | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 23 | Przewód w. cz., monopolarny, wtyk 4 mm, dł. 300 cm, do starszych modeli diatermii KS, Erbe T | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 24 | Przewód w. cz., monopolarny, wtyk 4 mm, dł. 300 cm, do zast. z diatermią Karl Storz AUTOCON | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 25 | Dren silikonowy łączący uchwyt litotryptora CALCUSPLIT z konsolą, dł. 200 cm, autoklawowalny | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 26 | Nóż zimny SACHSE do uretrotomu, prosty | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | Nóż zimny do uretrotomu, ostrze w kształcie haczyka | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | Nóż zimny do uretrotomu, ostrze okrągłe | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | Przewód łączący przetwornik z generatorem | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 30 | Membrana do głowicy drenu | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 31 | Oring do głowicy drenu płuczacego | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 32 | Zestaw drenu płuczącego, do zast. z pompą Karl Storz HAMOU ENDOMAT, do laparoskopii, wielorazowy | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 | Elektroda haczykowa, monopolarna, śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 34 | Rurka ssąco-płucząca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | Tubus ClickLine, metalowy, izolowany, z przyłączem LUER-Lock, śr. 5 mm, dł. 36 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 36 | Gumowa zatyczka do przyłącza LUER-Lock, czarna, (op. x 10 szt.) | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 37 | Kleszcze chwytające długie, bipolarne, śr. 5 mm, dł.rob. 36 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 38 | Uchwyt ClickLine, plastikowy, z zapinką zwalnianą, monopolarny, szerokie pierścienie na palce | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | Uchwyt instrumentów ClickLine, plastikowy, bez zapinki, obrotowy, monopolarny | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 40 | Igła Veress'a, z przyłączem LUER-Lock, dł. 15 cm | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 41 | Wkład nożyczek ClickLine METZENBAUM; ostrza zakrzyw., dł. 12 mm, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 42 | Zatyczka do przyłącza LUER-Lock | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 43 | Popychacz klapki trokara rozm. 6 | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 44 | Uszczelka gumowa do popychacz klapki trokara | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 45 | Światłowód, śr. 4,8 mm, dł. 300 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 46 | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 300 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 47 | Elektroda koagulacyjna, ostra, monopolarna, do zast. z płaszczem 24/26 Fr. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 48 | Gruszka, do ewakuatora ELLIK | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 49 | Wkład kleszczy ClickLine KELLY; bransze preparacyjne, długie, 2 ruchome; śr. 5 mm, dł. rob. 36 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 50 | Płytka półokrągła | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 51 | Oring (op. x 10 szt.) | op. | 1 |  |  |  |  |  |
| 52 | Koszyczek do wydobywania kamieni, do zast. w zestawie 27023VK | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 53 | Zatyczka do przyłącza LUER-Lock | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 54 | Igła do derenu (op. x 10 szt.) | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 55 | Zapinki do drenu op. 10 szt. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 56 | uszczelka do resektoskopu 24 Fr firmy Karl Storz | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 57 | wkład kleszczy Clickline typu KELLY , bransze długie, obie bransze ruchome, średn. 3 mm, dł.rob. 36 cm | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| W przypadku zaoferowania produktów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie nr 2 "Nazwa towaru" |  |  |  |  |  |  |  |  |
| W przypadku braku nr katalogowego należy wpisać nazwę lub oznaczenie które będzie występować na fakturze VAT |  |  |  |  |  |  |  |  |

Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.

Zamawiający