# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/41/18					Przeworsk, dnia 14.11.2018 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia: Dostawa systemów do koncentracji osocza bogatopłytkowego

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, przekazujemy wyjaśnienia treści ogłoszenia, o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Pytanie

Czy zamawiający dopuszcza?

Jednorazowy system składający się elementów do pobrania krwi i tuby do przygotowania separacji osocza.

Umożliwia wyprodukowanie skoncentrowanej frakcji osocza bogatopłytkowego  z własnej krwi obwodowej pacjenta – z 15 ml krwi uzyskuje się, w zależności od potrzeb, od 1 do 6 ml koncentratu płytkowego.

Jeden etap wirowania trwa 5 min.

System umożliwia przygotowanie koncentratu PRP bez użycia środka przeciwzakrzepowego  - w pełni autologiczny.

System składa się ze sterylnego zestawu do separacji płytek i zawiera:

- zestaw strzykawek i igieł do pobierania krwi i osocza bobatopłytkowego

- tubę 15 ml do preparowania krwi

- roztwór przeciwzakrzepowy fiolki 10 mI

Instrumenty:

-wirówka

-pojemniki na tuby separujące krew

-przeciwwaga

Bezpłatne użyczanie wirówki na czas przeprowadzania zabiegów.

Przedstawiciel dostawcy przeprowadzi szkolenie personelu zamawiającego z przygotowywania osocza bogatopłytkowego z użyciem zestawu Xerthra PRP kit.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów ogłoszenia

Zamawiający