# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/08/19 Przeworsk, dnia 25.03.2019 r

**Samodzielny Publiczny Zakład**

**Opieki Zdrowotnej w Przeworsku**

**37-200 Przeworsk**

**ul. Szpitalna 16**

**Uczestnicy**

**postępowania przetargowego**

Dotyczy udzielenia zamówienia: **Dostawa myjni - dezynfektora do mycia i dezynfekcji obuwia operacyjnego**

# **W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, przekazujemy wyjaśnienia treści ogłoszenia,** **o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.**

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści termin dostawy do 8 tygodni ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z ogłoszeniem

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łatwy w utrzymaniu czystości wyświetlacz LED zawierający 1 linijkę tekstowych informacji oraz 2 linijki z ikonami dotyczącymi statusu urządzenia i błędów?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnie w której w pamięci wewnętrznej zapisują się takie dane jak : czas pracy urządzenia , licznik przeprowadzonych procesów , data następnego przeglądu bez zużycia wody oraz zużycia środków chemicznych , których pobór jest z góry ustalany przez Producenta i nie zmienia się(informacje o stałym zużyciu w instrukcji obsługi urządzenia) ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z 15 programami , w tym 9 stałymi i 6 programów użytkownika, w tym wyposażona w 2 przyciski nawigujące wybór programu z listy ? **Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię bez pomiaru ich częstotliwości obrotów oraz monitorowania ciśnienia za to z informacją o błędzie w przypadku zbyt niskiego ciśnienia pompy myjącej ? uzasadnienie: parametr , który spełniają tylko urządzenia Firmy Miele

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez kontroli pobieranej ilości wody przy pomocy przepływomierzy? Uzasadnienie: parametr wymieniony naraża Zamawiającego na dodatkowe koszty związane z przepływomierzami , które są bardzo drogie oraz bezzasadne ponieważ , każdy z Producentów z góry określa ile dany model urządzenia ma pobierać wody

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnie z dozownikiem soli na dnie komory o pojemności 1 kg , który nie zajmuje miejsca w komorze mycia , jak w przypadku dozownika umieszczonego w drzwiach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza przy zachowaniu pozostałych parametrów

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie bez możliwości ustawienia stopnia twardości wody zmiękczonej ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania myjnię o wymiarach 525 x 490 x 570 mm (s x g x w) przy zachowaniu wymiarów zewnętrznych ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

Zamawiający