# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/11/19 Przeworsk dnia: 25.04.2019 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład**

**Opieki Zdrowotnej w Przeworsku**

**37-200 Przeworsk**

**ul. Szpitalna 16**

**Uczestnicy**

**postępowania przetargowego**

Dotyczy udzielenia zamówienia: **Dostawa materiałów szewnych, siatek chirurgicznych i innych wyrobów medycznych**

# **W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych** (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm) **przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**

**Pytanie:**

**Część nr 11, pozycja 1**

– Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu w dwóch rozmiarach:

1) – 40 x 42cm, rozmiar przylepny 40 x 36cm?

2) – 55 x 55cm, rozmiar przylepny 55 x 51cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie:**

**Dot. Zadania nr 1 poz. 2**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micropoint? Dwie powierzchnie zaostrzonego wysmuklonego ostrza oferują zwiększoną ostrość igły, a zarazem minimalizują uszkodzenie tkanki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie:**

**Dot. Zadania nr 2 poz. 12**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą 20 mm , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie:**

**Dot. Zadania nr 2 poz. 12**

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę okrągłą 24 mm , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie:**

**Dot. Zadania nr 4**

Czy Zamawiający w w/w Zadaniu dopuści syntetyczny niewchłanialny monofilament wykonany z polipropylenu bez dodatku polietylenu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie:**

**Dot. Zadania nr 7**

Czy Zamawiający dopuści możliwość składania ofert na poszczególne grupy asortymentowe, np., grupa I (poz. 1-7), grupa II (poz. 8-10), grupa III (poz. 11)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie:**

**Dot. Zadania nr 7 poz. 1-7**

Czy Zamawiający dopuści siatki chirurgiczne wykonane z monofilamentu polipropylenowego o wielkości porów 1,2-1,4 mm, gramaturze 70 g/m2 +/-10%, grubości 0,60 mm +/-10%, grubości nici 0,15-0,20 mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie:**

**Do pakietu nr 10**

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach:

Sterylna taśma do chirurgicznego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT. Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego.

Parametry:

* szerokość: 1,2 cm
* długość: 45 cm
* grubość: 0,45 mm
* gramatura: 57 g/m2
* wielkość porów: 0,90 mm

Brzegi taśmy zakończone są pętelkami. Taśma w plastikowej osłonce.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

**Dotyczy Części nr 10**

Prosimy o zwolnienie z wymogu dostarczenia próbek, gdyż jesteśmy Państwa dostawcą na mocy umowy z dnia 28.05.2018 lub prosimy o możliwość dostarczenia próbki niesterylnej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający od aktualnego dostawcy nie wymaga dostarczenia próbki

**Pytanie:**

**Dotyczy części nr 4**

Zamawiający w ramach opisu przedmiotu zamówienia wymaga, aby zaoferowane produkty były „pakowane podwójnie w szczelnie zamknięte saszetki, opakowanie bezpośrednie typu RacePack redukujące pamięć szwu” (zgodnie z formularzem cenowym, część nr. 4). Czy Zamawiający w ramach powyższego rozwiązania dopuści pakowanie pojedyncze posiadające takie same cechy użytkowe - i redukujące pamięć kształtu szwu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie:**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o zmianę zapisu w art. 4 pkt. 6 projektu umowy „WYKONAWCA zobowiązany jest w terminie do 5-dni roboczych **rozpatrzyć reklamację** oraz dostarczyć ZAMAWIAJĄCEMU w miejsce towaru wadliwego towar odpowiadający wymaganiom określonym w umowie i towar brakujący **w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji**”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy

**Pytanie:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów art. 5 pkt. 1:

1. W przypadku opóźnienia w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5 % wartości **brutto** nie zrealizowanego **w terminie/ reklamowanego** zamówienia za każdy dzień opóźnienia, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionego w dostawie lub reklamowanego towaru**.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów wzoru umowy

**II. Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm) zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:**

* **pkt. 14.1 ppkt. 2) lit. (a) SIWZ otrzymuje brzmienie:**

(a) do 3 dni roboczych – 10 punktów

**Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.**

**Zamawiający**