# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/17/19 Przeworsk, dnia 28.05.2019 r

**Samodzielny Publiczny Zakład**

**Opieki Zdrowotnej w Przeworsku**

**37-200 Przeworsk**

**ul. Szpitalna 16**

**Uczestnicy**

**postępowania przetargowego**

Dotyczy udzielenia zamówienia: **Dostawa materiałów laboratoryjnych oraz pojemników na próbki anatomiczne**

# **W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, przekazujemy wyjaśnienia treści ogłoszenia,** **o zamówieniu publicznym którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.**

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**Projektu umowy: dotyczy artykułu 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z ogłoszeniem.

**Pytanie**

**Część 1 pozycja 12**

Czy Zamawiający wymaga probówek z PE, czy Probówek wykonanych z PP wraz z korkiem z PE ?

Pragniemy nadmienić, że tego typu probówki wykonane są z tworzywa PP.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza probówki wykonane z PP wraz z korkiem PE.

**Pytanie**

**Część 1 pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści Probówki wykonane z PP wraz z korkiem z PE reszta wymogów zgodnie z SIWZ ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie**

**Część 1 pozycja 59**

Czy Zamawiający dopuści probówki na 2 ml krwi i wymiarach 13x75mm, spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia ogłoszenia.

**Pytanie**

**Część 1 pozycja 59**

Czy Zamawiający dopuści probówki na 4 ml krwi i wymiarach 13x75mm spełniające pozostałe wymogi SIWZ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia ogłoszenia

**Pytanie do Części nr 3**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 190 ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie do Części nr 3**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 366 ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie do Części nr 3**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zakręcaną pokrywką o pojemności 250 ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza.

**Pytanie do Części nr 3**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 2 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 520 ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie do Części nr 3**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 1200 ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie do Części nr 3**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 2300 ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie do Części nr 3**

Prosimy o dopuszczenie w pozycji 5 pojemnika przeznaczonego do transportu materiału chirurgicznego w formalinie, posiadającego deklarację IVD, wykonanych z PP z umieszczona  na nim na stałe etykietą posiadającą piktogramy i zwroty bezpieczeństwa dotyczące formaliny w języku polskim i miejscem na dane pacjenta, ze szczelnie zamykaną pokrywą, z plombą która po zerwaniu ułatwia otwarcie pokrywy o pojemności 5600 ml.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytania dotyczące części nr 1.**

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrob.w z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

**Odpowiedź:**

Zamawiajacy dopuszcza

**Pytania dotyczące części nr 1.**

Dot. poz. 1 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na kapilary o poj. 170 ul?

**Odpowiedź.**

Zgodnie z ogłoszeniem.

**Pytania dotyczące części nr 1.**

Dot. poz. 2 Czy Zamawiajacy zgodzi sie na pojemniki 125 ml?

**Odpowiedź.**

Zgodnie z ogłoszeniem

**Pytania dotyczące części nr 1.**

Dot. poz. 2 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy dopuści pojemniki 100 ml?

**Odpowiedź.**

Zgodnie z ogłoszeniem

**Pytania dotyczące części nr 1.**

Dot. poz. 3 Czy Zamawiający zgodzi się na pojemniki 125 ml

**Odpowiedź.**

Zgodnie z ogłoszeniem

**Pytania dotyczące części nr 1.**

Dot. poz. 19 Czy Zamawiający zgodzi się na zbiorcze op.=500 szt. i opakowania wewnętrzne liczące po 100 szt. (w sumie 5 opakowań po 100 szt.)

**Odpowiedź.**

Zgodnie z ogłoszeniem

**Pytania dotyczące części nr 1.**

Dot. poz. 13 Czy Zamawiający zgodzi się na probówki 150 mm?

**Odpowiedź**.

Zgodnie z ogłoszeniem

**Pytania dotyczące części nr 1.**

Dot. poz. 21 i 22 Ponieważ nakłuwacze typu Sterilance lite II mają określone cechy charakteryzujące wyrób dostarczany przez konkretnego Wykonawcę, prosimy o dopuszczenie zaoferowania nakłuwaczy typu Medlance, tak aby nie naruszać art. 29 ust. 3 ustawy Pzp.

**Odpowiedź.**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytania dotyczące części nr 1.**

Dot. poz. 37 Czy Zamawiający zgadza się na dowolny rodzaj spakowania ez po 20 szt., pod warunkiem, że będą sterylnie spakowane, niezależnie od tego czy opakowanie będzie posiadać strunowe zamkniecie, czy nie? Zamknięcia strunowe promowane przez niektórych wykonawców na rynku są pozornie lepszym rozwiązaniem, gdyż wyrób sterylny otworzony traci swa sterylność raz na zawsze w momencie pierwszego otwarcia, niezależnie **od tego czy jest potem zamykany strunowym zamknięciem czy też nie.**

**Odpowiedź.**

Zgodnie z ogłoszeniem

**Pytania dotyczące części nr 1**

Dot. poz. 39 Czy Zamawiający dopuści pojemnik 2000 ml?

**Odpowiedź**.

Zgodnie z ogłoszeniem

**Pytania dotyczące części nr 1.**

Dot. poz. 40 Czy Zamawiający dopuści wymazówki drewniane?

**Odpowiedź.**

Zgodnie z ogłoszeniem

**Pytania dotyczące części nr 1.**

Dot. poz. 40 Jeśli Zamawiający nie zgadza się na powyższe to czy dopuści wymazówki z tworzywa z wacikiem wiskozowym?

**Odpowiedź.**

Zgodnie z ogłoszeniem

**Pytania dotyczące części nr 1.**

Dot. poz. 50 Czy Zamawiający dopuści statyw na 60 probówek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytania dotyczące części nr 1.**

Dot. poz. 56 Czy Zamawiający dopuści końcówki do 200 ul?

**Odpowiedź.**

Zgodnie z ogłoszeniem

**Pytania dotyczące części nr 1.**

Dot. poz. 56 Co oznacza klasa superior?

**Odpowiedź.**

Jest to klasa jakości.

**Pytania dotyczące części nr 1.**

Dot. poz. 57 Czy Zamawiający dopuści pipetki Pasteura z podziałką?

**Odpowiedź.**

Zgodnie z ogłoszeniem

**Pytania dotyczące części nr 1.**

Dot. poz. 60 Czy Zamawiający dopuści końcówki o poj. 0,5-20 ul

**Odpowiedź.**

Zgodnie z ogłoszeniem

**Pytania dotyczące części nr 1.**

Dot. Części 1 poz. 59

Czy Zamawiający wymaga probówki na 3 ml krwi z przyśpieszaczem wykrzepiania i żelem separującym

**Odpowiedź:**

**Modyfikacja części 1 materiały laboratoryjne.**

**Część 1 poz. 59 otrzymuje brzmienie:**

Probówki do pozyskania surowicy krwi do badań z przyspieszaczem wykrzepiania z dodatkiem trombiny. Rozpylenie przyspieszacza na ściankach probówki. Probówki na 3 ml (ø13x75mm) **Probówki z żelem separującym**

**Pytanie**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę o przesunięcie terminu składania ofert o jeden dzień.

**Odpowiedź:**

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **30.05.2019 do godz. 09.00.**

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego, **w dniu 30.05.2019 r. o godz. 10.00.**

**Zamawiający**