# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/20/19 Przeworsk dnia: 12.06.2019 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład**

**Opieki Zdrowotnej w Przeworsku**

**37-200 Przeworsk**

**ul. Szpitalna 16**

 **Uczestnicy**

 **postępowania przetargowego**

Dotyczy udzielenia zamówienia: **Dostawa odczynników do biochemii wraz z dzierżawą analizatora**

#  **W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych** (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm) **przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**

**Pytanie:**

Dotyczy parametrów wymaganych analizatora biochemicznego, pozycja 29. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stanowiska komputerowego umożliwiającego podpięcie analizatora (komputer, monitor, drukarka, mysz, klawiatura), które są używane, w pełni sprawne, po przeglądzie serwisowym?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.**

**Zamawiający**