# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/27/19 Przeworsk, dnia 12.07.2019 r

**Samodzielny Publiczny Zakład**

**Opieki Zdrowotnej w Przeworsku**

**37-200 Przeworsk**

**ul. Szpitalna 16**

**Uczestnicy**

**postępowania przetargowego**

Dotyczy udzielenia zamówienia: **Dostawa oleju opałowego**

**Zamawiający modyfikuje treść udzielonej odpowiedzi w dniu 11.07.2019 r w następujący sposób:**

**Było:**

**1. Wyjaśnienie używanego w dokumentacji terminu „olej opałowy typu EKOTERM”**

W całej dokumentacji przetargowej jak i w samym tytule postępowania Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego typu „EKOTERM”. Zwracamy uwagę, iż olej opałowy „EKOTERM” to znak handlowy jednego z dwóch producentów oleju opałowego na terenie kraju, przez co można stwierdzić, iż używanie tego określenia może być czynem zabronionym w postępowaniach odbywających się na podstawie przepisów Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy wprowadzając termin „olej opałowy typu EKOTERM” Zamawiający rozumie przez to każdy olej opałowy o parametrach takich samych jak olej opałowy „EKOTERM” ?

Jednocześnie sugerujemy używanie terminu olej opałowy o parametrach zgodnych z Polską Normą PN-C-96024 w niniejszym postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Wprowadzając termin „olej opałowy typu EKOTERM” Zamawiający rozumie przez to każdy olej opałowy o parametrach takich samych jak olej opałowy „EKOTERM”

**Jest:**

**1. Wyjaśnienie używanego w dokumentacji terminu „olej opałowy typu EKOTERM”**

W całej dokumentacji przetargowej jak i w samym tytule postępowania Zamawiający wskazuje, że przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego typu „EKOTERM”. Zwracamy uwagę, iż olej opałowy „EKOTERM” to znak handlowy jednego z dwóch producentów oleju opałowego na terenie kraju, przez co można stwierdzić, iż używanie tego określenia może być czynem zabronionym w postępowaniach odbywających się na podstawie przepisów Prawo zamówień publicznych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy wprowadzając termin „olej opałowy typu EKOTERM” Zamawiający rozumie przez to każdy olej opałowy o parametrach takich samych jak olej opałowy „EKOTERM” ?

Jednocześnie sugerujemy używanie terminu olej opałowy o parametrach zgodnych z Polską Normą PN-C-96024 w niniejszym postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga aby olej opałowy spełniał Polską Normę PN-C-96024

**Zamawiający**