# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/35/19 Przeworsk dnia: 27.09.2019 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład**

**Opieki Zdrowotnej w Przeworsku**

**37-200 Przeworsk**

**ul. Szpitalna 16**

**Uczestnicy**

**postępowania przetargowego**

Dotyczy udzielenia zamówienia: **Roboty instalacyjno-budowlane pn. „Przebudowa rozdzielnicy głównej nN oraz wymiana i dobór spalinowego agregatu prądotwórczego z automatyką SZR”**

**W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych** (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm) **przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**

**Pytanie:**

W związku z ogłoszonym przetargiem pn.: „Roboty instalacyjno-budowlane pn. ,,Przebudowa rozdzielnicy głównej nN oraz wymiana i dobór spalinowego agregatu prądotwórczego z automatyką SZR" zwracamy się z prośba o możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 30-09-2019.

**Odpowiedź:**

TAK – w godzinach 08.00 – 09.00

**Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.**

**Zamawiający**