# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/16/20 Przeworsk dnia: 06.05.2020 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład**

**Opieki Zdrowotnej w Przeworsku**

**37-200 Przeworsk**

**ul. Szpitalna 16**

**Uczestnicy**

**postępowania przetargowego**

Dotyczy udzielenia zamówienia: **Dostawa materiałów szewnych, siatek chirurgicznych i innych wyrobów medycznych**

**W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych** (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) **przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**

**Pytanie:**

Dotyczy Część nr 9 Taśmy podcewkowe

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe systemy taśmy do korekcji wysiłkowego nietrzymania moczu, wiodącego producenta na rynku - renomowanej firmy Boston Scientific, o poniższych parametrach:

* taśma 100% polipropylenowa, monofilamentowa,
* o porowatości 1182 µm i długości 22 cm oraz szerokości 1,1 cm,
* brzegi taśmy w części podcewkowej wygładzone – zgrzewane na gorąco na odcinku 4cm, mające na celu potencjalną redukcję podrażnień przedniej ściany cewki oraz zmniejszenie ryzyka deformacji siatki i utrzymanie jej integralności podczas naprężania; w pozostałej części taśmy brzegi niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance,
* niebieski kolor taśmy zwiększający jej widoczność oraz niebieska wypustka środkująca identyfikująca środek taśmy oraz pomagająca w prawidłowym naprężeniu taśmy,
* plastikowe osłonki na ramionach taśmy (w część podcewkowej brak osłonki – łatwiejsze dopasowanie prawidłowego ułożenia i naprężenia taśmy) oraz wygładzone poszerzacze zapewniające bezproblemowe przeprowadzenie taśmy przez struktury anatomiczne,
* taśma dostarczana wraz z dwoma jednorazowymi prowadnicami helikalnymi (prawa i lewa),
* taśma przeznaczona do leczenia nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT outside-inside.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie:**

Dotyczy Część nr 9 Taśmy podcewkowe

Czy Zamawiający oczekuje wygładzonych brzegów taśmy w części podcewkowej mających na celu potencjalną redukcję podrażnień przedniej ściany cewki oraz zmniejszenie ryzyka deformacji taśmy, na pozostałej części taśmy brzegi niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga

**Pytanie:**

Dotyczy Część nr 9 Taśmy podcewkowe

Czy ze względu na niewątpliwe zalety narzędzi jednorazowych, takie jak: bezpieczeństwo i względy etyczne, zmniejszenie czasu przygotowania narzędzi do zabiegu, możliwość wykonywania kilku zabiegów jeden po drugim, uniknięcie kosztu sterylizacji oraz czasu i pracy poświęconego na ten proces, brak możliwości zużycia narzędzia (np. stępienia igły) i tym samym zachowanie najwyższej jakości podczas każdego zabiegu, Zamawiający oczekuje systemu całkowicie jednorazowego?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie:**

Dot. Części 1 poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem typu micro-point, szczególnie polecaną do chirurgii plastycznej i kosmetycznej? Igła ES ma dwie powierzchnie tnące co pozwala na gładkie i stopniowe przejście przez tkanki, redukując jednocześnie traumatyzację tkanki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie:**

Dot. Części 2

Czy Zamawiający dopuści w w/w części szwy plecione, poliestrowe powlekane silikonem, bez udokumentowanego powleczenia każdego włókna z osobna?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie:**

Dot. Części 1-2

Czy Zamawiający w w/w częściach dopuści szwy pakowane w sterylne, podwójne, szczelnie zamknięte saszetki, gdzie opakowanie wewnętrzne wykonane jest z folii aluminiowej, umożliwiające sprawne otwarcie saszetki poprzez oderwanie wzdłuż nacięcia, posiadające pełen opis szwu w języku polskim, opakowanie zewnętrzne jest foliowo/papierowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Dot. Części 3 poz. 9,13,30,40

Czy Zamawiający dopuści nić bez powleczenia antybakteryjnego, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie:**

Dot. Części 3 poz. 25

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu szwów chirurgicznych ze standardową igłą okrągłą, która nie jest odpinana.

W razie odmownej odpowiedzi prosimy o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu producenckiego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie:**

Dot. Części 3 poz. 55-57

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach wchłanialną nitkę plecioną, wytwarzaną z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, której zdolność podtrzymywania tkankowego wynosi ok. 65% po 7 dniach od wszczepienia, ok. 50% po 8-11 dniach od wszczepienia i całkowitym czasie wchłaniania po ok. 42 dniach?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie:**

Dot. Części 4

Czy Zamawiający w w/w części dopuści monofilamentowe, syntetyczne, niewchłanialne szwy polipropylenowe bez dodatku polietylenu i zrezygnuje z wymogu opakowania typu Race Pack?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie:**

Dotyczy części nr 1, poz. 3.

Czy Zamawiający dopuści szew o długości 45cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie:**

Dotyczy części nr 1, poz. 12.

Prosimy o uściślenie długości nici dla tej pozycji - czy długość nici 76 cm czy 75cm?

**Odpowiedź:**

długość 75cm

**Pytanie:**

Dotyczy części nr 1, poz. 12.

Czy Zamawiający dopuści igłę o krzywiźnie 3/8 koła, przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie:**

Dotyczy części nr 1, poz. 12.

Czy Zamawiający dopuści igłę o dł. 37 mm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie:**

Dotyczy części nr 2, poz. 6.

Czy Zamawiający dopuści nić o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie:**

Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym

z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie:**

Dotyczy produktów zamówienia:

Zad. 7, poz. 1- 7: czy Zamawiający wydzieli wymienione pozycje do oddzielnego pakietu ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie:**

Dotyczy produktów zamówienia:

Zad. 7, poz. 1 – 7: czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową o wadze 80g/m2 (+/-10g/m2), grubość 0,47mm (+/-10%) i wielkości porów ok. 0,92mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie:**

Dotyczy produktów zamówienia:

Zad. 7, poz. 6: czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową 8 cm x 13 cm ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Dotyczy zapisów umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w Artykule 5 pkt 1 wzoru umowy słowo "opóźnienia" zostało zastąpione słowem "zwłoki"?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie:**

Czy za dni robocze Zamawiający uważa dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź:**

TAK

**Pytanie:**

Dotyczy SIWZ

Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z ryzykiem niemożliwości dostarczenia dokumentów do postepowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie:**

Pakiet nr 6 poz. 2

Zwracamy się z prośba o wydzielenie ww. produktów do osobnego pakietu. Wydzielenie ww. pozycji spowoduje dopuszczenie innych firm do udziału oraz zaproponowanie konkurencyjnych cen przy jakości wymaganej przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie:**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wosku kostnego w płatkach 2,5g oraz w opakowaniu handlowym 12 sztuk.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie:**

W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia Wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w § 4 ust. 6 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie:**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów art. 5 pkt. 1, 3:

1. W przypadku opóźnienia w dostawie zamówionego lub reklamowanego towaru WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto nie zrealizowanego zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego towaru;

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto niezrealizowanej części umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

**Pytanie:**

Dotyczy Części nr 9

Czy Zamawiające wyrazi zgodę na zaoferowania w razie wezwania 1 szt. próbki niesterylnej?

**Odpowiedź:**

TAK

**Pytanie:**

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitłowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź:**

TAK

**Pytanie:**

Pytanie do pakietu nr 9

Czy Zamawiający dopuści taśmy **o specyfikacji bardzo zbliżonej do wymagań Zamawiającego** :

Taśma podcewkowa uniwersalna do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet metodą TOT lub TVT. System całkowicie jednorazowy. Wykonana jest niewchłanialnego polipropylenu monofilamentowego. Parametry:

* szerokość: 1,2 cm
* długość: 45 cm
* grubość: 0,45 mm
* gramatura: 57 g/m2
* wielkość porów: 0,90 mm

Taśma w plastikowej osłonce. Taśma przystosowana do użycia z prowadnicami wielorazowymi do dostępu przezzasłonowego jak i nadłonowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

**Część nr 10, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie folii operacyjnej wykonanej z poliuretanu w dwóch rozmiarach:

1. – 40 x 42cm z rozmiarem przylepnym 40 x 36cm lub 30x40cm z rozmiarem przylepnym 30x36cm?
2. – 55 x 55cm z rozmiarem przylepnym 55 x 51cm lub 45x55cm z rozmiarem przylepnym 45x49cm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza rozmiary:

– 40 x 42cm z rozmiarem przylepnym 40 x 36cm

– 55 x 55cm z rozmiarem przylepnym 55 x 51cm

**Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.**

**Zamawiający**