# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/22/20 Przeworsk dnia: 30.06.2020 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład**

**Opieki Zdrowotnej w Przeworsku**

**37-200 Przeworsk**

**ul. Szpitalna 16**

 **Uczestnicy**

 **postępowania przetargowego**

Dotyczy udzielenia zamówienia: **Dostawa aparatów USG dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Oddziału Urologii**

1. **W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych** (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) **przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**

**Pytanie:**

**Dotyczy zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia, Aparat USG dla potrzeb Oddziału Urologii, Załącznik nr 3, pkt. 27**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Gwarancja min. 24 miesięcy, max. 36 miesięcy. W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy dostarczonego urządzenia, w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej. Gwarancja obejmuje całość wszelkich kosztów związanych z ewentualną naprawą *wynikającą z wady fabrycznej*  (materiały, części, praca serwisanta, dojazd itp.) bez żadnych kosztów ze strony Zamawiającego.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie:**

**Dotyczy zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia, Aparat USG dla potrzeb Oddziału Urologii, Załącznik nr 3, pkt. 30**

Wnioskujemy o odstąpienie od udostępnienia haseł oraz kodów serwisowych.

Informujemy, że nawet drobne naprawy wykonywane po okresie gwarancyjnym zgodnie
z rekomendacją producenta winny odbywać się w autoryzowanym serwisie wyposażonym
w odpowiedni sprzęt. Procedura przeprowadzenia napraw stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i może być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel cyklicznie szkolony z tego zakresu
u producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie:**

**Dotyczy warunków umowy Artykuł 5, pkt. 4 w zakresie Części nr 2 „Aparat USG dla potrzeb Oddziału Urologii”**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania napraw – do 8 dni roboczych,
a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych do 12 dni roboczych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie:**

**Dotyczy warunków umowy Artykuł 6, pkt. 2** **w zakresie Części nr 2** „**Aparat USG dla potrzeb Oddziału Urologii”**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie dostępności części zamiennych do 8 lat?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie:**

**Dotyczy warunków umowy Artykuł 7, pkt. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej z 0,5% na 0,2%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie:**

**Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:**

**Dotyczy zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia, Aparat USG dla potrzeb Oddziału Urologii, Załącznik nr 3, pkt. 17**

„Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5cm/s – 805 cm/s”

**Odpowiedź:**

Modyfikacja SIWZ

**Pytanie:**

**Dotyczy zapisów Opisu Przedmiotu Zamówienia, Aparat USG dla potrzeb Oddziału Urologii, Załącznik nr 3, pkt. 18 Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu i nadanie mu poniższego brzmienia:**

„Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Kolorowym

min 0,5 cm/s – 493 cm/s”

**Odpowiedź:**

Modyfikacja SIWZ

#  **Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych** (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) **zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:**

* **Załącznik nr 3 Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych) Aparat USG dla potrzeb Oddziału Urologii Część nr 2, kolumna Parametry – pozycja nr 17 i 18 otrzymuje brzmienie:**

17. „Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Pulsacyjnym min 0,5cm/s – 805 cm/s”

18. „Mierzona prędkość przepływu w Dopplerze Kolorowym min 0,5 cm/s – 493 cm/s”

**Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.**

**Zamawiający**