# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/36/20 Przeworsk dnia: 10.09.2020 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład**

**Opieki Zdrowotnej w Przeworsku**

**37-200 Przeworsk**

**ul. Szpitalna 16**

 **Uczestnicy**

 **postępowania przetargowego**

Dotyczy udzielenia zamówienia: **Roboty budowlane pn. ”Przebudowa Budynku ”A” Szpitala Rejonowego w Przeworsku w zakresie bezpieczeństwa ppoż.**

 **I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych** (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) **przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**

**Pytanie:**

Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia co do opraw zgodne z klasami oświetlenia Led które zapewnią bezpieczeństwo ludzi na oświetlaną powierzchnie , czy wymagane jest dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych co do norm zamienników świateł sodowych

**Odpowiedź:**

Nie dotyczy

**Pytanie:**

Czy zmiany w dokumentach powinny być zapisane w SIWZ zgodnie z bowiązujących ich Normami. które mają zastosowane, a nie zostały podane normy na słupy lampy i średnice wysięgniki. Czy oprawy powinny zapewnić Norma PN-EN 12464-1 ( Olśnienie ) które oślepia ludzi i kierowców na drogach w pracy co może spowodować powolnym osłabienia wzroku z którym już ma problem spora grupa ludzi. PN -13201-2 :2016-03 PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3 posiada prawa ntelektualnej i przemysłowej do produktu w inwestycji co nie naraża na straty Inwestorów, i spowoduje zmniniejszej się nieuczciwej konkurencji,

**Odpowiedź:**

Nie dotyczy

**Pytanie:**

Czy prop EN 60598-1 \_ EN 60598-2 w dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU. Dokumenty i numery ewidencyjny własności gruntów do instalacje słupów na terenie użytkowania i wymogów. Jaki jest opisów ogólnych lampy i ich uchwytu mocowań według norm, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy minimum powyżej 110 lumenów 1W netto, według prawa do instalowanych produktów według i zamienników oswietlenia sodowego . błędy w realizacji zamówienia oswietlenia Led podczas wypadku na drodze odpowiada zamawiajacy? zarzadca drogi ? czy grupa inwestorów ?

**Odpowiedź:**

Nie dotyczy

1. **Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych** (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) **Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:**
* **pkt. 3.9 SIWZ otrzymuje brzmienie:**

3.9 Przyjęty sposób rozliczania robót – wynagrodzenie ryczałtowe (w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny)

1. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia kosztorysów ofertowych oraz przedłożenia ich Zamawiającemu na 7 dni przed dniem podpisania umowy.
2. Kosztorysy ofertowe muszą obejmować cały przedmiot zamówienia opisany w SIWZ.
3. Kosztorys ofertowy będzie sprawdzany tylko pod kątem skontrolowania, czy nie doszło do błędu w obliczeniu ceny.
4. Niezgodność kosztorysu ofertowego z - przedstawionymi w celach poglądowych przez Zamawiającego - przedmiarami robót nie musi być oceniony jako błąd w obliczeniu ceny z uwagi na ryczałtową cenę oferty.
5. Kosztorys ofertowy będzie podstawą do negocjacji warunków wykonania ewentualnych robót zamiennych i powtórzenia podobnych robót budowlanych jak te opisane w niniejszej SIWZ oraz do celów rozliczeniowych, np. robót zamiennych czy zaniechanych.
6. Jeżeli Wykonawca w otrzymanych przez Zamawiającego przedmiarach robót ma zaniżone ilości w stosunku do załączonej do niniejszej SIWZ dokumentacji projektowej, to będzie on zobowiązany do wykonania wszystkich robót wymienionych we wszystkich ww. dokumentacjach projektowych bez dodatkowego wynagrodzenia

**Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.**

**Zamawiający**