# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/46/20 Przeworsk dnia:10.11.2020 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład**

**Opieki Zdrowotnej w Przeworsku**

**37-200 Przeworsk**

**ul. Szpitalna 16**

**Uczestnicy**

**postępowania przetargowego**

Dotyczy udzielenia zamówienia: **Dostawa testów do wykrywania SARS CoV-2**

**I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych** (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) **przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie testu immunochromatograficznego o parametrach zgodnych z załączoną metodyką, wpisanego na listę rekomendacji WHO?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oferowania testu z wyłamywalną wymazówką i dopuści test, w którym wymazówka jest umieszczana na 2 min. w probówce ekstrakcyjnej z buforem VTM oraz ściskana 10-15 razy aby wyodrębnić antygen z wacika, następnie utylizowana ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści testy, które mają status CE IVD oraz są zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści testy gdzie czułość względem PCR wynosi : 97,6%, swoistość: min. 99,9%; Czułość dla Ct ≤33 wynosi 97,6%?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści 14 – dniowy termin płatności?

**Odpowiedź:**

Modyfikacja wzoru umowy

**Pytanie:**

Czy Zamawiający doda do wzoru umowy punkt 4 w artykule 5 o następującej treści „Strony zgodnie ustalają, że powyższe kary umowne nie będą naliczane przez Zamawiającego w przypadku gdy niewykonanie, lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy spowodowane będzie okolicznościami od niego niezależnymi, związanymi bezpośrednio z epidemią COVID-19”?

**Odpowiedź:**

Modyfikacja wzoru umowy

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuszcza rekomendacje WHO EUL albo umieszczenie na liście organizacji MFDS (rekomendowanej przez EMA)?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ. Test spełnia wytyczne WHO odnośnie wykrywania antygenu w diagnostyce SARS-CoV-2 i posiada status EUL WHO

**Pytanie:**

Czy Zamawiający ze względu na to, że na liście WHO EUL są aktualnie tylko produkty dwóch firm, dopuści oświadczenie o wdrożonej aplikacji producenta włączenia na listę WHO EUL?

**Odpowiedź**

Zgodnie z SIWZ. Test spełnia wytyczne WHO odnośnie wykrywania antygenu w diagnostyce SARS-CoV-2 i posiada status EUL WHO

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga aby test nie wykazywał reakcji krzyżowych z wirusem SARS innego typu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga, żeby test nie wykazywał reakcji krzyżowych z wirusem grypy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

**Pytanie:**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przebadania testu na brak reakcji krzyżowych z HKU 1, jeżeli test przebadany jest na brak reakcji krzyżowych z HCoV-OC43?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

**Pytanie:**

Czy z uwagi na specyfikę konstrukcji testu kasetkowego, w przypadku którego kontrole zewnętrzne mogą służyć tylko do sprawdzenia pojedynczego testu nie całej serii, Zamawiający odstąpi od wymogu oddzielnej kontroli zewnętrznej pozytywnej i negatywnej w oferowanym produkcie?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ. Zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną, testy powinny zawierać w swoim zestawie kontrolę dodatnią i ujemną

**Pytanie:**

Czy Zmawiający wymaga aby oferowany test zawierał w instrukcji podaną wartość precyzji, nie mniej niż 99%? Wartość ta świadczy o poprawności identyfikacji próbek

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ

# **Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych** (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) **Zamawiający modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:**

* **załącznik nr 5 do SIWZ (U M O W A - wzór) Artykuł 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:**

3. ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się płacić WYKONAWCY należną cenę stanowiącą iloczyn ceny netto i ilości zamówionego towaru powiększoną o stawkę VAT w terminie 14 dni od daty wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT na wskazany w fakturze rachunek bankowy WYKONAWCY

* **w załączniku nr 5 do SIWZ (U M O W A - wzór) do Artykułu 5 dodaje się punkt nr 4 który otrzymuje brzmienie:**

4. Strony zgodnie ustalają, że powyższe kary umowne nie będą naliczane przez Zamawiającego w przypadku gdy niewykonanie, lub nienależyte wykonanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy spowodowane będzie okolicznościami od niego niezależnymi, związanymi bezpośrednio z epidemią COVID-19”

**Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.**