# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/46/20					     Przeworsk, dnia 20.11.2020 r

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16									                    Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia: Dostawa testów do wykrywania SARS CoV-2

ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU I WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

I. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych / Dz.U z 2019. poz. 1843/. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki w Przeworsku zawiadamia o odrzuceniu ofert Wykonawców:

- Salus International Sp. z o.o.

ul. Pułaskiego 9,  40-273 Katowice

Podstawa faktyczna

Zamawiający w toku czynności badania oferty wezwał  w dniu 16.11.2020 r.  Wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Wykonawca do upływu terminu udzielenia wyjaśnień tj.  do dnia 19.11.2020 r. godz. 10,00 nie złożył dokumentów na potwierdzenie, że testy posiadają parametry wskazane w ofercie. W związku z powyższym oferta Salus International Sp. z o.o. nie spełnia wymagań Zamawiającego opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ (parametry wymagalne testów do wykrywania SARS-COV) i podlega odrzuceniu.

Podstawa prawna:

art. 89 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

- Farmacol-Logistyka Sp. z o.o.

ul. Szopienicka 77,  40-431 Katowice

Podstawa faktyczna

Zamawiający wymagał testu spełniającego wytyczne WHO odnośnie wykrywania antygenu w diagnostyce SARS-CoV-2, posiadającego status EUL WHO. Na dzień składania ofert zaoferowany przez Wykonawcę test nie jest wpisany do wykazu testu rekomendowanego przez WHO.

W związku z powyższym oferta Farmacol-Logistyka Sp. z o.o. nie spełnia wymagań Zamawiającego opisanych w załączniku nr 2 do SIWZ (parametry wymagalne testów do wykrywania SARS-COV).i podlega odrzuceniu.

Podstawa prawna:

art. 89 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych

II. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2019 poz. 1843) - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku  zawiadamia że w wyniku postępowania przetargowego za najkorzystniejszą została wybrana oferta Wykonawcy:

| Nr oferty | Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy | liczba punktów w kryterium cena 60% | liczba punktów w kryterium termin dostawy 40% | Razem liczba punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | P.P.H.U. BOR-POL Mariusz Borkowski Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice | 60,00 | 00,00 | 60,00 |

Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

- treść oferty odpowiada treści SIWZ zgodnie z art.82 ust.3 Pzp.

- wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów, przy kryterium oceny:

Cena brutto oferty – 60 %     Termin dostawy - 40%

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie podpisana po dniu 25.11.2020 r.