## odczynniki
załącznik nr.2 SIWZ
Odczynniki , materiały zużywalne,kontrole do posiadanych urządzeń mikrometody żelowej Diamed ID-System (ID-Centrifuge, ID-Incubator, ID-Dispenser), opartej na aglutynacji krwinek czerwonych z doposażeniem
Tabela nr 1
Lp. | Przedmiot Zamówienia | J.M. | Liczba Badań/ 3 lata | Ilość opakowań na 3 lata | Cena jedn. netto/op | Wartość netto (zł) | % VAT | Wartość brutto (zł) | liss | tips | Nazwa handlowa/Nr katalogowy/producent
GRUPA KRWI, BADANIE PRZEGLĄDOWE P/C
1 | Karta do pełnego oznaczenia grupy krwi z badaniem izoaglutynin grupowych - pierwsza seria (A-B-DVI+DVI--/A1-B) |  | 7200
2 | Karta do potwierdzenia grup ;2-ga seria (A-B-DVI+) inne klony jak w serii pierwszej |  | 7200
3 | Karta do badania przeglądowego przeciwciał na 3 krw. wzorcowych w PTA LISS (wypełniona surowicą poliwalentną) |  | 11500
4 | Karta do badania przeglądowego przeciwciał na 3 krw. wzorcowych (IgG-wypełniona odczynnikiem monowalentnym) |  | 140
5 | Karta do Bezpośredniego Testu Antyglobulinowego (IgG-C3d-ctl/ IgG-C3d-ctl) |  | 30
6 | Karta do Bezpośredniego Testu Antyglobulinowego (IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-ctl ) |  | 30
7 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do screeningu p/c (do testu PTA-LISS) |  | 11500
8 | Zestaw krwinek wzor. (A1,B) do badania regularnych przeciwciał z układu ABO |  | 7200
9 | Karta do badania grupy krwi noworodka: anty-A, anty-B, anty-D(VI-), ctrl, BTA (1-sza seria) Odczynnik anty-D nie wykrywający odmiany DVI. Podać nazwy klonów A-B-D |  | 480
10 | Karta do badania grupy krwi noworodka: anty-A, anty-B, anty-AB, anty-D(VI+), ctrl, BTA |  | 190
11 | Karta do badania grupy krwi noworodka: anty-A, anty-B, anty-D VI+ (2-ga seria, inne klony A-B-D niż w serii pierwszej),wypełniona odpowiednimi odczynnikami monoklonalnymi anty- A,anty- B,anty DVI+. Podać nazwy klonów |  | 670
12 | Karta do potwierdzenia grup dawców (A,B,DVI+) |  | 5760
13 | Karta do potwierdzenia grupy biorcy( A,B,DVI-) |  | 2880
14 | Karta monoklonalna do oznaczenia fenotypu z układu Rh i antygenu K z ukł.Kell |  | 90
KONTROLA JAKOŚCI
15 | Zewnątrzlaboratoryjna, kontrola jakości potwierdzona certyfikatem 4 x w roku | kplt | 12 | [5 empty] | 0 | 0
| MATERIAŁY ZUŻYWALNE potrzebne do wykonania ww. ilości badań . | [7 empty] | 0
16 | Odczynnik LISS |  | 36L
17 | Końcówki do pipety |  | 40 000 szt.
RAZEM
Tabela nr 2
Lp. | Charakterystyka | Ilość m-cy | Cena dzierżawy za 1-miesiąc netto | Wartość dzierżawy netto na 3 lata | stawka VAT | Wartość dzierżawy na 3 lata brutto
19 | Doposażenie w pipety 2 szt i wirówkę do kart szt. 1 - dzierżawa | 36
RAZEM
Tabela nr 3
Charakterystyka |  | Wartość netto na 3 lata | Wartość VAT | Wartość brutto na 3 lata
Wartość całkowita (odczynniki, dzierżawa) na okres 3 lat
Oświadczam, że wszystkie oferowane odczynniki (wymienione w załączniku nr 2 ) posiadają aktualne karty charakterystyk – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego dostarczę Zamawiającemu wraz firmowymi ulotkami do odczynników w języku polskim przy pierwszej dostawie. W przypadku gdy oferowany produkt nie posiada substancji niebezpiecznej przedłożę oświadczenie informujące, że dany produkt nie posiada w swym składzie substancji niebezpiecznej
lp. | Parametry Graniczne |  |  |  |  | Wartość wymagana |  | Wartość oferowana
1 | Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych |  |  |  |  | TAK
2 | Termin ważności : krwinek firmowych minimum 4 tygodnie po otwarciu, a mikrokarty PTA/BTA - minimum 12 miesięcy po otwarciu, a dla kart do oznaczania grup krwi i fenotypu min. 9 miesięcy po otwarciu |  |  |  |  | TAK
3 | Pokojowa temperatura przechowywania kart. |  |  |  |  | TAK
4 | Dostawa asortymentu wg harmonogramu na dany rok |  |  |  |  | TAK
5 | Dostawa krwinek transportem monitorowanym pod względem temperatury 2-8 st.C potwierdzona wydrukiem. |  |  |  |  | TAK
6 | Wszystkie odczynniki, krwinki, kontrola jakości i dzierżawiony sprzęt od jednego producenta celem walidacji metody |  |  |  |  | TAK
7 | Krwinki wzorcowe do badania przeciwciał odpornościowych z panelem 3 krwinkowym zawierającym antygen Cw muszą być gotowe do użycia(max. wielkośc op.3x10 ml) |  |  |  |  | TAK
8 | Wymagana jest metodyka eliminująca płukanie krwinek czerwonych, zawiesina krwinek poniżej 1% |  |  |  |  | TAK
9 | Mikrokarty muszą składać się z 6 kolumn fabrycznie wypełnionych odpowiednim odczynnikiem lub surowicą oraz podłożem separującym |  |  |  |  | TAK
10 | Przedłożenie oceny jednostki notyfikowanej( podać jej numer ) zgodności odnośnie możliwości stosowania oferowanych odczynników z posiadanym sprzętem |  |  |  |  | TAK
11 | Zgodność oferowanych odczynników z instrukcjami obsługi posiadanego sprzętu |  |  |  |  | TAK
12 | Dla poz. 5 i 6 karty z fabrycznie naniesionymi odczynnikami monoklonalnymi. |  |  |  |  | TAK
13 | W okresie obowiązywania umowy wszelkie koszty obsługi i walidacji dzierżawionego sprzętu zapewnia wykonawca. |  |  |  |  | TAK
14 | Karta do potwierdzenia grupy krwi noworodka (poz. 11) inne klony ABD niż w poz. 9 oraz RhD wykrywający kategorię DVI+ (mikrokarta fabrycznie wypełniona odczynnikami). Podać nazwy klonów A-B-D) obu pozycji |  |  |  |  | TAK
15 | Oferowane odczynniki zgodne z art. 90 ust. 1 Ustawy o wyrobach Medycznych |  |  |  |  | TAK
16 | Do punktu 15 wymagane przedłożenie przykładowej certyfikacji uczestnictwa |  |  |  |  | TAK
17 | Dla pozycji gdzie występują mikrokarty wymagane jest dostarczenie ( ulotek w jęz.polskim)opisu produktu i metodyki wykonania badań |  |  |  |  | TAK
18 | Oryginalne ulotki sprzętu w języku polskim w celu potwierdzenia spełnienia warunków granicznych |  |  |  |  | TAK
19 | Pipety automatyczne lub elektroniczne multidozujące na dedykowaną do metody objętość. |  |  |  |  | TAK
20 | Wszystkie odczynniki i krwinki muszą spełniać wymogi zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach dotyczących krwiolecznictwa . |  |  |  |  | TAK
PARAMETRY PUNKTOWANE/OCENIANE
21 | Oryginalne odczynniki i sprzęt producenta DiaMed marka BioRad |  |  |  |  | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt.
22 | Kontrola zewnątrzlaboratoryjna tego samego producenta co odczynniki i karty |  |  |  |  | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt.
1. Nie spełnienie któregokolwiek z w/w minimalnych parametrów wiązać się będzie z odrzuceniem oferty Wykonawcy 2. Oferowany sprzęt i odczynniki muszą być kompletne i gotowe do użytkowania bez konieczności dokonania przez Zamawiającego dodatkowych zakupów i inwestycji. 3. W przypadku zaoferowania parametrów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis w kolumnie wartość oferowana z dopiskiem dopuszczono w pytaniach i odpowiedziach.
| ....................................... | [5 empty] | (Podpis i pieczątka upoważnionego
| Miejscowość (data) | [5 empty] | przedstawiciela Wykonawcy)