# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/53/20 Przeworsk dnia 05.01.2021 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład**

**Opieki Zdrowotnej w Przeworsku**

**37-200 Przeworsk**

**ul. Szpitalna 16**

 **Uczestnicy**

 **postępowania przetargowego**

Dotyczy udzielenia zamówienia: **Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi.**

 **W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych** (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) **przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**

**Pytanie:**

Dot. zapisów pkt. 9 formularz cenowego

Prosimy o dopuszczenie probówko-strzykawki do surowicy z aktywatorem wykrzepiania o średnicy 11 mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

 Dot. zapisów umowy §3 pkt. 2

Prosimy o modyfikacje i dopisanie, że „Cena zawiera (….) koszty dostawy przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy

**Pytanie:**

Dot. zapisów umowy §5 ust. 1

Zwracamy się z prośbą do Zmawiającego o modyfikację zapisów §5 ustęp 1 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów umowy

**Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.**