# Nr sprawy SPZOZ.IINZZP.260/04/21 Przeworsk, dnia 16.02.2021 r

**Samodzielny Publiczny Zakład**

**Opieki Zdrowotnej w Przeworsku**

**37-200 Przeworsk**

**ul. Szpitalna 16**

 **Uczestnicy**

 **postępowania przetargowego**

Dotyczy udzielenia zamówienia: **Dzierżawa aparatu do terapii nerkozastępczej wraz z płynami i materiałami eksploatacyjnymi**

#  **W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, przekazujemy wyjaśnienia treści zaproszenia** **o zamówienie publiczne którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł. netto.**

**Pytanie:**

Dotyczy: SPZOZ.IINZZP.260/04/21, Formularz cenowy, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializ dwuświatłowy, wykonany z biokompatybilnego materiału zapobiegającego zwężaniu naczyń (poliuretan), odporny na zginanie bez bocznych otworów, z zakończoną końcówką dla maksymalizacji przepływu, cewnik o przekroju 12Fr/14Fr i długościach: 15cm, 20cm, 25cm z nadrukiem objętości wypełnienia na ramionach sterylizowany tlenkiem etylenu, ramiona proste, cewnik przepuszczalny dla promieni RTG, zestaw apirogenny kompletny do implantacji w skład którego wchodzi: igła z końcówką echogeniczną, rozmiar 18 G x 7 cm, długi (70 cm) prowadnik Nitinolowy z zakończeniem w kształcie litery ‘ J’ z znaczoną długością w skalowanym dozowniku , strzykawka 10 ml, dwa koreczki zabezpieczające, dwa rozszerzacze naczyniowe w rozmiarze 12 FR x 14 cm ; 16 FR x 15 cm, łącznik prowadzący typu ‘Y’, taśma mocująca do drenu cewnika oraz naklejka identyfikująca pacjenta. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia.

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z Formularza cenowego i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia.

Zamawiający