# Nr sprawy SPZOZ.IINZZP.260/17/21					Przeworsk, dnia 19.05.2021 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia: Dostawa materiałów laboratoryjnych oraz pojemników na próbki anatomiczne – podział na części.

# I. W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, przekazujemy wyjaśnienia treści zaproszenia, o zamówienie publiczne którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł.

Pytanie nr  1:

Część nr 2: Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o pojemności 190 ml z zamknięciem na wcisk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr  2:

Część nr 2: Pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o pojemności 366 ml z zamknięciem na wcisk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr  3:

Część nr 2: Pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o pojemności 520 ml z zamknięciem na wcisk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr  4:

Część nr 2: Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o pojemności 1200 ml z zamknięciem na wcisk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr  5:

Część nr 2: Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o pojemności 850 ml z zamknięciem na wcisk.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr  6:

Część nr 2: Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o pojemności 2300 ml z zamknięciem na wcisk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr  7:

Część nr 2: Pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pojemników o pojemności 5600  ml z zamknięciem na wcisk.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie nr  8:

Część nr 2: Pozycje 1-5

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż wymaga aby pojemniki do badań histopatologicznych (poz.1-7) posiadały na stałe przytwierdzone oznakowanie np. w postaci: wysokiej jakości etykiety odpornej na odczynniki rutynowo stosowane w zakładach Patomorfologii (dalej zwanej etykietą) lub  nadruk lub oznakowania w postaci techniki IML. Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patologów (PTP) zawartymi w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postępowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” w Rozdziale 9 pt.: „Zasady utrwalania, zabezpieczenia i transportu materiału tkankowego do badania patomorfologicznego zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii” czytamy:

1. Pojemniki muszą być oznakowane etykietą z danymi identyfikującymi pacjenta oraz informacją o rodzaju pobranego materiału. Dane na etykiecie muszą się zgadzać z danymi na skierowaniu, mogą być wyrażone w formie kodu paskowego.

2. Etykieta umieszczona na naczyniu musi być trwała, niezmywalna, aby nie została zniszczona lub uszkodzona w trakcie transportu, przypadkowego zalania naczynia”.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga oznaczeń pojemników zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Patologów (PTP) zawartymi w dokumencie „Standardy organizacyjne oraz standardy postępowania w patomorfologii – wytyczne dla zakładów/pracowni patomorfologii” w Rozdziale 9 pt.: „Zasady utrwalania, zabezpieczenia i transportu materiału tkankowego do badania patomorfologicznego zestaw standardów organizacyjnych oraz standardów postępowania w patomorfologii”

Pytanie nr  9:

Część nr 2:  Pozycje 1-5

Ze względu na charakter chemiczny standardowo stosowanych utrwalaczy (formalina) prosimy Zamawiającego o potwierdzenie wymogu posiadania piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego (poz.1-5).

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga piktogramów i oznaczeń na wszystkich pojemnikach do transportu materiału histopatologicznego.

II. Zamawiający modyfikuje pkt. VI zaproszenia w następujący sposób:

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego :

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16  37-200 Przeworsk – SEKRETARIAT

w terminie do dnia 21.05.2021 r.  godz. 12.00

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: OFERTA na

„Dostawa materiałów laboratoryjnych oraz pojemników na próbki anatomiczne”

NIE OTWIERAĆ PRZED 21.05.2021 r. godz. 12.30

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

ul. Szpitalna 16  37-200 Przeworsk

Bud. F. - Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych

dnia 21.05.2021 r.  godz. 12.30

Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią zaproszenia.

Zamawiający