# Nr sprawy SPZOZ.IINZZP.260/14/22					Przeworsk, dnia 15.03.2022 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia: Dostawa zestawu do histeroskopii ambulatoryjnej z oprzyrządowaniem i akcesoriami

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, przekazujemy wyjaśnienia treści zaproszenia, o zamówienie publiczne którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł.

Pytanie:

Z powodu trudności logistycznych, zwracamy się z prośbą o przesuniecie terminu składania ofert o jeden dzień, tj. do dnia 17.03. 2022

Odpowiedź:

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

- Zamawiający informuje, że:

- Przedłuża termin składania ofert do dnia 18.03.2022 do godz. 12.00.

- Oferty zostaną otwarte w dniu 18.03.2022 r. o godz. 12.30.

- Zamawiający modyfikuje treść zaproszenia w następujący sposób:

- Załącznik nr 2 i 3  do zaproszenia po modyfikacji otrzymuje brzmienie:

- Formularz cenowy   			                                                Załącznik nr. 2 do zaproszenia

| Lp. | Nazwa towaru |  | Producent | Ilość Szt. | Cena jedn. netto | Stawka Vat | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość Vat | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do histeroskopii ambulatoryjnej (skład zestawu zgodnie z zał. nr 3) |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mini-resektoskop bipolarny 17,5Ch/18,5Ch | Element roboczy pasywny z systemem „quick-lock” |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Płaszcz wewnętrzny rotacyjny 17,5 Ch |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Płaszcz zewnętrzny rotacyjny 18,5 Ch |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Obturator optyczny 17,5 Ch , 1 kanał roboczy 5Ch |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Elektroda bipolarna półpętla tnąca; 17,5 Ch |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Płaszcz histeroskopowy jednorazowego użytku do optyki 2,9 mm |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszczyki histeroskopowe biopsyjne |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nożyczki histeroskopowe |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Komputer All in One |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Wózek endoskopowy na aparaturę medyczną |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

------------------------------------------------------------

______________, dnia ____________ r.                                                                                                                                   pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonaw

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych)                                                                         Załącznik nr. 3 do zaproszenia

| Lp. | Parametr | Wartość wymagana (graniczna) | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do histeroskopii ambulatoryjnej z oprzyrządowaniem i akcesoriami fabrycznie nowy, nierekondycjonowany, nie powystawowy i nieużywany, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r. Podać :producenta, typ, rok produkcji | TAK PODAĆ |  |
| KOMPAKTOWY ZESTAW DO HISTEROSKOPII – 1 zestaw |  |  |  |
|  | Kamera endoskopowa z kablem USB;, specyfikacja: - rozdzielczość video: Full HD 1920x1080/ 30fps - technologia CMOS - port USB 3.0 - wymiary: 45mm x 45mm x 80mm - waga: 200 +/- 10 g | TAK |  |
|  | oprogramowanie do kamery z programem do archiwizacji danych | TAK |  |
|  | źródło światła LED podłączane do kamery | TAK |  |
|  | optyka histeroskopowa Full HD, śr. 2,9mm, dł. 302mm, kąt patrzenia 30˚ | TAK |  |
|  | histeroskop typu Bettocchi, śr. 5mm, kanał roboczy 5Ch ( płaszcz zewnętrzny + płaszcz wewnętrzny) | TAK |  |
|  | walizka aluminiowa na w/w sprzęt | TAK |  |
| MINI-RESEKTOSKOP BIPOLARNY 17,5CH/ 18,5CH – 1 zestaw |  |  |  |
|  | Element roboczy pasywny z systemem „quick-lock“ – 1 szt. | TAK |  |
|  | Płaszcz wewnętrzny rotacyjny 17,5 Ch – 1 szt. | TAK |  |
|  | Płaszcz zewnętrzny rotacyjny 18,5 Ch – 1 szt. | TAK |  |
|  | Obturator optyczny 17,5 Ch , 1 kanał roboczy 5Ch – 1 szt. | TAK |  |
|  | Elektroda bipolarna półpętla tnąca; 17,5 Ch- 2 szt. | TAK |  |
| AKCESORIA DODATKOWE |  |  |  |
|  | Płaszcz histeroskopowy jednorazowego użytku do optyki 2,9 mm; produkt sterylny wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, wyposażony w kanał roboczy 5-7 FR; z osłoną kamery – 1 szt. | TAK |  |
|  | Kleszczyki histeroskopowe biopsyjne, dwie bransze ruchome; półsztywne, 5CH, dł. robocza 340mm – 1 szt. | TAK |  |
|  | Nożyczki histeroskopowe, 1 bransza ruchoma; półsztywne, 5CH, dł. robocza 340mm -1szt. | TAK |  |
|  | Komputer All in One kompatybilny z zestawem- poz. Nr 2 - 6 – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wózek endoskopowy na aparaturę medyczną o parametrach: - 1x blat ST z wysuwaną półką pod klawiaturę (blat:500x500mm, półka:435x450mm), - 2 x blat ST 500x500mm, - 1xlistwa zasilająca na 5 gniazd z adapterem ST na przewód - Podstawa z ABS koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm (białe), w tym dwa z blokadą - Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 620x585x900 mm - wymiary blatu: 500x500 mm - wymiary powierzchni użytkowej blatu: 450x450 mm | TAK |  |
| POZOSTAŁE WYMOGI |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy. W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy dostarczonego urządzenia, w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej. Gwarancja obejmuje całość wszelkich kosztów związanych z ewentualną naprawą (materiały, części, praca serwisanta, dojazd itp.) bez żadnych kosztów ze strony Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Udzielenie instruktażu pracownikom Zamawiającego w zakresie bezpiecznego użytkowania i prawidłowej obsługi dostarczonego urządzenia | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis producenta prowadzi: ……………………………………….. (nazwa podmiotu świadczącego usługi serwisowe, adres) | TAK |  |
|  | Instrukcja pisemna w języku polskim | TAK |  |

UWAGA:

- 1. 	Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. 	Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr”, ,,wartość wymagana (graniczna)” lub, których  spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- 3. 	W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 	weryfikacji danych technicznych u producenta

4.            W przypadku zaoferowania parametrów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis w kolumnie wartość oferowana do załącznika nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych) z dopiskiem dopuszczono w pytaniach i odpowiedziach.

___________________________________________                                                                                                                                                                                                           ______________, dnia ____________ r.                                                                                                    pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)  uprawnionej(ych) do reprezentowania

Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią zaproszenia.

Zamawiający