# Przeworsk, dnia 31.05.2022 r.

Samodzielny Publiczny Zakład

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia: Konserwacja i przegląd okresowy systemów klimatyzacyjno-wentylacyjnych oraz klimatyzatorów – podział na części.

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, przekazujemy wyjaśnienia treści zaproszenia, o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł.

Pytanie 1:

Zwracamy się z prośbą o podanie ilości urządzeń klimatyzacji oraz ilości oraz rodzaju centrali wentylacyjnych.  Rodzaj centrali potrzebujemy, aby kompleksowo przygotować ofertę na filtry. Proszę też o podanie ilości kratek.

Odpowiedź:

Część 1: 3 centrale nawiewno-wywiewne.

Ilość kratek nawiewnych odpowiada ilości filtrów HEPA. Ilość kratek wywiewnych należy odczytać z projektu.

Część 2: 78szt. oddzielnych klimatyzatorów.

Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią zaproszenia.

Zamawiający