# Samodzielny Publiczny Zakład                                                             Przeworsk, dnia 03.10.2022 r.

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia: Dostawa odczynników do badań równowagi kwasowo – zasadowej i materiałów zużywalnych niezbędnych do wymaganej ilości oznaczeń wraz z dzierżawą analizatora.

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, przekazujemy wyjaśnienia treści zaproszenia, o zamówienie publiczne którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zaakceptuje zakres liniowości oznaczanego wapnia zjonizowanego od 0,11-5,00 mmol/L ?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje

Pytanie 2:

Ze względu na bardzo krótki czas na przygotowanie oferty zwracamy się z prośbą 
o wydłużenie terminu na składanie ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

- Przedłuża termin składania ofert do dnia 07.10.2022 do godz. 12.00.

- Oferty zostaną otwarte w dniu 07.10.2022 r. o godz. 12.30.

Pytanie 3:  Ad. pkt 6 parametrów wymaganych:

Czy Zamawiający zaakceptuje kalibrację fabryczną oznaczanych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje

Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią zaproszenia.

Zamawiający