# Samodzielny Publiczny Zakład                                                             Przeworsk, dnia 31.03.2023 r.

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia: Dostawa implantów ortopedycznych.

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, przekazujemy wyjaśnienia treści zaproszenia, o zamówienie publiczne którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł

Pytanie 1 Spacery, pozycja 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie spacera stawu biodrowego, modularnego, umożliwiający wykonanie odlewu trzpienia i głowy stawu biodrowego z dowolnego cementu o niskiej lub średniej gęstości; zestaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą z metalowym rdzeniem wzmacniającym spacer oraz ramę zamykającą szczelnie używane blistry stanowiące wielorazowy zestaw instrumentacyjny; Możliwość uzyskania odlewu trzpienia w 3 średnicach (10-13-15mm), 3 długościach (140-170-210mm) oraz w 4 średnicach głów (48-52-56-60mm).

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie 2 Spacery, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie spacera kolanowego , modularnego, umożliwiający wykonanie odlewy elementu udowego i piszczelowego z dowolnego cementu o niskiej lub średniej gęstości; zestaw zawiera sterylne blistry stanowiące formę odlewniczą o; Możliwość uzyskania odlewu elementu udowego w 3 rozmiarach (60-70-80mm szerokości) oraz piszczelowego w 3 wysokościach (12-16-20mm).

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie 3 Spacery, pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mieszalnik próżniowego do mieszania i podciśnieniowego podawania cementu w postaci strzykawki w 2 opcjach objętości (120 i 180g);

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Zamawiający