# Samodzielny Publiczny Zakład                                                             Przeworsk, dnia 24.04.2023 r.

Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

37-200 Przeworsk

ul. Szpitalna 16

Uczestnicy

postępowania przetargowego

Dotyczy udzielenia zamówienia:   Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego.

# W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, przekazujemy wyjaśnienia treści zaproszenia, o zamówienie publiczne którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 zł

Pytanie 1

Czy Zamawiający w Pozycja 1: Wanna do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa pkt 6, dopuści wannę posiadającą 12 dysz o regulowanym kierunku z napowietrzeniem  podzielonych na 2 niezależne sekcje?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie 2

Czy Zamawiający w Pozycja 1: Wanna do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa pkt 7, dopuści wannę posiadającą możliwość kombinowanej pracy sekcji (2 kombinacje)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie 3

Czy Zamawiający w Pozycja 1: Wanna do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa pkt 11, dopuści wannę posiadającą elektroniczny panel sterujący z przyciskami, umożliwiający:

- włączenie/wyłączenie urządzenia,

- napełnianie wody do żądanego poziomu,

- zabezpieczenie przed pracą na sucho,

- ustawienie czasu zabiegu,

- automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu,

- elektrozawory regulujące poziom napełniania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Pozycja 1: Wanna do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa pkt 12, dopuści wannę posiadającą dwa poziomy napełniania:

- 75 litrów,

- 210 litrów

jest to tzw pojemność przelewu, natomiast pojemność zabiegowa wanny wynosi 75 litrów/145 litrów, co czyni ją bardziej ekonomiczą?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Czy Zamawiający w Pozycja 1: Wanna do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa pkt 13, dopuści wannę o wymiarach:

- Długość:      1170 mm,

- Szerokość:   680 mm,

- Wysokość:   950mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie 6

Czy Zamawiający w Pozycja 1: Wanna do kąpieli kończyn dolnych i kręgosłupa pkt 14, dopuści wannę z możliwością wyboru koloru wanny z palety 2 kolorów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie 7

Czy Zamawiający w Pozycja 2: Aparat do krioterapii zasilany ciekłym azotem pkt 2, dopuści aparat posiadający wyświetlacz LCD graficzny i panel sterowania z przyciskami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie 8

Czy Zamawiający w Pozycja 2: Aparat do krioterapii zasilany ciekłym azotem pkt 5, dopuści aparat nie posiadający gotowych programów zabiegowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie 9

Czy Zamawiający w Pozycja 2: Aparat do krioterapii zasilany ciekłym azotem pkt 8, dopuści aparat posiadający 4 stopnie regulujące siłę nadmuchu + kriopunktura + 2 pulsacyjne, czyli razem 7 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10

Czy Zamawiający w Pozycja 2: Aparat do krioterapii zasilany ciekłym azotem pkt 14, dopuści

aparat posiadający wymiary:

- szerokość 470 mm

- długość 540 mm

- wysokość 1000 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie 11

Czy Zamawiający w Pozycja 4: Aparat do krioterapii ze zbiornikiem pkt 8, dopuści aparat posiadający 4 stopnie regulujące siłę nadmuchu + kriopunktura + 2 pulsacyjne, czyli razem 7 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12

Czy Zamawiający w Pozycja 4: Aparat do krioterapii ze zbiornikiem pkt 9, może wyjaśnić zapis:

Masa urządzenia ze zbiornikiem 20,2 l?

Odpowiedź:

Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych) - zał. nr 3.  poz. 4 pkt. 9 otrzymuje brzmienie:

„Masa urządzenia ze zbiornikiem 20,2 kg.”

Pytanie 13

Czy Zamawiający w Pozycja 4: Aparat do krioterapii ze zbiornikiem pkt 9, dopuści aparat o masie z pustym zbiornikiem 34,5 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie 14

Czy Zamawiający w Pozycja 4: Aparat do krioterapii ze zbiornikiem pkt 10, dopuści aparat o masie z pełnym zbiornikiem 59,7 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Pytanie 15

Czy Zamawiający w Pozycja 4: Aparat do krioterapii ze zbiornikiem pkt 14, dopuści aparat posiadający wymiary:

- szerokość 470 mm

- długość 540 mm

- wysokość 1000 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów zaproszenia

Uwaga:

- W przypadku produktów zmodyfikowanych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis do formularza cenowego w kolumnie  "NAZWA"

- Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią zaproszenia.

Zamawiający